**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Разработка ПСД "Строительство объекта "Ливневая канализация по ул. Сосновая, д. 27, г. Чайковский, Пермский край"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований заказчика | Обоснование |
| 1 | Наименование объекта  | Разработка ПСД "Строительство объекта "Ливневая канализация по ул. Сосновая, д. 27, г. Чайковский, Пермский край" |
| 2 | Данные о площадке строительства | Пермский край, г. Чайковский, ул. Сосновая, 27 |
| 3 | Источник финансирования: |  |
| 4 | Заказчик |  |
| 5 | Подрядчик | Определяется по итогам электронного аукциона |
| 6 | Причины и цели работ | Обеспечение надлежащей эксплуатации и Технического обслуживания комплекса объектов внешней инженерной инфраструктуры – ливневой канализации  |
| 7 | Место расположения объекта проектирования | Пермский край, г. Чайковский, ул. Сосновая, 27 |
| 8 | Виды и объем работы | Разработка проектной документации (стадия «П») Разработка проектной рабочей (стадия «Р») * Подготовка сметной документации

Инженерные изыскания |
| 9 | Вид строительства | Строительство |
| 10 | Основание для проектирования | Поддержание в рабочем состоянии инженерных систем и сооружений. |
| 11 | Сроки проектирования | Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.Окончание работ: 30.06.2022 г. |
| 13 | Перечень выполняемых работ |  Устройство ливневой канализации. L- 530 м. Протяженность, количество колодцев уточнить проектом. |
| 14 | Благоустройство | Предусмотреть восстановление дорожного покрытия, нарушение которого предполагается при СМР.Границы участка определить в процессе проектирования. |
| 15 | Состав и содержание документации | Выполнить согласно требованиям: «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 16 | Требования к разработке сметной документации  | Сметная документация составляется и передается Заказчику в «Гранд-Смете» (поддерживаемой версии 9.0 в формате .xml) и в Eхсеl, так же на бумажном носителе, сшитую, пронумерованную, скрепленную печатью, заверенную подписью руководителя в книгах 2 экз. В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотреть затраты на:-технологическое присоединение к внешним инженерным сетям;- затраты по вводу объекта в эксплуатацию;- проведение авторского надзора;- проведение строительного контроля;- непредвиденные затраты;- затраты на временные здания и сооружения-затраты на изготовление технического плана для постановки на кадастровый учет |
| 17 | Требования к проектно-сметной документации | Разработать и оформить в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области строительства. Состав и содержание разделов сформировать согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».Разделы должны состоять из отдельных томов с порядковой нумерацией в рамках раздела.В начале каждого разработанного раздела указать перечень составляющих его томов и основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.Все листы разделов, выполненные привлеченными проектными организациями, должны быть заверены печатью Исполнителя. |
| 18 | Согласование результата проектирования | Проектная документация должна быть рассмотрена и согласована Заказчиком.После согласования с Заказчиком Подрядчик самостоятельно и за свой счет проходит экспертизу проектной документации и достоверности сметного расчета с регистрацией заключения экспертизы в КГАУ «Управления государственной экспертизы Пермского края».При изменении объемов, влияющих на стоимость работ, стороны подписывают дополнительное соглашение с приложением локальных смет на измененный объем работ, утвержденных заказчиком |
| 19 | Ответственный консультант по ТЗ | Шиляева Ксения Алексеевна 8-34241-74090 |

Все не вошедшие в состав технического задания работы, необходимые для составления проектной и рабочей документации, в обязательном порядке должны согласовываться с Заказчиком.