Приложение 1 к договору 18-04-2022/к.1

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|  | Объект | Реконструкция корпуса 1 расположенного по ул. Адмиралтейская, д.2 на территории «Жилого комплекса по ул. Адмиралтейская г. Казани». 1. В составе корпуса 1 – градоформирующий объекты (согл. Приказу №218-од от 13.03.2017г. |
| --- | --- | --- |
|  | Участок размещения объекта | Земельный участок с кадастровым номером 16:50:280101:1018 |
|  | Стадия подготовки документации | Разработка проектной документации в Стадии П (согл. Постановления №87) Ориентировочный перечень разделов: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"; - подраздел "Система электроснабжения"; - подраздел "Система водоснабжения"; - подраздел "Система водоотведения"; - подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети "; - подраздел "Сети связи"; - подраздел "Технологические решения"; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"(при необходимости редактирования исходного); Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 9.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства (ТБЭ); Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"; Раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" Раздел 11 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства (ТБЭ)" Составить геотехнический отчет (при необходимости). Все разделы проектной документации разрабатываются для градоформирующих объектов с учетом их будущего функционального назначения. Разделы по инженерным системам разрабатываются до первого колодца. Окончательный список разделов определяется в ходе разработки ПД, исходя из требований негосударственной экспертизы, и возможности не подготавливать таковые, в случае наличия на это обоснования. Пройти процедуру негосударственной экспертизы (назначенной Заказчиком) проектной документации стадии П с получением положительного заключения; |
|  | Требования к проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими государственными стандартами нормами и правилами, техническими условиями. Передать Заказчику проектную документацию в 1 (одном) экземпляре в редактируемом (word, *dwg) и не редактируемом (*pdf) форматах. Исполнитель обязуется подготовить проектную документацию в полном объёме согласно Постановления №87 и получить положительное заключение проектной документации негосударственной экспертизы. |
|  | Перечень переданной исходной документации. | - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. - Эскизный проект - Планы и разрезы (dwg) - ГПЗУ - Выписка из ЕГРН - Техническое заключение по обследованию корпуса - ИГИ и ИЭИ (с ТЗ) - Технические условия: (Договор холодного водоснабжения и водоотведения, Договор с приложением на поставку газа, Акт об осуществлении технологического присоединения к электросетям, Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, Разрешение водного объекта или его части в пользование) - Письмо кабмина №04-06/5151 о градоформирующем объекте - Топографическая подоснова - Выписка СРО на ИП Чулков - Фотоматериалы (внутри снаружи) |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий | Фасады, объем сохранить согласно требованиям Комитета по ОКН для градоформирующих объектов |