Стандартный набор на каждый проект (бывают дополнительные пожелания )

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**(состав проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание материалов, передаваемых Заказчику: |  |
| 1. Общие данные |  |
| 2. Обмерный чертеж |  |
| 3. План демонтажа стен и перегородок (при необходимости) |  |
| 4. План монтажа стен и перегородок (при необходимости) |  |
| 5. Эргономика помещений (расстановка основных предметов мебели) |  |
| 6. План помещений после перепланировки. Маркировочный план. Экспликация помещений. |  |
| 7. Спецификация окон и дверей (описание и кол-во с указанием размеров) |  |
| 8. План потолков. Спецификация потолков. |  |
| 9. План полов. Спецификация полов. |  |
| 10. План размещения точек подключения и выключателей осветительных приборов. |  |
| 11. План размещения розеток. |  |
| 12. Узлы сложных конструкций (при необходимости) |  |
| 13. Визуализация помещений ( 3D фотографического качества, не менее 3-х снимков на каждое проектируемое помещение и не более 3-х правок на каждое помещение проектируемого объекта ) |  |
| 14. Развёртка стен важных конструкционных, инженерных элементов ( розетки кухни, плитка в сан.узлах т.д. при необходимости) |  |
| 15. Развёртка стен всех помещений (при необходимости) |  |
| 16. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов (при необходимости) |  |
| 17. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации (при необходимости) |  |
| 18. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования (при необходимости) |  |
| 19. Ведомость отделки помещений (подбор напольных, стеновых, потолочных материалов с указанием ссылки на интернет магазин) |  |
| 20. Ведомость мебели (подбор мебели с указанием ссылки на интернет магазин при необходимости) |  |
| 21. Ведомость осветительных приборов (подбор люстр, бра, светильников и т.д. с указанием ссылки на интернет магазин при необходимости) |  |
| 22. Ведомость сантехнических приборов  (подбор раковин, унитазов, смесителей и т.д. с указанием ссылки на интернет магазин при необходимости) |  |
|  |  |