* В помещении будет смонтирован фальшпол, в зоне санузлов и тех.помещении неразборный;
* Разводка согласно дизайн проекту, по полу;
* Желательно сделать функциональную систему, не элит, но и без максимальной экономии, в том числе сантехнический шкаф;
* ТЗ монтажникам.

Пожелания по некоторому оборудованию:

* Кран шаровый Овентроп;
* Система защиты от протечек, 1 шт, 4 датчика;
* Фильтр Honeywell с клапаном понижения давления и манометром;
* Обратный клапан, американки;
* Распределительный коллектор с регулировкой Рехао;
* Компенсатор гидроударов;
* Фильтр обратного осмоса, со смесителями на кухне и в с/у №6;
* Накопительный водонагреватель 50л;
* Смеситель в с/у - GROHE Eurosmart CE, хром (36315000);
* Унитаз с инсталляцией Грое;

Из данного списка, в настоящий момент закуплены только смесители GROHE Eurosmart CE, хром (36315000), инсталляции и унитазы, больше ничего не закупалось, ждем рекомендации по остальным позициям и заменим то, что в списке, на более оптимальное.