|  | "Утверждаю" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | __________________________ |  |
|  | __________________________ |  |
|  | __________________________ |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_1__ |
| "_25_"_октября__ 2020 г. | г. _Одинцово |  |
| Сметная нормативная база: ОЕРЖ 2001 Пересчет в цены: на 25 октября 2020г Стоимость оборудования: взять из ПСД и проиндексировать в цены на 25 октября 2020г. Задача: Выполнить 2 сметы: 1 – на демонтажные работы + погрузка и вывоз мусора на 20 км 2. – на монтажные работы + работы по мытью стен/полов от продуктов горения в объеме: 1 этаж – мойка пола из керамической плитки – 4,7 кв.м., Мойка стен и потолков из стекломагнезитовый лист (СМЛ) – 2,0 кв.м. 2 этаж –мойка пола из полукоммерческого линолеума – 1,8 кв.м. Мойка стен и потолков из стекломагнезитовый лист (СМЛ) – 1,5 кв.м. Мойка окон – 4,14 кв.м. Сметы выполнить в 2х вариантах: - С учетом НР/СП - Без учета НР/СП При осмотре помещений ___ Мобильное здание МЗ _____________________ выявлены дефекты конструкций: |
| № Пом. | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж облицовки стен: стекломагнезитовый лист (СМЛ), толщина 8 мм, цвет бук, раскладка алюминиевый омега профиль. | Кв.м | 185 |
|  | Демонтаж облицовки потолков: стекломагнезитовый лист (СМЛ), толщина 10 мм, цвет белый, раскладка алюминиевый омега профиль | Кв.м | 57,8 |
|  | Демонтаж полукоммерческого линолеума | Кв.м | 54,2 |
|  | Демонтаж напольной керамической плитки | Кв.м | 3,6 |
|  | Демонтаж плинтуса ПВХ | мп | 49,55 |
|  | Демонтаж дверей |  |  |
|  | межкомнатная Hermann 811x 2 093 мм (размер светового проема), ручка, замок ключ/ключ, цвет белый | Шт. | 2 |
|  | межкомнатная Hermann 686 * 2 093 мм (размер светового проема), ручка, замок ключ/ключ. цвет белый. | Шт. | 3 |
|  | Демонтаж окон |  |  |
|  | Окно ПВХ, двухкамерный стеклопакет, размер: 900х1150 мм | Шт. | 1 |
|  | Окно ПВХ, двухкамерный стеклопакет, размер: 900х500 мм | Шт. | 1 |
|  | Демонтаж инженерных систем |  |  |
|  | «Бытовая канализация» |  |  |
|  | Выпуск К1 |  |  |
|  | Труба РР 50x1,8 | м | 2 |
|  | Труба РР 110x2,7 | м | 3 |
|  | Отвод 45° РР 50 | шт. | 1 |
|  | Отвод 45° РР 110 | шт. | 1 |
|  | Тройник 45° РР 50 | шт. | 1 |
|  | «Хозяйственно-питьевой водопровод В1» |  |  |
|  | Муфта полипропиленовая с накидной гайкой DN20x1/2 | шт. | 5 |
|  | Кран шаровой муфтовый латунный с наружной резьбой DN15 | шт. | 5 |
|  | Гибкая подводка с накидной гайкой L=0,5м | шт. | 5 |
|  | Внутренняя разводка |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном Ø20x2,8 | м | 8 |
|  | Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном Ø32x4,4 | м | 12 |
|  | Муфта перпеходная полипропиленова 32-20 | шт. | 1 |
|  | Муфта переходная полипропиленовая 40-20 | шт. | 1 |
|  | Муфта перпеходная полипропиленова 40-32 | шт. | 1 |
|  | Угольник полипропиленовый 90° DN 20 | шт. | 2 |
|  | Угольник полипропиленовый 90° DN 32 | шт. | 2 |
|  | Угольник полипропиленовый 90° DN 40 | шт. | 1 |
|  | Тройник полипропиленоввый DN20 | шт. | 1 |
|  | Опора полипропиленовая DN20 | шт. | 20 |
|  | Опора полипропиленовая DN25 | шт. | 5 |
|  | Опора полипропиленовая DN32 | шт. | 10 |
|  | Раздел ГГО (оповещение) |  |  |
|  | Громкоговоритель настенный LB1-UW06-D1 | шт | 5 |
|  | Модуль контроля громкоговорителя LBB4441/00 | шт | 5 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | KПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 | км | 0,120 |
|  | KПСВЭВнг(A)-FRLS 1x2x2,5 | км | 0,010км |
|  | Кабель оптический 9/125, 4 волокна FB-4R/DNM-S | км | 0,020 |
|  | Раздел ОЗДС |  |  |
|  | Блок преобразователя напряжения импульсный БПИ | шт | 1 |
|  | Блок высоковольтного усилителя (БВУ) | шт | 5 |
|  | Барьерный элемент БЭ | км | 0,0165 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | ВВГнг(А)-LS 2x1.5 |  | 0,12 |
|  | ПВМТ-40 |  | 0,0125 |
|  | Раздел ЭОМ |  |  |
|  | Щит автоматического ввода резерва ЩАВР, ЩАВР-100-ЗААА | шт | 1 |
|  | Шкаф распределительный ПР Mistral41 36М | шт | 1 |
|  | Шкаф распределительный ЩР- 1 MistraUl 54М | шт | 1 |
|  | Шкаф распределительный ЩР- 3 Mistral41 24M | шт | 1 |
|  | Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, 18 Вт, 1800лм, IP20 PRS/S ECO LED 300 4000K | шт | 12 |
|  | Светильник светодиодный, настенный с опаловым рассеивателем. 17 Вт, 1400 лм, IР65 CD LED 18 4000K | шт | 4 |
|  | Световой оповещатель "Выход" BS-7113-9x0.25 LED | шт | 4 |
|  | Выключатель одноклавишный, однополюсный для открытого монтажа -250 В. 10A, IP 54 | шт | 1 |
|  | Выключатель одноклавишный, однополюсный для открытого монтажа -250 В, 10A, IP 20 | шт | 10 |
|  | Выключатель двухклавишный, однополюсный для открытого монтажа -250 В, 10A. IP 20 | шт | 3 |
|  | Розетка с заземляющим контактом, для откры тог о монтажа -250 В. 16A. IP 54 | шт | 5 |
|  | Розетка с заземляющим контактом, для открытого монтажа | шт | 20 |
|  | Розетка накладная -250 В. 16A. IP 54 | шт | 4 |
|  | Клемники 4-х проводные на три подключения Wago 862-1503 | шт | 20 |
|  | Жесткая гладкая труба ПВХ 20мм | мп | 15 |
|  | Гофрированная труба ПВХ 20мм | м | 5 |
|  | Держатель с защелкой 20мм | шт | 30 |
|  | Короб с аксессуарами Короб ТМС 25/1x17мм | м | 50 |
|  | Короб 1 канат с аксессуарами Короб ТМС 50/1x20 | м | 75 |
|  | Ответвительная коробка 75x75x35мм | Шт | 20 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | ВВГнг (A)-LS-1кВ 5x2.5 мм2 | м | 39 |
|  | ВВГнг(A)-LS-1 кВ 3x2.5 мм2 | м | 215,5 |
|  | ВВГнг(A)-LS-1 кВ 3x1.5 мм2 | м | 150 |
|  | ВВГнг(A)-LS -1 кВ 5x10 мм2 | м | 2,5 |
|  | ВВГнг(A)-FRLS-1 кВ 5x35 мм2 | м | 2,5 |
|  | ВВГнг(A)-FRLS-1 кВ 5x10 мм2 | м | 5 |
|  | ВВГнг(A)- FRLS-1 кВ 3x2.5 мм2 | м | 37,5 |
|  | ВВГнг(A)-FRLS--1 кВ 3x1.5 мм2 | м | 15 |
|  | Концевая муфта 10-35мм2 POLT-01/5X 10-35 | шт | 1 |
|  | Раздел СОТ (система охранного телевидения) |  |  |
|  | Часы стрелочные, 300 мм FL0.30.R1 .М00.300.0. 00.0000 | шт | 3 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | CLASSix U/FTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel U/FTP 4x2x0,52 | км | 0,090 |
|  | Кабель для систем связи, сигнализации и управления, 0,3 кВ KПСТТнг(A)-HF 1x2x1,0 | км | 0,045 |
|  | Раздел СКУД (система контроля управления доступа) |  |  |
|  | Магнитоконтактный извещатель накладной, усиленный SEM 1044.4 | шт | 1 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | Кабель сигнальный, 0,25 кВ KCBBнг(A)-LS 2x0,5 | км | 0,007 |
|  | Кабель связи на основе витой пары, UTP Cat.5e BC5E-4-LSHF | км | 0,025 |
|  | Кабель симметричный для интерфейса RS-485, 0,3 кВ КИПвЭнг(А)-LS 2x2x0,78 | км | 0,015 |
|  | Кабель симметричный для интерфейса RS-485, 0,3 кВ КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 0,001 |
|  | Кабель силовой, 0,66 кВ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | км | 0,002 |
|  | Раздел видеонаблюдение |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | CLASSix U/FTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel U/FTP 4x2x0,57 | шт | 0,104км |
|  | Раздел ОС ( охранная сигнализация) |  |  |
|  | Модуль ввода-вывода LSN ISP-EM55SM-120 | шт | 1 |
|  | Извещатель звуковой DS1101i | шт | 4 |
|  | Извещатель охранный инфракрасный ISP-PPR1-WA16G | шт | 5 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитноконтактный ISP-MCS2-FP110 | шт | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитноконтактный ISP-RSC2-11OS | шт | 1 |
|  | Кабельные изделия | км | 0,114 |
|  | КСВЭВнг(A)-LS 2x2x0,97 | км | 0,002 |
|  | КСВЭВнг(A)-LS 2x2x1,13 | км | 0,036 |
|  | ВВГнг(A)-LS 3x1,5 |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |
|  | Адресный дымовой пожарный извещатель FAP-425-О | Шт | 12 |
|  | База извещателя MS 400 | Шт | 12 |
|  | Ручной извещатель со стеклянной панелью, установака на поверхность, красный, IP54 FMC-420RW-GSGR D | Шт | 1 |
|  | Звуковой извещатель, белый FNM-420-A-WH | Шт | 5 |
|  | Интерфейсный модуль реле высокого напряжения, для установки на поверхность FLM-420-RHV-S | Шт | 1 |
|  | Интерфейсный модуль входов, для установки на поверхность FLM-420-I2-W | Шт | 1 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x1,0 | км | 0,117 |
|  | КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,0 | км | 0,042 |
|  | Отопление и вентиляция |  |  |
|  | Воздушно-тепловая завеса электрическая N=3кBт, U=220B; L=270мЗ/ч Тропика АЗ | шт | 1 |
|  | Блок внутренний Qx=2,7кВт Qт=2,75кВт, N=0,84 кВт настенный в комплекте с пультом управления AS-10HR4SYDTG5G | шт | 1 |
|  | Вентилятор осевой вытяжной, брызгозащищенное исполнение; N=0,015 кВт, U=220B, EAFR-100 | шт | 1 |
|  | Вентилятор осевой вытяжной, брызгозащищенное исполнение; N=0,02кВт, U=220B, EAFR-120 | шт | 3 |
|  | Вентилятор осевой вытяжной, брызгозащищенное исполнение; N=0,025кВт, U=220B, EAFR-150 | шт | 2 |
|  | Конвекторы электрические серии NOBO VIKING со встроенным термостатом NCU 1SN= 1,0 кВт ,U=220B разм.725х400х55(мм) Viking NFC 4S 10 | шт | 1 |
|  | Составили: Тюриков А.Д. ____________________________. | _______________________________ |  |  |