Приложение №1

к Договору № 32У/23-09/2022 от 14.09.2022г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку рабочей документации по объекту: Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №55 имени К.К. Рокоссовского» (2 корпус школа №51), расположенное по адресу: г. Луганск, квартал Южный, д.5

1. Общая информация о предмете Договора

  - Предмет договора: Разработка рабочей документации по объекту: Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №55 имени К.К. Рокоссовского» (2 корпус школа №51), расположенное по адресу: г. Луганск, квартал Южный, д.5.

1.2 Объем Работ: согласно Приложению 1.

1.3 Срок выполнения Работ: с 14.09.2022 по 29.11.2022 г., с даты заключения Договора.

1.4 Приложения к техническому заданию:

- Приложение 1 – «Основные требования к проектным решениям».

- Приложение 2 – «Адресный перечень».

- Приложение 3 – «Календарный план».

- Приложение 4 – «Дополнительные требования к проектным решениям».

Термины и определения

Техническое состояние объекта общеобразовательной организации характеризуется степенью износа конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания.

Техническое заключение о состоянии конструкций объекта – документ, определяющий техническое состояние каждого конструктивного элемента, инженерной системы и оборудования в отдельности, а также здания в целом, виды и объемы необходимых Работ.

Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для капитального ремонта здания, включающая сметную стоимость необходимых для выполнения Работ и ввода объекта в эксплуатацию.

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

​2. Стандарт Работ

2.1 Исполнитель обязан выполнить Работы по разработке проектно-сметной документации (далее - документация) в соответствии с Приложением 1 «Основные требования к проектным решениям» настоящего Технического задания (далее – Работы), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, связанными с определением соответствия выполняемой Работы потребностям Заказчика.

2.2 Настоящее Техническое задание определяет требования к разработке рабочей документации на реконструкцию и капитальный ремонт объекта, с учетом требований, установленных в Приложении 1 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому заданию.

2.3 Целью выполнения Работ является разработка проектных решений на реконструкцию и капитальный ремонт объекта в объемах, необходимых и достаточных для восстановления эксплуатационных характеристик объектов, модернизации планировочного решения и инженерного оснащения и санитарно-гигиенических нормативных требований к объектам общеобразовательных организаций, с учетом требования нормативных актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.4 Для взаимодействия с Заказчиком, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, номер факса, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме. Об изменении контактной информации ответственного лица, Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5 Документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов должна соответствовать требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, в том числе:

- нормативным документам по проектированию и строительству, утвержденным Госстроем России, а также нормативным документам, связанным с проектированием и строительством, утвержденным министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти;

- государственным стандартам по проектированию строительства;

- нормативным и руководящим документам по вопросам технологии и организации строительного производства;

- государственным и ведомственным строительным каталогам типовых сборных железобетонных, металлических, деревянных конструкций и изделий;

- каталогам на оборудование.

2.6 Исполнитель при выполнении Работ должен предусмотреть:

- охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрывобезопасность и пожаробезопасность объектов;

- автоматизацию систем управления ремонтом и технологическими процессами;

- снижение трудоемкости Работ;

- снижение эксплуатационных затрат.

2.7 Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора передает Исполнителю по проектируемому объекту, указанному в Приложении 2 «Адресный перечень» исходные данные, предусмотренные Приложением 1 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому заданию.

2.8 Заказчик передает Исполнителю дополнительные исходные данные по объекту, необходимые для проектирования, в том числе (но не ограничиваясь):

- инженерно-топографические планы объектов: М 1:2000 (ситуационный план), М 1:500 (геоподоснова).

- все необходимые технические условия городских эксплуатирующих служб, в том числе временные технологические задания, рекомендации, разрешения;

- результаты инженерных изысканий (при наличии и необходимости).

2.9 Исполнитель осуществляет сбор исходных данных по объекту, необходимых для проектирования, в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 1 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому заданию.

2.10. Заказчик проводит инженерное обследование несущих конструкций и инженерных систем объекта. На основании проведенных обследований формируется и выпускается «Техническое заключение о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания» (далее – техническое заключение). Заказчик передает Исполнителю готовое Техническое заключение.

2.11 Рабочая документация должна быть разработана с учетом выпущенного и согласованного технического заключения.

2.12 Исполнитель обязан соблюдать общие требования при выполнении Работ:

2.12.1 Состав разделов рабочей документации и требования к содержанию этих разделов должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9 настоящего Технического задания, и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности, утвержденным актом, указанным в пункте 7.68 настоящего Технического задания.

2.12.2 Разделы рабочей документации должны характеризовать и обосновывать основные проектные решения, а приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований оформляться в табличной форме.

2.12.3 В составе рабочей документации необходимо разработать ведомости объемов Работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части рабочей документации и заверены подписями уполномоченных лиц Исполнителя. Все позиции в ведомостях объемов Работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов.

2.12.4 Компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к запорной арматуре, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей. Трубопроводы должны быть предусмотрены с маркировкой и окраской, электрооборудование (в том числе слаботочные системы) – с маркировкой кабелей, распределительных коробок и другой запорной арматуры.

2.12.5 Технологические, архитектурно-строительные и другие чертежи в составе документации необходимо оформлять в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), указанных в пунктах 7.67, 7.44, 7.45 настоящего Технического задания, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД), указанными в пункте 7.16 настоящего Технического задания. Все чертежи должны иметь графическое исполнение в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.16 настоящего Технического задания, и выпускаться в сброшюрованном виде в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.44 настоящего Технического задания.

2.12.6 Документация должна отвечать требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.12.7 Графическая часть документации должна отображать принятые технические решения и выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

2.12.8 Рабочая документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов Работ, перечень Работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования Работ.

2.13 Исполнитель обязан в части:

- архитектурно-планировочных решений: архитектурно-планировочные решения определить с учетом функционального назначения объекта, технологических процессов, нормативных требований.

- конструктивных решений, материалов и изделий: по результатам обследования технического состояния объекта и составления технического заключения разработать проектные решения по проведению реконструкции и капитального ремонта объекта.

- инженерных систем и оборудования: по результатам технического обследования выполнить проект их ремонта или замены.

- охраны окружающей среды и требований по утилизации строительных отходов: предусмотреть согласно действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

- требований к составу рабочей документации: в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и акта, указанного в пункте 7.8 настоящего Технического задания.

- требований к составу сметной документации: сметную документацию составить в соответствии с территориальными сметными нормативами для города Москвы (постановление Правительства Москвы N900-ПП от 14.11.2006 «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 01.01.2000») ТСН-2001 (МГЭ) со всеми изменениями и дополнениями в 2-х уровнях цен: базовом и текущем. Индексация в текущий уровень цен производится с использованием индексов, утвержденных Москомэкспертизой на момент передачи сметной документации в МГЭ (согласно приказа Минстроя от 08.06.2018 N 341/пр, с учетом письма Минстроя от 21.01.2020 N 1499-ОД/08 пункт «к»).

Разработать сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметы на Работы, указанные в настоящем техническом задании, ведомости объемов Работ и использованных материалов.

Сводный сметный расчет составляется в двух уровнях цен в соответствии с приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 14.12.2011 N 54 "О внесении изменений в приложение 5 (Примерная структура сводного сметного расчета стоимости строительства) к "Общим указаниям по применению территориальных сметных нормативов ТСН-2001.12".

В составе сводного сметного расчета предусмотреть в том числе затраты:

- на авторский надзор;

- стоимость затрат на публичный аудит;

- резерв средств на непредвиденные расходы в размере 2% в соответствии с приказом Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.05.2015 N56.

- НДС в соответствии с НК РФ.

Объемы и виды Работ в локальных сметных расчетах принять в соответствии с проектными решениями (п. 3.2.2 ТСН-2001.12).

В составе комплекта сметной документации разработать ведомость объемов Работ и использованных материалов.

Сметную стоимость материальных ресурсов и оборудования определить по сборнику ТСН-2001.1(пп.3.4.7, 3.4.8 ТСН-2001.12).

Стоимость материальных ресурсов и оборудования отсутствующих в сборнике ТСН-2001.1 (МГЭ) учесть по низшей цене в локальных сметах в соответствии с пунктом 3.4.10 ТСН-2001.12. на основании конъюнктурного анализа рынка с представлением 3 прайсов или коммерческих предложений.

2.14 Исполнитель при согласовании с уполномоченными органами, надзорными эксплуатирующими организациями, экспертизе и утверждении рабочей документации обязан не предъявлять требований, приводящих к неоправданному увеличению ее объема и излишней детализации, и руководствоваться актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.15 Исполнитель передает документацию Заказчику в объеме и в сроки, установленные Договором.

2.16 Исполнитель обязан согласовать документацию с уполномоченными органами, надзорными и эксплуатирующими организациями. Все полученные согласования должны быть вшиты в один отдельный том документации, передаваемой Заказчику.

2.17 Исполнитель передает Заказчику согласованную и оформленную документацию в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.7, 7.15, 7.18, 7.67 и 7.44 настоящего Технического задания, следующем виде:

- в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе: документация;

- документация в электронном виде в 1 (одном) экземпляре с учетом требований, установленных в Приложении 1 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому заданию:

- текстовая часть в формате: docx (Word), Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7) (с возможностью копирования текста);

- графическая часть в формате: Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7), 3D Portable Document Format (3D PDF), Design Web Format (DWF, 3D-DWF), DWG, Navisworks Document (NWD); Industry Foundation Classes (IFC) и других, в которых велась разработка документации;

- сметы в формате сметной программы Smeta.ru sob; в формате pdf с подписями и печатями; в формате xlsx; в бумажном варианте.

Пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в установленном порядке в цветном варианте.

2.18 Электронная версия документации передается Заказчику на электронном носителе. Электронный носитель должен быть защищен от записи (в случае предоставления документации в электронном виде на компакт-диске (дисках) - DVD-R (CD - R), диск должен иметь этикетку с указанием разделов документации, даты). Состав и содержание электронного носителя должны соответствовать разделу документации. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге электронного носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю и содержать все необходимые собственноручные подписи и печати (при наличии). Исполнитель обязан предоставить документацию в электронном виде, подготовленную в соответствии с Техническими требованиями к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы, утвержденными актом, указанным в пункте 7.15 настоящего Технического задания.

2.19 Исполнитель обязан:

- передать разработанную рабочую документацию Заказчику;

- устранить все замечания Заказчика;

- обеспечить получение положительного заключения экспертной организации о достоверности определения сметной стоимости реконструкции и капитального ремонта объекта, по разработанной рабочей документации.

2.20 Согласование, устранение замечаний производятся Исполнителем за свой счет, в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертной организации.

2.20 Исполнитель обязан:

- не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Технического задания и Договора документацию без письменного согласия Заказчика;

- по всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком;

- своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно разделу 7 настоящего Технического задания.

3. Состав Работ

3.1 Проектные решения должны соответствовать требованиям нормативных актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

3.2. Разделы документации, необходимость выполнения которых согласована с Заказчиком. Выполняются в следующем составе (итоговый состав не ограничивается данным перечнем):

3.2.1 Раздел «Архитектурные решения»;

Разработку Архитектурно-планировочных решений выполнять параллельно с разработкой раздела «Технологические решения» в течение 10 календарных дней и направить на рассмотрение и согласование Заказчику. Выполнить визуализацию основных помещений: учебный кабинет начальных классов, учебный кабинет универсального значения, санузлы, столовая, рекреация, кабинет директора.

3.2.2 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

3.2.3 Разделы по инженерным системам:

- подраздел «Система электроснабжения»:

- «Внутреннее электрооборудование»;

- «Заземление и молниезащита»;

-  подраздел «Система водоснабжения»:

- «Внутренние сети водоснабжения»;

- «Узел учета воды» (при необходимости);

- подраздел «Система водоотведения»:

- «Внутренние сети водоотведения»;

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Предусмотреть общеобменную систему вентиляции. Системы вентиляции должны обеспечивать расход наружного воздуха в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами. Технические решения выполнить в соответствие с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- «Система противодымной вентиляции» (при необходимости);

-  подраздел «Сети связи»:

- Сети связи - радиофикация (РФ);

- Сети связи - электрочасофикация (ЭЧ);

- Сети связи - телефонизация (ТФ);

- Сети связи – структурированная кабельная сеть (СКС);

- Сети связи – локально-вычислительная сеть (ЛВС);

- Сети связи - система контроля управления доступом (СКУД);

- Сети связи - охранная сигнализация (ОС);

- Сети связи - система охранного телевидения (СОТ);

- Сети связи - автоматизация комплексная (АК) (при необходимости);

- Сети связи - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудование и системами (АСУД и СОДК);

- Сети связи - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- Сети связи - автоматические установки пожарной сигнализации (АПС);

- Сети связи - система оповещения о ЧС (СОЧС);

- Сети связи - система телевидения.

- Сети связи – охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).

3.2.4 Раздел «Технологические решения»;

Разработку раздела «Технологические решения» выполнять параллельно с разработкой Архитектурно-планировочных решений в течение 10 календарных дней и направить на рассмотрение и согласование Заказчику.

3.2.5 Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».

3.3 Проектирование инженерных систем и оборудования необходимо выполнить в пределах выделенных нагрузок и мощностей.

3.4 Передаваемая Заказчику Исполнителем документация должна соответствовать требованиям:

- каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том, а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе;

- текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.67 настоящего Технического задания;

- все чертежи, пояснительные записки, титульные листы должны быть заверены оригинальными подписями ответственных лиц за разработку документации, включая директора, главного инженера проекта, главного архитектора проекта, нормоконтроля и других специалистов. Титульные листы должны быть заверены печатью (при наличии) Исполнителя, в том числе в случае привлечения Субподрядных организаций;

- все листы документации должны иметь нумерацию;

- документация должна иметь согласования уполномоченных органов, надзорных и эксплуатирующих организаций;

3.5 Порядок сдачи и приемки документации:

3.5.1 Сдача документации осуществляется по Акту сдачи-приема выполненных Работ и отчетной документации в сроки, определенные настоящим Техническим заданием и Договором. Комплект отчетной документации должен быть на русском языке и включать:

- счет на оплату выполненных Работ;

- счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт);

- рабочую документацию;

- сметную документацию.

3.5.2 Исполнитель вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 3.5.1 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документа (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

3.5.3 Готовность документации по объекту подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приема выполненных Работ, который оформляется в следующем порядке:

- после выполнения Работ и согласования документации Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной сопроводительным письмом полную документацию согласно п.3.2 настоящего Технического задания с приложением комплектов готовой документации в количестве и комплектности, согласно настоящему Техническому заданию;

- моментом перехода права собственности на документацию является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ Сторонами;

- основанием для отказа в приемке Работ являются несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям Договора, настоящего Технического задания и требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Исполнитель гарантирует соответствие документации условиям Договора, настоящему Техническому заданию, и требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

4.2 Гарантийный срок на документацию составляет 5 (пять) лет с даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5. Требования к безопасности выполнения Работ

5.1 Исполнитель должен обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленными требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

5.2 Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране здоровья трудящихся и окружающей среды в соответствии требованиями нормативно-правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

5.3 При разработке документации должно быть обеспечено:

- применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания - не ниже II в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания;

- класс конструктивной пожарной опасности здания - не ниже С1 в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.3, 7.65 настоящего Технического задания.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Все материалы, изделия и оборудование, используемые при подготовке документации, должны соответствовать требованиям безопасности, действующим государственным и международным стандартам и другим актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания.

6.2 Документация должна включать использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих характеристики системы внутреннего теплоснабжения и других инженерных систем объектов в соответствии с требованиями нормативных актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

6.3 Материалы на наружную и внутреннюю отделку, инженерные сети согласовываются Исполнителем с Заказчиком в рамках согласования документации.

6.4 Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, Исполнитель обязан указать слова «или эквивалент» и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных актов

7.1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

7.2 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

7.3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.5 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7.6 Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 N 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

7.7 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

7.8. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7.9 Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985.

7.10 Постановление Правительства Москвы от 06.05.1997 N 325 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях» (МГСН 2.04-97)».

7.11 Постановление Правительства Москвы от 23.02.1999 N 138 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Энергосбережение в зданиях. нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» (МГСН 2.01-99)».

7.12 Постановление Правительства Москвы от 23.03.1999 N 217 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» МГСН 2.0699 и «Инсоляция и солнцезащита» МГСН 2.05-99».

7.13 Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 01.01.2000».

7.14 Распоряжение Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

7.15 Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 N 728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

7.16 "ГОСТ 2.109-73. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.07.1973 N 1843).

7.17 Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (ВСН 58-88 (р)).

7.18 "РДС 11-201-95. Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства" (утв. Постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995 N 18-39).

7.19 "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов".

7.20 "ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 37).

7.21 Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения".

7.22 Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.23 Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (СП 12-136-2002).

7.24 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002".

7.25 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

7.26 Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

7.27 Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.28 СП 117.13330.2011 "Общественные здания административного назначения" (СНиП 31-05- 2003).

7.29 Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153 "О своде правил "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (СП 13-102-2003).

7.30 Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

7.31 Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2019 N 861/пр "Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".

7.32 "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782).

7.33 Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы" (СП 29.13330.2011).

7.34 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825 "Об утверждении свода правил "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (СП 51.13330.2011).

7.35 Приказ Минрегиона России от 05.07.2011 N 320 "Об утверждении свода правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" (СП 132.13330.2011).

7.36 "СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10).

7.37 Приказ Минрегиона России от 05.04.2012 N 159 "Об утверждении свода правил "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (СП 133.13330.2012.).

7.38 Приказ Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 "Об утверждении свода правил "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (СП 134.13330.2012.).

7.39 Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 265 "Об утверждении свода правил "СНиП 23-02- 2003 "Тепловая защита зданий" (СП 50.13330.2012).

7.40 Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

7.41 "ГОСТ 21.601-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 N 482-ст).

7.42 Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС "Об утверждении свода правил "СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (СП 70.13330.2012).

7.43 "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст).

7.44 "ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2288- ст).

7.45 "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст).

7.46 Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (СП 246.1325800.2016).

7.47 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр).

7.48 Приказ Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр "Об утверждении СП 73.13330 "СНиП 3.05.01- 85 Внутренние санитарно-технические системы зданий".

7.49 "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр).

7.50 Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр  «Об утверждении СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7.51 "ГОСТ 475-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 N 1734-ст).

7.52 "ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016 N 1802-ст).

7.53 Приказ Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия".

7.54 "ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2016 N 2032-ст).

7.55 "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01- 85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр).

7.56 "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

7.57 Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр " Об утверждении СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

7.58 Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр "Об утверждении СП 22.13330 "СНиП 2.02.01- 83* Основания зданий и сооружений".

7.59 "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр).

7.60 "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр).

7.61 "СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр).

7.62 "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).

7.63 Приказ Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II- 26-76 Кровли".

7.64 "СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 19.12.2018 N 832/пр).

7.65 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

7.66 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

7.67 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

7.68 Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.69 "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр).

7.70 "СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 902/пр).

7.71 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7.72 «МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)».

7.73 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2» (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999).

7.74 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979).

7.75 Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 «Об утверждении свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».); Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 «Об утверждении свода правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».)

7.76 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

| Заказчик: ООО «ЦИС» Генеральный директор _____________________/С.Б. Ручкин/ | Исполнитель: ООО «СпецстройПроект» Генеральный директор ____________________/ Е.В. Егорова |
| --- | --- |

Приложение 1 к Техническому заданию

к Договору № 32У/23-09/2022 от 14.09.2022г.

Основные требования к проектным решениям

| Наименование требования | Содержание требований |
| --- | --- |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (при наличии); Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание (при наличии); Документация БТИ (Бюро технической инвентаризации): технический паспорт на здание (выписку), поэтажный план, экспликацию. Инженерно-топографические планы объектов: М 1:2000 (ситуационный план), М 1:500 (геоподоснова) (при наличии). - все необходимые технические условия городских эксплуатирующих служб (при наличии); - результаты инженерных изысканий (при наличии и необходимости). |
| Основные требования к проектным решениям: | - Задание на проектирование (проект задания на проектирование разрабатывает проектная организация); Раздел «Архитектурные решения»; Разработку Архитектурно-планировочных решений выполнять параллельно с разработкой раздела «Технологические решения» в течение 10 календарных дней и направить на рассмотрение и согласование Заказчику. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Разделы по инженерным системам: - подраздел «Система электроснабжения»: - «Внутреннее электрооборудование»; - «Заземление и молниезащита»; - подраздел «Система водоснабжения»: - «Внутренние сети водоснабжения»; - «Узел учета воды» (при необходимости); - подраздел «Система водоотведения»: - «Внутренние сети водоотведения»; - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; - «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - «Система противодымной вентиляции» (при необходимости); - подраздел «Сети связи»: - Сети связи - радиофикация (РФ); - Сети связи - электрочасофикация (ЭЧ); - Сети связи - телефонизация (ТФ); - Сети связи – структурированная кабельная сеть (СКС); - Сети связи - система контроля управления доступом (СКУД); - Сети связи - охранная сигнализация (ОС); - Сети связи - система охранного телевидения (СОТ); - Сети связи - автоматизация комплексная (АК); - Сети связи - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудование и системами (АСУД и СОДК); - Сети связи - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); - Сети связи - автоматические установки пожарной сигнализации (АПС); - Сети связи - система оповещения о ЧС (СОЧС); - Сети связи - система телевидения. Раздел «Технологические решения»; Разработку раздела «Технологические решения» выполнять параллельно с разработкой Архитектурно-планировочных решений в течение 10 календарных дней и направить на рассмотрение и согласование Заказчику. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства». |
| Указания о необходимости: |  |
| разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов | Не требуется |
| получения предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Согласовать архитектурно-планировочные решения и технологические решения с Заказчиком, балансодержателем/пользователем объекта. |
| получения обязательных согласований проектных решений с ведомствами и организациями | Согласовать рабочую документацию в установленном порядке: - с Заказчиком; - с балансодержателем/пользователем объекта; - с заинтересованными организациями (при необходимости). |
| получения дополнительных согласований проектных решений к обязательным согласованиям | Уточняется в процессе проектирования |
| разработки интерьеров помещений | Не требуется |
| выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Не требуется |
| Требования к форматам документации | Рабочая документация в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе в архивных коробах формата А4; Требования к форматам должны соответствовать постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы». Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD- R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю: - текстовая часть в формате: docx (Word), Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7) (с возможностью копирования текста); - графическая часть в формате: Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7), 3D Portable Document Format (3D PDF), Design Web Format (DWF, 3D-DWF), DWG, Navisworks Document (NWD); Industry Foundation Classes (IFC); - сметы в формате сметной программы Smeta.ru sob; в формате pdf с подписями и печатями; в формате xlsx; в бумажном варианте. Пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в установленном порядке в цветном варианте. |
| Иные требования к проектным решениям | Перед началом выполнения Работ исполнитель предоставляет график разработки и согласования рабочей документации в адрес Заказчика. Порядок выполнения Работ, оказания услуг, последовательность, порядок оплаты исполненных условий договора: - сбор исходных данных в соответствии с ТЗ; - разработка архитектурно-планировочных решений (АПР) и технологических решений (ТХ); - получение согласования АПР и ТХ; - разработка рабочей документации, согласование документации с Заказчиком, а также доработка текстовых и графических материалов по замечаниям, полученным в процессе согласования; Объемы Работ должны подтверждаться проектными материалами. Комплект документов, подтверждающих стоимость оборудования и материалов, должен быть подобран на основании конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения (от 3-х поставщиков) с представлением сравнительной таблицы стоимостных показателей. Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, Подрядчик обязан указать слова «или эквивалент» и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования. |

| Заказчик: ООО «ЦИС» Генеральный директор _____________________/С.Б. Ручкин/ | Исполнитель: ООО «СпецстройПроект» Генеральный директор ____________________/ Е.В. Егорова / |
| --- | --- |

Приложение 4 к Техническому заданию

к Договору № 32У/23-09/2022 от 14.09.2022г.

Дополнительные требования к проектным решениям