Приложение № 1

к Контракту № ___________________

от «__» ____________ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке проекта на текущий ремонт здания ГБОУ ДО ДТДМ «ХОРОШЕВО»

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Выполнение работ по разработке проекта на текущий ремонт здания ГБОУ ДО ДТДМ «ХОРОШЕВО».

  - Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного

заказа:

  - Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

  - Место выполнения работ: согласно Приложению 2.

  - Объем работ: согласно Приложению 2.

  - Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

  - Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1 – Перечень объектов закупки.

Приложение 2 – Адресный перечень.

Приложение 3 – Показатели проектируемого объекта.

Приложение 4 – Задание на проектирование.

Термины и определения

Техническое состояние здания характеризуется степенью износа конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания.

Текущий ремонт здания – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального (морального) износа, не предусматривающих изменения основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных или всех конструктивных элементов (за исключением несменяемых) и систем инженерного оборудования с их модернизацией. Текущий ремонт не продлевает срок службы зданий, так как он определяется по наиболее долговечным элементам, не заменяемым при ремонте.

Техническое заключение о состоянии конструкций здания – документ, определяющий техническое состояние каждого конструктивного элемента, инженерной системы и оборудования в отдельности, а также здания в целом, виды и объемы необходимых работ.

Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для капитального ремонта здания.

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Проектно-сметная документация на текущий ремонт здания – представляет собой документацию, разработанную в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и требованиями, содержащую решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к объектам, включающую сметную стоимость необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту зданий и их ввода в эксплуатацию.

- Стандарт работ

  - Подрядчик (Генеральный проектировщик) обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации, проекта на текущий ремонт зданий, в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» настоящего Технического задания (далее – Работы) и Приложением 4 «Задание на проектирование» настоящего Технического задания, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия выполняемой Работы потребностям Заказчика.

  - Настоящее Техническое задание определяет требования к разработке проектно-сметной документации (далее – документации) на текущий ремонт и обследование технического состояния зданий по адресам, указанным в перечне согласно Приложению 3 «Показатели проектируемого Объекта» настоящего Технического задания (далее – Объект), с учетом требований, установленных в Приложении 4 «Задание на проектирование» к настоящему Техническому заданию.

  - Целью выполнения работ является разработка проектных решений по проекту текущего ремонта в объемах, необходимых и достаточных для восстановления эксплуатационных характеристик объектов, модернизации планировочного решения и инженерного оснащения на базе современных технологий и санитарно-гигиенических нормативных требований к зданиям, с применением современных эффективных материалов и инженерного оборудования, гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию здания и его систем, приводящих к экономии энергоносителей, снижению эксплуатационных расходов и построечной трудоемкости.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта, а также предоставить список специалистов для обеспечения доступа на Объект в письменной форме в порядке, установленном статьей «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Подрядчик обязан обеспечить максимальное время ожидания Заказчиком ответа специалиста Подрядчика посредством телефонной связи не более 5 (пяти) минут. При поступлении по электронной почте, факсу от Заказчика письма (запроса) о ходе выполнения Работ срок подготовки ответа Подрядчиком не должен превышать 1 (одного) часа.

  - Письма, запросы направляются Заказчиком любым способом, обеспечивающим получение информации Подрядчиком в соответствии с требованиями статьи «Прочие условия» Контракта.

  - Подрядчик обязан контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объекте соблюдение своими сотрудниками и сотрудниками субподрядной организации (в случае привлечения) требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсического опьянения.

  - Нарушение Подрядчиком требований пункта 2.12 настоящего Технического задания является фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств и влечет применение к нему мер ответственности, предусмотренных статьей Контракта «Ответственность сторон».

  - Вред, причиненный личности или обучающемуся, его родителям (законным представителям), третьим лицам, в том числе юридическим лицам или Заказчику, а также вред, причиненный действиями/бездействиями Подрядчика, включая некачественное и недобросовестное выполнение им работ, жизни, здоровью, имуществу обучающихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком.

  - Разработанная Подрядчиком проект по текущему ремонту объектов должна соответствовать:

        - нормативным документам и государственным стандартам по проектированию и строительству;

        - нормативным и руководящим документам по вопросам технологии и организации строительного производства;

        - государственным и ведомственным строительным каталогам типовых сборных железобетонных, металлических, деревянных и асбестоцементных конструкций и изделий;

        - каталогам на оборудование и др.;

        - требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик при выполнении Работ должен обеспечить:

        - применение экологически чистых строительных материалов;

        - охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрывобезопасность и пожаробезопасность объектов;

        - требуемый уровень автоматизации систем управления ремонтом и технологическими процессами;

        - снижение трудоемкости работ;

        - снижение эксплуатационных затрат.

  - Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта передает Подрядчику по объектам, указанным в Приложении 3 «Показатели проектируемого объекта» настоящего Технического задания, исходные данные в составе:

        - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание;

        - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (при необходимости);

        - документацию БТИ (Бюро технической инвентаризации): технический паспорт на здание

(выписку), поэтажный план, экспликацию, формы 1а и 5;

        - технологическое задание с требованиями по перепланировке, размещению и поэтажному целевому назначению помещений (в случае необходимости) и др.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет сбор дополнительных исходных данных по объекту, необходимых для проектирования, в том числе:

        - колористический паспорт (при необходимости).

  - Подрядчик проводит инженерное обследование несущих конструкций и инженерных систем объектов в соответствии с требованиями нормативных технических актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания. На основании проведенных обследований формируется и выпускается «Техническое заключение о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания» (далее – техническое заключение). Техническое заключение Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

  - Документация должна быть выполнена с учетом выпущенного и согласованного технического заключения.

  - При проектировании Подрядчик обязан учитывать и использовать нормативные технические акты, учитывающие назначение здания в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.75 настоящего Технического задания, с учетом типовых проектных решений, применяемых при проектировании текущего ремонта аналогичных зданий образовательных организаций.

  - Подрядчик обязан соблюдать общие требования при выполнении Работ:

    - Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11 настоящего Технического задания, и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности, утвержденным нормативным правовым актом, указанным в пункте 7.58 настоящего Технического задания.

    - Разделы проектной документации должны характеризовать и обосновывать основные проектные решения, а приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований оформляться в табличной форме.

    - В составе проектной документации необходимо разработать ведомости объемов работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Подрядчика. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов.

    - В проектной документации должны быть предусмотрены:

        - возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;

        - минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;

        - сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;

        - сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

    - Компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к запорной арматуре, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей. Трубопроводы должны быть предусмотрены с необходимой маркировкой и окраской, электрооборудование (в том числе слаботочные системы) – с маркировкой кабелей, распределительных коробок и другой запорной арматуры.

    - Генеральные планы, технологические, архитектурно-строительные и другие чертежи в составе документации необходимо оформлять в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Все чертежи должны иметь графическое исполнение в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.12 настоящего Технического задания, и выпускаться в сброшюрованном виде в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 7.51 настоящего Технического задания.

    - Документация должна быть разработана в соответствии с рекомендациями технического заключения и действующими нормативными требованиями, строительными, противопожарными, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

    - Документация должна отвечать требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

    - Графическая часть документации должна отображать принятые технические и иные решения и выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

    - Рабочая документация должна отвечать требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

    - Рабочая документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ. В состав каждого тома (книги) рабочей документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования.

  - Подрядчик обязан в части:

        - архитектурно-планировочных решений: архитектурно-планировочные решения определить с учетом функционального назначения объекта, технологических процессов, нормативных требований;

        - конструктивных решений, материалов и изделий: по результатам обследования технического состояния объекта и составления технического заключения разработать проектные решения по проведению капитального ремонта;

        - инженерных систем и оборудования: по результатам технического обследования выполнить проект их ремонта или замены;

        - охраны окружающей среды и требований по утилизации строительных отходов: предусмотреть согласно действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;

        - рекультивации: предусмотреть очистку прилегающей территории и восстановление газонов и зеленых насаждений;

        - требований к составу проектной документации: в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативного правового акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Технического задания;

        - требований к составу сметной документации: разработать локальные сметы на работы, указанные в настоящем Техническом задании. Локальные сметы выполнить в соответствии с требованиями пунктов 28, 29, 30, 31 нормативного правового акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Технического задания. В составе подраздела предусмотреть разработку ведомостей объемов работ и материалов. Сметную документацию разработать в базовых ценах по территориальным сметным нормативам в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.81 настоящего Технического задания, и в текущих ценах на момент выпуска проектной документации. Объемы работ должны подтверждаться проектными материалами.

Сметная документация должна содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

В локальных сметах лимитированные затраты не начислять, предусмотреть начисление налога НДС в размере 20 %.

Если в территориальных строительных нормах (ТСН) отсутствует стоимость материалов (оборудования), то допускается применение стоимости материалов (оборудования) «по цене поставщика», при этом предоставить подтверждение стоимости с согласованием Заказчика в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.83 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик при согласовании с уполномоченными органами, надзорными и эксплуатирующими организациями, экспертизе и утверждении проектной документации обязан не предъявлять требований, приводящих к неоправданному увеличению ее объема и излишней детализации и  руководствоваться нормативными правовыми актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик передает документацию Заказчику в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

  - Подрядчик обязан согласовать документацию с уполномоченными органами, надзорными и эксплуатирующими организациями. Все полученные согласования должны быть вшиты в один отдельный том документации, передаваемой Заказчику.

  - Подрядчик передает Заказчику разработанную, согласованную и оформленную документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.9, 7.10, 7.12, 7.55,7.57, 7.82 настоящего Технического задания, на каждый объект в следующем виде:

        - в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе;

        - документация в электронном виде в 1-м (одном) экземпляре:

        - текстовая часть в формате: docx (Word), Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7)

(с возможностью копирования текста);

        - графическая часть в формате: Portable Document Format (PDF, версии не ниже 1.7), 3D Portable

Document Format (3D PDF), Design Web Format (DWF, 3D-DWF), DWG, Navisworks Document

(NWD); Industry Foundation Classes (IFC);

        - сметы в формате: Office Open EXtensible Markup Language Workbook (XLSX);

        - рабочую документацию, оформленную в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Контракта и нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены установленным порядком в цветном варианте.

  - Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R(CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Состав и содержание диска должны соответствовать разделу документации. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю и содержать все необходимые собственноручные подписи и печати. Сканирование подлинников документов (текстовых и графических) должно быть осуществлено непосредственно с подлинника в масштабе 1:1 в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Обязательно учитывается ориентация листов. В документации в электронном виде необходимо создавать закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков, содержащихся в документах.

  - Подрядчик обязан предоставить документацию в электронном виде, подготовленную в соответствии с Техническими требованиями к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы, утвержденными нормативным правовым актом, указанным в пункте 7.82 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан:

-           передать проектную документацию и сметы на экспертизу по доверенности с Заказчиком;

-           устранить все замечания Заказчика и экспертизы;

-      обеспечить получение положительного заключения экспертизы на проект и достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта объекта.

  - Подрядчик передает Заказчику следующую документацию:

        - проектную документацию;

        - рабочую документацию;

        - техническое заключение;

        - сметную документацию;

-           положительное заключение Мосгорэкспертизы.

  - Подрядчик обязуется:

        - не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Технического задания и Контракта документацию без письменного согласия Заказчика;

        - по всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком;

        - своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно разделу 7 настоящего Технического задания, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 7.2 настоящего Технического задания.

- Состав работ

  - Разработка проекта на капитальный ремонт здания ГБОУ ДО ДТДМ в осях : Н-Р/4-11, в которой необходимо предусмотреть:

- Проектные решения по ремонту –замене павильона крыльца, входной группы и смежных помещений цокольного этажа.

- ремонт входной группы с заменой отделки

- проектные решения по ремонту входного павильона над крыльцом

- ремонт отделки помещений цокольного этажа в границах проведения ремонта

-проект ЭС и АПС.

- замена приборов отопления и подводящих трубопроводов.

- Предусмотреть проектом ремонт ступеней и других конструкций (в том числе оснований) лестничных маршей

.

  - Подрядчик производит обследование конструкций и инженерных систем, указанных в Приложении 3 «Показатели проектируемого Объекта».

  - Подрядчик производит инструментальное определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций, выполняет поверочные расчеты несущей способности конструкций. Состав работ определяется в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте настоящего Технического задания.

  - При выявлении признаков аварийности или ограниченной работоспособности отдельных конструкций Подрядчик производит приборное определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций, характеристики грунтов оснований, грунты, входящие в активную зону, выполняет проходку шурфов, поверочные расчеты несущей способности конструкций и здания в целом, определяет прочностной ресурс здания и разрабатывает противоаварийные мероприятия.

  - Состав технических заключений о состоянии объекта должен содержать:

    - Исходную документацию.

    - Фотофиксацию с привязкой к графической и описательным частям.

    - Общие данные.

    - Обследование конструкций и систем, указанных в Приложении 3 «Показатели проектируемого Объекта» к настоящему Техническому заданию.

    - Выводы и рекомендации в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.54 настоящего Технического задания.

    - Расчетные материалы:

        - журнал инструментального обследования;

        - протоколы определения характеристик материалов;

        - теплотехнические расчеты и иные расчеты.

    - Графическую часть.

    - Ведомость дефектов и повреждений, включающая анализ наиболее вероятных причин появления дефектов и рекомендации по их устранению. Определение общего физического износа здания (технического состояния отдельных конструкций здания).

  - Подрядчик после проведения технического обследования объекта с изготовлением технического заключения согласовывает с Заказчиком в письменном виде итоговый состав, разделы и подразделы документации.

  - Проектные решения, необходимость выполнения которых согласована с Заказчиком в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Технического задания, должны содержать проектные решения в отношении конструкций и систем, указанных в Приложении 3 «Показатели проектируемого Объекта» к настоящему Техническому заданию, согласно требованиям, установленным в Приложении 4 «Задание на проектирование» к настоящему Техническому заданию.

  - Проектные решения должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Разделы документации, необходимость выполнения которых согласована с Заказчиком в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Технического задания, выполняются в следующем составе (итоговый состав не ограничивается данным перечнем):

    - Раздел «Пояснительная записка».

    - Раздел «Архитектурные решения».

    - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

    - Раздел «Проект ЭС»

    - Раздел «Проект АПС»

    - Раздел «Проект организации ремонта».

    - Раздел «Смета на текущий ремонт объекта» (сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат).

    - Раздел «Иная документация» (должен содержать Техническое заключение о состоянии несущих конструкций и инженерных систем объекта).

  - В документации должны быть предусмотрены мероприятия по утилизации строительного мусора в ходе проведения строительно-монтажных работ и по их окончании.

  - Окончательный состав документации согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

  - Передаваемая Заказчику Подрядчиком документация должна соответствовать требованиям:

        - проектная документация должна быть укомплектована в тома, по отдельным разделам, установленным нормативным правовым актом в пункте 7.10 настоящего Технического задания;

        - при большом объеме раздела необходимо разделить его на части, а части, в случае необходимости, на книги. Каждую часть и книгу укомплектовать отдельно. Всем частям и книгам должны быть присвоены наименования, отражающие содержание частей или книг, и присваивают порядковые номера в пределах, соответственно, раздела или части. Отдельные разделы вместо частей могут быть разделены на подразделы, установленные нормативным правовым актом в пункте 7.10 настоящего Технического задания;

        - каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том, а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе;

        - текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.55 настоящего Технического задания;

        - все подписи на чертежах, в пояснительных записках, титульных листах ответственных лиц за разработку документации, включая директора, главного инженера проекта, главного архитектора проекта, нормоконтроля и других специалистов, должны быть оригинальными, титульные листы заверены печатью Подрядчика, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций;

        - все листы документации должны иметь нумерацию;

        - передаваемая документация должна иметь положительное согласование уполномоченных органов, надзорных и эксплуатирующих организаций, а также положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.9 настоящего Технического задания. В составе документации должны быть подлинники всех полученных согласований и заключений по объекту.

  - Порядок сдачи и приемки проектно-сметной документации:

    - Сдача разработанной и согласованной документации осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ в сроки, определенные настоящим Техническим заданием и Контрактом.

    - Готовность документации по объекту подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

        - после выполнения работ и согласования документации Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной сопроводительным письмом полную документацию с приложением комплектов готовой документации в количестве и комплектности, согласно настоящему Техническому заданию;

        - моментом перехода права собственности на документацию является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами;

        - основанием для отказа в приемке работ являются несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям Контракта, настоящего Технического задания, действующего законодательства Российской Федерации и требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Подрядчик гарантирует:

        - соответствие разрабатываемой документации настоящему Техническому заданию, ТУ, СНиП, Государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, условиям Контракта, в том числе требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;

        - своевременное устранение за свой счет недостатков в документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого она разрабатывалась.

  - Гарантийный срок на документацию составляет 3 (три) года с даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку документации, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная документация и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Контрактом, статьей 761 нормативного правового акта, указанного в пункте 7.1 настоящего Технического задания.

  - В случае, если в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась документация, требуется внесение изменений в документацию, Подрядчик обязан:

        - при окончании срока действия технических условий своевременно выполнить их продление

(при необходимости);

        - выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной проектной документацией;

        - рабочую документацию следует повторно согласовать со службами, выдавшими технические условия, в случае принятия решений, отличных от согласованных ранее в проектной документации (уточнение конструкций, марки материала, схемы приложения);

        - окончательный вариант рабочей документации должен учитывать все технические решения.

        - разработать сметную документацию по принятым в рабочей документации решениям и согласованиям. Выпуск сметной документации по разделам Подрядчик осуществляет не позже 30 (тридцати) календарных дней от даты выпуска окончательного варианта рабочей документации.

- Требования к безопасности выполнения работ

  - Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

  - Подрядчик должен предусмотреть экономичность, надежность, безопасность, долговечность запроектированных объектов, полноту и эффективность предусмотренных в проектах мероприятий по охране здоровья трудящихся и окружающей среды.

  - При разработке документации должно быть обеспечено:

        - применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания - не ниже II в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 7.5 настоящего Технического задания;

        - класс конструктивной пожарной опасности здания - не ниже С1 в соответствии с пунктами

7.5, 7.52 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированными и соответствовать действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания, требованиям безопасности (в том числе пожарной), экологическим, санитарно-гигиеническим, функциональным и качественным характеристикам в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов.

  - В документации необходимо предусмотреть для отделки любых поверхностей применение материалов с высокой стойкостью к механическим повреждениям и истиранию (поверхности должны легко убираться и сохранять свой первоначальный вид даже после многократных уборок).

  - Документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики системы внутреннего теплоснабжения и других инженерных систем объектов.

  - Материалы на наружную и внутреннюю отделку, инженерные сети согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в рамках согласования документации.

  - Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, Подрядчик обязан указать слова «или эквивалент» и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

  - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

  - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

  - Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 N 1636 "О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве".

  - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

  - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

  - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

  - "ГОСТ 2.109-73. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.07.1973 N 1843).

  - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП

3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия".

  - "РДС 11-201-95. Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства" (утв. Постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995 N 18-39).

  - "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"(приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7).

  - Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений".

  - "ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия"

(введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 37).

  - "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122).

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03".

  - "СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 108).

  - "СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153).

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09".

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

  - "ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения"

(утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312).

  - "ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утв. Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

  - Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения".

  - Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

  - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

  - Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

  - Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

  - "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171).

  - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

  - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781).

  - "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782).

  - "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв.Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784).

  - "СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88" (утв.Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 785).

  - "СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825).

  - Приказ Минрегиона России от 05.07.2011 N 320 "Об утверждении свода правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования".

  - "СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N

625).

  - "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр).

  - "СП 15.13330.2012. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/5).

  - "СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от

29.12.2011 N 635/8).

  - "СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10).

  - "СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 159).

  - "СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 160).

  - П"СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265).

7.49 "СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275).

7.50 "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

7.51 П"ГОСТ 21.601-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 N 482-ст).

7.52 Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

7.53 "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС).

7.54 "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от

27.12.2012 N 1984-ст).

7.55 "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст).

7.56 "ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2288ст).

7.57 "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст).

7.58 Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.59 "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр).

7.60 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N

602/пр).

7.61 "СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр).

7.62 "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП

3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр).

7.63 "СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минстроя России от

14.11.2016 N 798/пр).

7.64 "ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016 N 1802-ст).

7.65 "ГОСТ 475-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от

22.11.2016 N 1734-ст).

7.66 "ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016 N 1802-ст).

7.67 "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр).

7.68 "ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных"

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2016 N 2032-ст).

7.69 "СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр).

7.70 "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

7.71 "СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N

968/пр).

7.72 Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр "Об утверждении СП 22.13330 "СНиП 2.02.01-

83* Основания зданий и сооружений".

7.73 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр "Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-

96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

7.74 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979).

7.75 "Рекомендации по реконструкции и модернизации существующего фонда школьных зданий в соответствии с современными педагогическими требованиями" (утв. Указанием Москомархитектуры от 01.07.1997 N 24).

7.76 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999)

7.77 "НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31).

7.78 Постановление Правительства Москвы от 06.05.1997 N 325 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях" (МГСН 2.04-97)".

7.79 Постановление Правительства Москвы от 23.02.1999 N 138 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Энергосбережение в зданиях. нормативы по теплозащите и тепло водо электроснабжениию" (МГСН 2.01-99)".

7.80 Постановление Правительства Москвы от 23.03.1999 N 217 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Естественное, искусственное и совмещенное освещение" МГСН 2.06-

99 и "Инсоляция и солнцезащита" МГСН 2.05-99".

7.81 Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года".

7.82 Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 N 728-ПП "Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы".

7.83 Распоряжение Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

7.84 "МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| Выполнение работ по разработке проекта на текущий ремонт здания ГБОУ ДО ДТДМ «ХОРОШЕВО» |
| --- |
| Разработка проектной документации на текущий ремонт зданий образовательных организаций |
| Адрес: | Объем (Единица измерения) | Характеристики: | Срок: |
| город Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 | 1,00 (Условная единица) | Вид работы (услуги) при разработке проектной документации: Разработка проектного решения Стадия проектирования: Проектная документация. Элемент здания/территории, Помещение основного пребывания детей; Оконное заполнение ; Дверное заполнение Стена; Пол; Входная группа; Сопутствующее помещение Цокольное Помещение, подвальное; Перекрытие; Перегородка Фундамент; | С момента заключения Контракта по 28.12.2022 |

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

| Адрес | Наименование СПГЗ | Объем | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| город Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 | Разработка проектной документации на текущий ремонт зданий образовательных организаций | 1,00 | Вид работы (услуги) при разработке проектной документации: Стадия проектирования: Проектная документация. Элемент здания/территории, Помещение основного пребывания детей; Оконное заполнение; ; Дверное заполнение Стена;Пол Входная группа; Сопутствующее помещение; Цокольное Помещение, подвальное. Перекрытие; Перегородка Лестница ; Ограждение; Фундамент; |

Приложение 3 к Техническому заданию

Показатели проектируемого объекта

| Функциональное назначение и тип здания, адрес (объекта) | Основание для Проектирования | Год введения в эксплуатацию | Существующее объемно- планировочное решение (технико- экономические показатели объекта), кв.м. | Стадийность проектирования | Показатели несущих конструкций и элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 |  | 1985 |  | 1 |  |  |

Примечание. Данное приложение является обязательным к заполнению Заказчиком на этапе формирования документации о закупке.

Приложение 4 к Техническому заданию

Задание на проектирование

| Наименование требования | Содержание требования (заполняется при необходимости) |
| --- | --- |
| Наименование, адрес проектируемого объекта | ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» Индивидуальный проект г.Москва ул.Маршала Тухачевского д.20 корп.1 |
| Технико-экономические показатели объекта | Общая площадь (учитываемая проектом) – 360 м2 Строительный объем (учитываемый проектом) – 1471,2 м3 Надземных этажей –1 этаж. Подземных этажей – 2 (цокольный этаж, подвал) |
| Основные требования к проектным решениям |
| Основные требования к составу помещений | В соответствии с Технологическим заданием |
| Архитектурно-планировочные решения | Разработка проектной документации на текущий ремонт здания ГБОУ ДО ДТДМ в осях:Н-Р/4-11, в которой необходимо предусмотреть: Проектные решения по замене существующего павильона входной группы и крыльца. ремонт входной группы с заменой отделки ремонт отделки помещений цокольного этажа в границах проведения ремонта Замена электрики и противопожарных систем Замена витражного заполнения Замена приборов отопления и подводящих трубопроводов. - Предусмотреть проектом ремонт ступеней и других конструкций (в том числе оснований) лестничного марша Все разделы выполнить в текстовой и графической частях проекта в составе: - пояснительная записка -архитектурные решения - конструктивные, и объемно-планировочные решения; - Проект организации текущего ремонта; -Проект ЭС; -Проект АПС. Сметная часть должна быть исполнена по методике СН 2012 с учетом Распоряжения № 18-Р от 26.09.2022 и периода сборника коэффициентов пересчета января 2023г. В сметную стоимость включить затраты на возмещение НДС 20%, затраты на непредвиденные расходы 2%, затраты на временные здания и сооружения. Проектом учесть выполнение требований: - Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент пожарной безопасности», - Федерального закона от 27.12.202 г. № 184-ФЗ « О техническом регулировании», - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - иных действующих СП, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ. |
| Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки) |  |
| Требования к инженерному и технологическому оборудованию | ЭС, АПС |
| Указания о необходимости |
| разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов | Согласование АПР с пользователями здания |
| получения предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Согласование АПР с пользователями здания |
| получения обязательных согласований проектных решений с ведомствами и организациями | 1. ГБОУ "ДТДМ. |
| получения дополнительных согласований проектных решений к обязательным согласованиям | Не требуется |
| разработки интерьеров помещений | Не требуется |
| выполнения колористического паспорта фасада | При необходимости |
| выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Не требуется |
| Иные требования к проектным решениям |  |

Примечание. Данное приложение является обязательным к заполнению Заказчиком на этапе формирования документации о закупке. В графе «Содержание требования (заполняется при необходимости)» по разделу «Основные требования к проектным решениям» Заказчиком устанавливаются требования к составу подразделов по каждому разделу, требования к содержанию разделов и подразделов документации.

Приложение № 3

к Контракту № ___________________

от «__» ____________ 2022г.