**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Раздел: Схема планировочной организации земельного участка.**

**Объект: Модернизация базы "Рожки" по адресу: г. Зеленоград, ул. Середниковская, д. 18, стр. 1., стр. 2, стр. 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель работы: | Разработка документации и передача ее Заказчику. |
| Стадия проектирования  | П (проектная документация) |
| Объем работ/ товаров/ услуг: | Исполнитель разрабатывает документацию раздела СМ (сметный раздел) ст. П в соответствии с 87 постановлением правительства г. Москва, и согласно действующим стандартам Российской Федерации и города Москвы, на основании текущих территориальных сметных норм для Москвы (ТСН-2001) в форматах Microsoft Excel (\*xls), Adobe Portoble Document format (\*pdf.), Smeta.ru (\*sobx). Конечным результатом работ от Исполнителя должно быть предоставление Заказчику разделов проектной документации:09/12/МСКЛ-БРЗ-СД 2 Сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные расчеты09/12/МСКЛ-БРЗ-СД 3Ведомости объемов работ Прайс-листы |
| Предоставляемая исходная документация: | 1. - ВОР;
2. -Разделы проектной документации АР, КР, ПЗ;
3. - Спецификации по сетям
4. - КП от производителей оборудования;
5. - Данные по всем разделам ПД в редактируемом формате;
6. - Техническое задание
7. - Иная документация по запросу
 |
| Форма представления проектной документации | 1) Предоставить в форматах doc., xlsx. В случае применения специализированной программы указать номер ее лицензии.2) Текстовая часть в формате doc.Все части проекта должны быть продублированы в формат pdf. |
| Требования к оформлению | 1. При выполнении графической части необходимо использовать шрифт «isocpeur».
2. В текстовой части использовать шрифт Times new roman размером 12, все заголовки выполнять жирным шрифтом размером 12
3. Чертежи должны быть оформлены согласно:

ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)ГОСТ 21.602–2016 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования1. В штампе листов должны присутствовать все необходимые фамилии и подписи.
 |

**Исходные данные: https://disk.yandex.ru/d/KO7PCFteINBmDw**

В случае замечаний к представленной исходной документации Подрядчик должен сообщить Заказчику о наличии замечаний в течение 2 (двух) рабочих дней, в противном случае исходная документация считается принятой Подрядчиком.