# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# № _______от «  05  »    июля    20 22    г.

«Устройство дороги и тратура на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0302009:2303 к земельным участкам с кадастровым номером 35:21:0302009:2301, 35:21:0302009:2302».

| 1 | Заказчик | АО «Апатит» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип объекта | Непроизводственного назначения |
| 3 | Основание для проектирования |  |
| 4 | Источник затрат | Бюджет благотворительности 2023, 2025г |
| 5 | Инвентарный номер и наименование объекта отнесения затрат |  |
| 6 | Генеральный проектировщик | Определяется по тендеру |
| 7 | Проектная организация | Определяется по тендеру |
| 8 | Разработчик исходных данных на проектирование |  |
| 9 | Вид строительства |  |
| 10 | Стадийность проектирования | Этап: Сбор исходных данных Этап: Рабочая документация (необходимая для выполнения работ) Этап: Сметная документация |
| 11 | Границы проектирования | земельный участок с кадастровым номером 35:21:0302009:2303 |
| 12 | Необходимость проведения экспертизы/вид экспертизы | Не требуется |
| 13 | Разрабатываемые разделы документации | При разработке проекта руководствоваться: СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» Разработать все необходимые разделы рабочей документации, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объекта. Согласовать рабочую документацию со всеми заинтересованными организациями, владельцами и балансодержателями инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ. Разработать ведомость демонтажных работ, ведомость рубки деревьев. Автомобильная дорога: - категория дороги – IV. - число полос движения 2шт. - ширина полосы движения -3,5м - тип дорожной одежды и вид покрытия - асфальтобетон; - устройство уклона дорожного полотна в сторону земельного участка 35:21:0302009:2301. Тратуар: - Ширина тротуара – 2,0м; - тип дорожной одежды и вид покрытия - асфальтобетон; Предусмотреть разметку проезда (при необходимости). Проектом предусмотреть подъезды к земельным участкам 35:21:0302009:2301, 35:21:0302009:2302. Проектом предусмотреть пешеходную доступность от участка с кадастровым номером 35:21:0302009:2303 до участка с кадастровым номером 35:21:0302009:2301. Сопряжение пешеходной зоны между участком дороги и свободным участком (кадастровый номер 35:21:0302009:2302) будет выполнено при застройке участка в рамках отдельного проекта Согласно СП 59.13330.2020 Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного передвижения МГН по участку дороги. Пешеходные пути и должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку дороги, транспортными и пешеходными коммуникациями. |
| 14 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 15 | Район и место строительства | Вологодская область, г.Череповец, земельный участок с кадастровым номером 35:21:0302009:2303 |
| 16 | Особые условия строительства | В границах существующей застройки |
| 17 | Основные технико-экономические показатели объекта | - |
| 18 | Требования к технологии, режиму производства, | Круглогодично |
| 19 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | См. п. 13 |
| 20 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 21 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Не требуется |
| 22 | Требования к режиму безопасности и охране труда | В соответствии с требованиями действующих нормативных СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ норм и правил пожарной безопасности, а также других действующих нормативных актов РФ. |
| 23 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 24 | Требования по разработке cметной документации | 1. Составление локальных смет: Локальные сметы выдавать в базовом уровне цен ФСНБ-2001 г. в редакции 2017 г. На каждую часть проекта составляется отдельная смета. В сметах производится группировка данных в разделы по видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. Применить коэффициенты для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектной документацией (Приказ Минстроя и ЖКХ №81/пр от 09.02.2017г.) Выполнить начисления: - накладных расходов (для ФЕРм38, ФЕРм12 (раздел 12-18) – 66% от ФОТ); - сметной прибыли (для ФЕРм38, ФЕРм12 (раздел 12-18) – 65% от ФОТ) и указать их цифровое значение. В локальных сметах построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей (п.3.26 МДС 81-35.2004). В итоге сметы указать суммарное значение всех разделов. Предоставить сметную документацию на бумажном и электронном носителях (обязательно в форматах программного комплекса сметных расчетов ПК «ГОССТРОЙСМЕТА» версия не ниже 3.6.3 и Excel) ФЕР-2001 (в редакции 2017 г). 2. Сборники, используемые для расчетов: ФЕР-2001 (в редакции 2017 г). 3. Стоимость материалов, изделий и конструкций определять по сборникам сметных цен. При отсутствии точных наименований материалов в ССЦ максимально использовать аналогичные расценки применительно к базовому уровню цен. И только по позициям материальных ресурсов, аналогов которых нет в ССЦ, принимать по прайс-листам или коммерческим предложениям заводов-поставщиков с последующим приведением к базовому уровню цен с помощью коэффициента пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР согласно указаниям Минстроя РФ для Вологодской области. Расчет стоимости прописывается в графе «наименование работ». 4. Стоимость оборудования определяется в базовых ценах: переход от текущей цены к базовой выполнить согласно указаниям Минстроя РФ для Вологодской области. Наименование оборудования в смете должно соответствовать данным спецификаций. Расчет стоимости оборудования прописывается цифрами в графе «наименование работ». Нестандартное оборудование расценивать по ФЕРм38 без учета особых условий. Оборудование, не требующее монтажа, а также ЗИП указываются отдельно. 5. Определение сметной стоимости строительства объекта: Пересчет в текущие цены выполнить в сводном сметном расчете на момент выдачи документации в соответствии с указаниями Минстроя РФ для Вологодской области. |
| 25 | Требования к разрабатываемой документации | 1. Разработанная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охране окружающей среды, проектирования и строительства (СНиП, ГОСТ, ПБ, РД, ПУЭ и т.д.). 2. В рабочей документации должны быть разработаны необходимые разделы (в т.ч. ГП и т.д.) и объемы для дальнейшей реализации проекта (закупок оборудования и материалов, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, разработки технологических регламентов и инструкций по рабочим местам) в границах проектирования. 3. Рабочая документация должна быть разработана с учетом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и проектной документации». 4. Рабочая документация на согласование Заказчику передается в электронном виде на электронном носителе, оформленная в соответствии с Инструкцией пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации (Приложение № 1) и на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по накладной. 5. Рабочую документацию после рассмотрения, исправления замечаний и согласования Заказчиком Исполнитель предоставляет на бумажном носителе (количество экземпляров рабочей документации на БНИ определяется условиями договора) и на электронном носителе, оформленном в соответствии с Инструкцией пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации (Приложение № 1) (CD-диск, флеш-карта, текстовые документы в формате .doc, .xlsx, графические – в формате pdf. Dwg.), сметная документация в электронном виде предоставляется в форматах ПК «ГОССТРОЙСМЕТА») и Excel в одном экземпляре. 6. Особые требования: Спецификации оборудования, изделий и материалов ко всем комплектам рабочей документации должны быть представлены в табличной форме в соответствии с шаблоном загрузочного файла заказной спецификации на оборудование и материалы (Приложение № 2). |
| 26 | Сроки проектирования | 1,0 месяца |