**Объект «Капитальный комплексный ремонт на МАПП "САЛЛА"**

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"**

**"Система водоснабжения и водоотведения"**

**Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России:**

- [ ] новый бойлер под раковину - линия гвх к смесителю, подключение от имеющейся подводки;

- [ ] замена сантехники полностью в душевых замена по ведомости по имеющейся подводке - 5 душевых смеситель и лейка с подводкой;

**Часть общежития - Северо-Западное таможенное управление:**

- [ ] новый бойлер под раковину - линия гвх к смесителю, подключение от имеющейся подводки;

**Административно-служебное здание с навесами:**

- [ ] 2 зала въезда и выезда - санузлы – подключение от имеющейся подводки новых санузлов для мгн (2 шт) к водоснабжению и водоотведению, в новых 4 санузлах м/ж подключение к водоснабжению и водоотведению от имеющейся подводки;

**листы:**

**Часть общежития - Пограничная служба ФСБ России/Часть общежития - Северо-Западное таможенное управление**

План замены оборудования

План системы водоснабжения/схема системы водоснабжения

План системы водоотведения/схема системы водоотведения

**Административно-служебное здание с навесами:**

План замены оборудования

План системы водоснабжения/схема системы водоснабжения

План системы водоотведения/схема системы водоотведения

Спецификация общая с разделением на здания