Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Алика Тульского», раздел СС

| Разделы ПСД на разработку | СС |
| --- | --- |
| Требования | 1. Разработать раздел СС в части проектирования наружной сети связи (интернет) протяженностью (до 100м) от существующего ККС ПАО «Ростелеком» до узла коммутации внутри проектируемого объекта. Стадия проектирования – ПР. |