Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Техническое задание на проектирование

объекта капитального строительства:

«Лыжная база по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 5»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для проектирования объекта | Поручение Губернатора Новосибирской области от 22.09.2022 № ПГ- 20967 |
| 2. | Заказчик | Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» (МАУДО«СШ «ЦЗВС»). 630091, город Новосибирск, ул. Советская, 62, тел. 285-51-11. ОГРН 1025403913072, ИНН 5410130443 |
| 3. | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2022 г., регистрационный №72411) | Комплексы объектов зимних видов спорта. Прочие объекты (03.04.004.099). |
| 5. | Вид работ | Проектирование для последующего строительства. |
| 6. | Источник и объем финансирования строительства объекта | Бюджет города Новосибирска. |
| 7. | Срок выполнения проекта | Работа по проектированию и согласованию проекта должна быть выполнена за 6 месяцев. |
| 8. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | Выполняются подрядной организацией на основании генеральной доверенности от Заказчика. После произведения расчетов мощностей (нагрузок) на энергоресурсы проектируемого здания подрядная организация запрашивает технические условия (далее ТУ) в ресурсоснабжающих организациях на: - теплоснабжение; - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - строймеханизмы; - комплекс услуг связи (телефонизация, интернет, телевидение, радиофикация); - диспетчеризацию лифтов; - на присоединение к дорожно-уличной сети; - на отвод и подключение ливневых стоков с территории земельного участка. |
| 9. | Требования к выделению этапов строительства объекта | Без выделения этапов. |
| 10. | Срок строительства объекта | Срок строительства объекта определяется проектом в соответствии с разделом ПОС. |
| 11. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | На земельном участке земельном участке общей площадью 50701 кв.м, кадастровый номер 54:35:032155:7. Ориентировочная площадь здания базы не менее 1500 кв. м. Предусмотреть в составе лыжной базы помещения в соответствии с требованиями нормативной документации РФ, а именно: 1. Тамбур; 2. Фойе (холл ожидания); 3. Кабинет врача; 4. Комната подготовки лыж; 5. Начальник спортивного сооружения; 6. Лыжехранилище под каждую группу спортсменов; 7. Раздевалка (муж) под каждую группу; 8. Раздевалка (жен) под каждую группу; 9. С\У МГН; 10. Комната охраны; 11. Комната тех. Персонала; 12. Электра щитовая; 13. Сауна; 14. Кафе; 15. Холл обогрева; 16. Сан узел (муж); 17. Сан узел (жен); 18. Раздевалка (муж); 19. Раздевалка (жен); 20. Зал функциональной подготовки; 21. Касса/Ресепшен; 22. Выдача инвентаря; 23. Гардероб; 24. Склад; 25. Гараж под ратрак и 3 (три) снегохода; 26. Коридор; 27. Комнаты для тренеров; 28. Методический кабинет; 29. Массажный кабинет; 30. Комната для судей, конференц-зал; 31. Спортивный зал; 32. Душ (муж); 33. Душ (жен); 34. Сан узел (муж); 35. Сан узел (жен); 36. Холл; 37. Комната судей 38. Комната хронометриста; 39. Судейский узел управления; 40. VIP комната; 41. Лыжная и Лыжероллерная трасса с металлическим ограждением. 42. Помещение ИТП |
| 11.1. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5) и включают в себя: |  |
| 11.2. | Назначение объекта | Лыжная база |
| 11.3. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| 11.4. | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определяется проектом на основании инженерно-геологических изысканий. |
| 11.5. | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
| 11.6. | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Степень огнестойкости – II. (Уточнить этажность, вместимость – определить параметры по Таблице 6.15 СП 2.13130.2020) Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1. Высота здания не более 7м. Вместимостью не менее 450 человек. Согласно ст.27 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания классов Ф 2.1 по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. |
| 11.7. | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. |
| 11.8. | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5) | Нормальный. |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Объект не является опасным производственным объектом. |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующим нормативным документам РФ, в том числе: - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»; - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; - СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; - СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Класс энергоэффективности принять не ниже класса "C". Применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешенными для применения в спортивных учреждениях. |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо выполнить: - инженерно-геодезические изыскания с изготовлением инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 (в т.ч. с учетом трассировки внеплощадочных инженерных сетей от точек подключения в соответствии с техническими условиями); - инженерно-экологические изыскания с составлением отчета; - инженерно-геологические изыскания с составлением отчета. Изыскания необходимо выполнить в объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. Для наружных сетей выполнить изысканияв объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяется проектной организацией после разработки проектной документации на основании действующих нормативов РФ. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российский Федерации | Определить необходимость выполнения обследования территории на предмет наличия культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии №73-ФЗ от 25.06.2002, с разработкой (при необходимости) раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия с проведением государственной историко-культурной экспертизы и необходимых согласований данной документации в соответствии с действующими нормами и правилами РФ. |
| - Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
| 17. | Отопление | Систему отопления запроектировать в соответствии с нормативными требованиями РФ и техническими условиями (условиями подключения). Выполнить устройство отопительной системы с автоматическим регулированием температуры, устройство тамбура центрального входа с тепловой завесой. Установить узел учета потребления тепла с возможностью подключения к автоматизированной системе коммерческого учета тепловой энергии (далее – АСКУТЭ). Предусмотреть защитные съёмные экраны на отопительные приборы, а также на путях эвакуации согласно действующих норм и правил РФ. Раздел автоматизации теплового пункта (АТМ) рабочей документации согласовать с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. |
| 18. | Вентиляция | Систему вентиляции запроектировать в соответствии с нормативными требованиями и технических условий (условий подключения), предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию системы вентиляции с выводом на удаленный пост охраны, а также со сбором информации с приборов учета энергоресурсов. |
| 19. | Автоматизация и диспетчеризация | Диспетчеризацию и автоматизацию инженерных систем здания выполнить в необходимом объеме согласно требованиям нормативной документации РФ. Предусмотреть автоматизацию систем отопления, вентиляции, ГВС, ХВС, которая должна быть скомплектована на однотипных контроллерах и датчиках. Предусмотреть вывод на централизованные пульты поста охраны: систем охраны, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, пожарного мониторинга. В помещении охраны предусмотреть установку автоматизированного рабочего места для сбора информации с датчиков температуры, затопления, аварийного выхода из строя оборудования и управления контроллерами, управления инженерными системами (теплоснабжение и вентиляция), а также сбора информации с приборов учета энергоресурсов, с возможностью диспетчерского контроля и управления работой систем. |
| 20. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к зданию на проектирование): |  |
| 21. | Теплоснабжение | Выполнить документацию на присоединение объекта к наружным сетям согласно техническим условиям на теплоснабжение, а также действующей нормативной документации РФ. Объемы и протяженности по подключению и выносу наружных сетей уточнить при проектировании проектом. |
| - Иные требования к проектированию |  |  |
| 22. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости) | Разработку проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями, внесенными ФЗ от 03.08.2018 №3472-ФЗ. |
| 23. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ, в том числе, но не ограничиваясь: - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»; - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-105-97, части I-IV Инженерно-геологические изыскания для строительства; - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; - СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - ТСН 23-317-2000 НСО Энергосбережение в жилых и общественных зданиях; - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии; - СП17.13330.2017 Кровли; - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий; - СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; - Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431 (ред. от 27.05.2022) «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». - СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования». - СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». - СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели». - СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах». - Правила подготовки технического задания на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства, утвержденные приказом министерства строительства Новосибирской области от 01.11.2021 N 702. |
| 24. | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости) | Целями применения технологий информационного моделирования являются: - Сокращение сроков согласования проектных решений. -Достижение технического совершенства документов, материалов и сведений инженерных изысканий, проектной документации. - Минимизация количества коллизий. - Эффективное ведение проекта, а также его успешное завершение за счет оптимизации комплексного укрупненного сетевого графика строительства. - Повышение скорости и точности подсчета объемов материалов, изделий, оборудования и прочего. Задачи применения технологий информационного моделирования при архитектурно-строительном проектировании: - Выпуск чертежей и спецификаций. - Проверка и оценка технических решений. - Пространственная междисциплинарная координация. - Выявление коллизий в проектной документации. - Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости. - Инженерно-технические расчеты. - Разработка проекта организации строительства и комплексного укрупненного сетевого графика. Информационная модель объекта капитального строительства (ИМ ОКС), должна быть сформирована в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, должна иметь в своем составе цифровую информационную модель (трехмерную модель) в цифровом объектно-пространственном виде, включая в себя возможность выдачи проектной и рабочей документации. Атрибутивный состав элементов цифровой информационной модели объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС) определяется таким образом, чтобы обеспечить полноту сведений, предусмотренных действующими нормами РФ. Цифровая информационная модель должна обеспечивать возможность идентификации размеров элементов и их частей согласно детализации. Уровни проработки цифровой информационной модели, геометрическое представление элементов ЦИМ ОКС на различных этапах жизненного цикла (в зависимости от уровня проработки цифровой информационной модели), именование файлов информационной модели должны соответствовать требованиям СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». Все расчеты, выполнение которых требуется для создания информационной модели объекта капитального строительства и выдачи комплекта чертежей проектной документации, а также текстовые части разделов должны быть отражены в информационной модели. Текстовая часть информационной модели и экспортируемого комплекта чертежей проектной документации должна содержать технические характеристики (существенные потребительские качества) оборудования и материалов. При наличии в спецификациях указаний на товарные знаки оборудования и материалов, дополнить такие указания словами «или эквивалент» и техническими характеристиками. Штампы внутренних согласований между разделами экспортированного из информационной модели объекта капитального строительства комплекта чертежей проектной документации должны быть заполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Исполнитель осуществляет формирование плана реализации проекта с применением технологии информационного моделирования (План), в том числе разработку сводной спецификации уровней проработки элементов цифровой информационной модели (LOD) для каждой стадии жизненного цикла объекта, график загрузок ИМ ОКС (первичной, промежуточных, финальной, итоговой) в среду общих данных (СОД) и согласовывает его с Заказчиком. При разработке Плана Исполнитель должен учитывать требования имеющегося у Заказчика программного обеспечения используемого для проверки результата работ Исполнителя по информационному моделированию, в том числе требуемые форматы данных. Исполнитель обязан интегрировать разработанную информационную модель в имеющуюся СОД Заказчика (систему для управления данными на основе технологии информационного моделирования). ИМ ОКС должна быть разработана в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство, осуществления строительно-монтажных работ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Экспортируемый из информационной модели комплект чертежей проектной документации должен быть выполнен в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. При разработке ИМ ОКС, Плана учитывать требования нормативов действующих на территории РФ. В счет цены договора, без дополнительной оплаты, Исполнитель обязан: - при рассмотрении ИМ ОКС и любых экспортируемых из нее производных файлов Заказчиком, по его требованиям в установленном порядке представлять пояснения, документы и обоснования; - совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании с органами государственного надзора, а также с другими организациями в соответствии с действующим законодательством. Исключительные права на ИМ передаются Заказчику от Исполнителя, разрабатывающего проектную документацию, после принятия и оплаты выполненных работ Заказчиком. |
| 25. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | Проектной организации разработать задание на проектирование в объёме необходимом и достаточном для передачи документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» или ФАУ «Главгосэкспертиза России», обеспечить подготовку проектной документации, включая инженерные изыскания в полном объёме, для передачи в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» или ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по выбору заказчика) и обеспечить сопровождение проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы, в том числе заключения о достоверности сметной стоимости объекта и результатов инженерных изысканий. На основании проектной документации разработать полный комплект рабочей документации в соответствии с требованиями нормативной документации РФ. До подачи документации в государственную экспертизу по требованию заказчика предоставить необходимые исходные данные для согласования строительства объекта в пределах приаэродромной территории, полос воздушных подходов и санитарно-защитной зоны аэродромов Гвардейский, Толмачево и ПАО «Компании «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». В случае выявления расхождений проектной документации от рабочей, откорректировать проектную, рабочую документацию за свой счет и обеспечить (при необходимости) ее повторное сопровождение в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» или ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по согласованию с заказчиком) до получения положительного заключения государственной экспертизы. При проектировании предусмотреть вынос инженерных сетей, попадающих в зону строительства объекта. Разработать раздел «Организация дорожного движения на период строительства и эксплуатации» и согласовать с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Проекты узлов учета тепла и воды выполнить отдельными томами и согласовать с ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия. Подраздел «Качество электрической энергии» по постоянной схеме из раздела «Система электроснабжения» оформить отдельным томом и согласовать с энергоснабжающей (сетевой) организацией, выдавшей технические условия. В расчетах нагрузок на электроснабжение указать количество точек присоединения, с разбивкой максимальной мощности по этим точкам. |