Техническое задание для проектирования разделов НВК, ВК стадия РД

Объект: Техническое перевооружение резервуарного парка ОПО Площадка нефтебазы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Содержание основных требований |
| 1 | Наименование | Нефтебаза |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3 | Стадийность проектирования | 7. Рабочая документация (одностадийное проектирование) |
| 4 | Сроки выполнения работ | 1,5 месяца |
| 5 | Требования к разработке РД по системе пожаротушения | 1. Необходимо разработать установку Очистных сооружений для удаления и очистки химически загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод, образующихся как при регламентированных режимах работы, так и в случаях аварийных выбросов выполнить в соответствии с требованиями ФНиП в области промышленной безопасности. 2. Обеспечить систему водоснабжения и водоотведения согласно техническим условиям, с учетом имеющейся и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3. Подготовить задание для смежных разделов (в том числе для автоматчиков) |
| 6 | Бюджет | 100 000 рублей |