**«Утверждаю»**

**Генеральный директор ООО « »**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Митрофанов Р.Ю.**

«\_\_\_» ноября 2023 г.

**Техническое задание**

на разработку раздела «Пояснительная записка»

(стадия проектирования ПРОЕКТ)

и раздела «Технологические решения»

к существующей котельной для водно-спортивной базы ООО « ».

Проект выполнить в соответствии с:

ПОЛОЖЕНИЕ о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 февраля 2008 года N 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию)

3\_1. В состав проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а также проектной документации, подготовленной в отношении отдельных этапов строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, в обязательном порядке включаются следующие разделы:

а) раздел 1 "Пояснительная записка"; (при необходимости, если имеющуюся нужно редактировать)

б) раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

в) раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения";

г) раздел 4 "Конструктивные решения";

д) раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения";

е) раздел 6 "Технологические решения" (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения разрабатывается в случае наличия требования о его разработке в задании на проектирование);

**Цель проектирования:** устранение замечания Ростехнадзора, выданного при рассмотрении документации на регистрацию ОПО «Сеть газопотребления ООО « ».

«В нарушение п. 20. 4) Административного регламента (Приказ Ростехнадзора №140 от.08.04.2019 г.) не представлена копия текстовой части подраздела «Технологические решения» проектной документации на производственный объект с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы, утверждения и (или) регистрации в органах исполнительной власти данного заключения экспертизы.»

Необходимо также предусмотреть выполнение экспертизы и регистрации выполненного проекта, в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

Документация, имеющаяся в наличии:

1.Рабочий проект. Водогрейная котельная. Общая пояснительная записка 16407-00-ОПЗ. Книга 1.

2. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Тепломеханическая часть.

16407-00-ТМ. Книга 2.

3. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Электромеханическая часть.

16407-00-ЭМ. Книга 3.

4. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Автоматизация и контроль.

16407-00-АТМ. Книга 4.

5. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Водопровод и канализация котельной. 16407-00-ВК. Книга 5.

6. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Отопление и вентиляция котельной. 16407-00-ОВ. Книга 6.

7. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Автоматическая пожарная сигнализация. 16407-00-АПС. Книга 7.

8. Рабочий проект. Водогрейная котельная. Конструкции металлические. Дымовая труба. 16407-00-КМ1. Книга 8.

9. Рабочий проект. Автоматизированная котельная установка общей мощностью 1,58 МВт для теплоснабжения водно-спортивной базы ООО «ТАУРУС». Газоснабжение внутреннее.16407-00-ГСВ. Книга 9.

**Главный инженер ООО « » Тишков А.В.**