|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные параметры помещения | Помещения:-Нежилые помещения, размещенные в уровне 4-го этажа 6-ти этажного нежилого здания.-Этажность здания–6 этажей.-Общая площадь помещения– 26,7 кв. м.-Строительный объем -80,1 куб.м. |
|  | Исходные данные, выдаваемые Заказчиком при проектировании(особые условия) | Техническое задание по разработке проектно-сметной документации; |
|  | Требования к составу разделов проектной и рабочей документации, требования к их содержанию | Предусмотреть следующие разделы проектной документации: 1. Пояснительная записка; 2. Архитектурные решения; 3.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:а) подраздел «Система электроснабжения»;б) подраздел «Система водоснабжения»;в) подраздел «Система водоотведения»;г) подраздел «Система вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети»;4. Дизайнерский проект помещения.5. Смета на проведение капитального ремонта на объекте капитального строительства, в том числе текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. |
|  | Требования к оформлению проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), и иными действующими техническими документами;Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020;Содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий. | Не выполнять |
|  | Требования к обмерным работам и обследованию объекта | Обследование строительных конструкций (обследование строительных конструкций и инженерных систем, обмерные работы) проводить в соответствии со следующей нормативной документацией:СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий», ВСН 43-96 «Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров»,РТМ 1652-9-89 «Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений».Обследование проводить в три этапа:1. Подготовка к проведению обследования;2. Предварительное (визуальное) обследование;3. Инструментальное обследование (при необходимости).В обследование включить элементы объекта: стены, перекрытия и покрытия, полы, вентиляционные шахты, связевые конструкции, элементы жесткости, стыки и узлы, инженерные сети.В итоговом отчёте представить в том числе:- сведения о применённых материалах и конструкциях;- геометрические размеры помещения, его элементов и конструкций. Работы по обмерам геометрических параметров помещения должны включать схемы, планы, разрезы, конструкций и их элементы;- характеристики материалов, результаты проведенных натурных испытаний при необходимости;- характер внешних воздействий на элементы;- места подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии и отвода канализации;- проявившиеся при эксплуатации дефекты и повреждения и т.п.;- моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и несоответствием конструкций современным нормативным требованиям;- описания, фотографии дефектных участков характерных дефектов и узлов конструкций помещения, включая места вскрытий;- оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи, определяемая по степени повреждений и характерных признаков дефектов;- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;- заключение с выводами по результатам обследования;Представить копии документов, подтверждающих право проведения обследований строительных конструкций и свидетельства о поверке использованных приборов. |
|  | Дополнительные требования к порядку выполнения инженерных изысканий, обмерным работам и обследованию объекта | Подрядчик обязан согласовать программы выполнения работ с Заказчиком;Механизация процесса проведения работ производится за счет Подрядчика;Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить разрушения, причиненные в результате проведения работ;Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, осуществляется Заказчиком по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований, норм, правил охраны труда, пожарной и электробезопасности.Требуемое качество и надежность производимых работ Подрядчик обязан обеспечить путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими нормативными документами. Объем изысканий должен обеспечивать обоснованность технических решений и быть достаточным для получения положительного заключения экспертизы. |
|  | Требования к применяемым конструкциям и материалам | В конструкциях и отделке помещений необходимо применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20, СанПин 3.3686-21, ГОСТ, СП, технических регламентов применительно к зданиям в целом и отдельно для каждой группы помещений. Конструктивные решения выполнить на основании инструментального обследования (необходимость определяется после первичного обследования объекта); |
|  | Требования к устройству внешних инженерных коммуникаций | Не требуется |
|  | Требования к системе электроснабжения | Проектную документацию системы электроснабжения и освещения разработать в соответствии с действующей нормативной документацией РФ, в том числе:- ПУЭ 7-е изд.;- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;- ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*»;- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;Систему внутреннего электроснабжения предусмотреть по 2 категории надежности электроснабжения. |
|  | Система водоснабжения и водоотведения | Проектную документацию на системы водоснабжения и водоотведения разработать в соответствии с действующей нормативной документацией РФ, в том числе:- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий»;Проектом предусмотреть следующие внутренние системы:- хозяйственно-питьевого водопровода;- горячего водоснабжения;- хозяйственно-бытовой канализации; |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | Проектную документацию на системы отопления и вентиляции выполнить в соответствии с результатами обследования, по согласованию с заказчиком, а так же действующей нормативной документацией РФ, в том числе:- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;- Описанием объекта закупки и условиями подключения. |
|  | Слаботочные системы | Не требуется. |
|  | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не требуется. |
|  | Требования энергетической эффективности принятых проектных решений | Учитывать в соответствии с Положением Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения по отдельным элементам, конструкциям и их свойствам, по используемым в зданиях устройствам и технологиям, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, как в процессе выполнения работ, так и в процессе их эксплуатации. |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Определить состав и размер прочих затрат, подлежащих включению в сводный сметный расчет согласно нормативной документации.- строительный контроль (в том числе авторский надзор– 0,2%) в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;- непредвиденные затраты – 2%;- затраты на технологические присоединения (при наличии);- затраты по утилизации строительного мусора. |
|  | Требования к проведению Государственной экспертизы (результаты инженерных изысканий, проектная документация, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства)  | Организовать сопровождение проектной документации до получения положительного заключения достоверности определения сметной стоимости;Получить положительное заключение [Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы»](https://gge.ru/) проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (входит в цену контракта) |
|  | Условия предоставления проектной документации | По итогам работы предоставить Заказчику:1. Проектную документацию, сшитую и заверенную печатью в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, а также её копии на 2 (двух) электронных носителях формате pdf и в следующих форматах файлов:-.doc (.docx) для текстовой части и таблиц (так же для таблиц приемлем формат .xls (.xlsx);- .dwg для чертежей;- .xml для сметной части;Размер электронных носителей должен быть достаточным для размещения комплекта всей документации на одном носителе.Документация в электронном виде должна строго соответствовать составу и структуре разделов проектной документации на бумажном носителе (названию файлов и папок).Положительное заключение достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в оригинальном экземпляре и в электронном виде (криптоконтейнер ЕГРЗ). |
|  | Дополнительные требования | Дизайнерский проект. |
| Основные требования к дизайн-проекту |
| Разработать в соответствии с Едиными требованиями цветовое, архитектурное и конструктивное решение с организацией функциональных зон, расположение и площади которых определяются по согласованию с Заказчиком.В составе дизайн-проекта в разделе планировочные решения предусмотреть:- детальную проработку интерьеров с подробным перечнем применяемых отделочных и строительных материалов, оборудования и предметов интерьера с учетом высококачественной отделки;В архитектурно-художественном плане необходимо ориентироваться на современные российские и мировые дизайнерские тенденции. При отделке помещения преимущественно использовать материалы на натуральной основе.При разработке объёмно-планировочных решений предусмотреть качество работ с учетом современных требований эксплуатации и согласовать с Заказчиком на ранних стадиях разработки дизайн-проекта.В дизайн-проекте учитывать требования нормативных документов Российской Федерации. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия качества и соответствовать санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам. Конструктивные решения должны предусматривать безопасную эксплуатацию помещений.При разработке дизайн-проекта должны быть учтены электротехнические, гигиенические, экологические и другие нормативы.Световые приборы должны обеспечить равномерную освещенность. |
| Дополнительные требования к дизайн-проекту |
| Необходимо разработать дизайн-проекты интерьеров с 3D визуализациями и представить на согласование Заказчику. В составе концепции выполнить визуализации (перспективные виды модели) – всего не менее 2-х вариантов решения.В целях соблюдения основных параметров дизайн-проекта требуется участие Заказчика в рассмотрении и согласовании следующих этапов:* участие представителей Заказчика в ключевых проектных совещаниях при разработке дизайн-проектов;
* утверждение Заказчиком основных объемно-планировочных решений на всех этапах разработки дизайн-проектов;

согласование основных материалов отделки и оборудования помещений.Требования к электронному виду предоставляемого дизайн-проекта:1. Электронные документы должны содержать:а) текстовые фрагменты (включаются в документ как тест с возможностью копирования);б) графические изображения.2. Количество экземпляров передаваемого дизайн-проекта:на рассмотрение Заказчику дизайн-проект представляется на бумажном и электронном носителях.В электронном виде:а) дизайн-проект:- 1 экз. – в формате .png, .jpg, .pdf ;б) рабочая документация:- 1 экз. – в формате PDF (стандарт PDF/А для долгосрочного архивного хранения) с обязательной возможностью копирования текста.В электронном виде дизайн-проект предоставляется в одном экземпляре на CD диске в следующих форматах:а) PDF (стандарт PDF/А для долгосрочного архивного хранения) с обязательной возможностью копирования текста – проектная, рабочая, сметная документация.б) DWG – проектная, рабочая документация.в) Exel и ГРАНД смета – сметная документация.Дизайн проект и рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в цветном исполнении. |