**Техническое задание на замену насосных агрегатов**

Разработать проект замены насосных агрегатов действующей ВНС (питьевое водоснабжение)

Количество машинных залов – 2

Количество насосных агрегатов для замены – 8 ед. (по 4 ед. в каждом машинном зале)

Насосные агрегаты подобраны и согласованы

Произведено 3D сканирование объекта (формат .dwg)

Также необходимо подобрать запорную арматуру для подключения насосных агрегатов

Предварительный состав раздела:

- Общие данные

- Демонтируемые элементы, оборудование и конструкции ВНС

- Монтируемые элементы, оборудование и конструкции

- Монтируемые насосы

- Задание на фундаменты новых насосных агрегатов

- Задание для раздела ЭО нового оборудования

- Спецификации демонтируемых и монтируемых элементов