Техническое задание на проектирование

объекта капитального строительства  «Лыжная база по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 5» (раздел АВК)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1. | Основание для проектирования объекта | Поручение Губернатора Новосибирской области от 22.09.2022 № ПГ- 20967 |
| 2. | Заказчик | Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» (МАУДО«СШ «ЦЗВС»). 630091, город Новосибирск, ул. Советская, 62, тел. 285-51-11. ОГРН 1025403913072, ИНН 5410130443 |
| 3. | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2022 г., регистрационный №72411) | Комплексы объектов зимних видов спорта. Прочие объекты (03.04.004.099). |
| 5. | Вид работ | Проектирование для последующего строительства. |
| 6. | Источник и объем финансирования строительства объекта | Бюджет города Новосибирска. |
| 7. | Срок выполнения проекта | Работа по проектированию и согласованию проекта должна быть выполнена за 6 месяцев. |
| 8. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | Выполняются подрядной организацией на основании генеральной доверенности от Заказчика. После произведения расчетов мощностей (нагрузок) на энергоресурсы проектируемого здания подрядная организация запрашивает технические условия (далее ТУ) в ресурсоснабжающих организациях на: теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; строймеханизмы; комплекс услуг связи (телефонизация, интернет, телевидение, радиофикация); диспетчеризацию лифтов; на присоединение к дорожно-уличной сети; - на отвод и подключение ливневых стоков с территории земельного участка. |
| 9. | Требования к выделению этапов строительства объекта | Без выделения этапов. |
| 10. | Срок строительства объекта | Срок строительства объекта определяется проектом в соответствии с разделом ПОС. |
| 11. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | На земельном участке земельном участке общей площадью 50701 кв.м, кадастровый номер 54:35:032155:7. Ориентировочная площадь здания базы не менее 1500 кв. м. Предусмотреть в составе лыжной базы помещения в соответствии с требованиями нормативной документации РФ, а именно: 1. Тамбур; 2. Фойе (холл ожидания); 3. Кабинет врача; 4. Комната подготовки лыж; 5. Начальник спортивного сооружения; 6. Лыжехранилище под каждую группу спортсменов; 7. Раздевалка (муж) под каждую группу; 8. Раздевалка (жен) под каждую группу; 9. С\У МГН; 10. Комната охраны; 11. Комната тех. Персонала; 12. Электра щитовая; 13. Сауна; 14. Кафе; 15. Холл обогрева; 16. Сан узел (муж); 17. Сан узел (жен); 18. Раздевалка (муж); 19. Раздевалка (жен); 20. Зал функциональной подготовки; 21. Касса/Ресепшен; 22. Выдача инвентаря; 23. Гардероб; 24. Склад; 25. Гараж под ратрак и 3 (три) снегохода; 26. Коридор; 27. Комнаты для тренеров; 28. Методический кабинет; 29. Массажный кабинет; 30. Комната для судей, конференц-зал; 31. Спортивный зал; 32. Душ (муж); 33. Душ (жен); 34. Сан узел (муж); 35. Сан узел (жен); 36. Холл; 37. Комната судей 38. Комната хронометриста; 39. Судейский узел управления; 40. VIP комната; 41. Лыжная и Лыжероллерная трасса с металлическим ограждением. 42. Помещение ИТП |
| 11.1. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5) и включают в себя: |
| 11.2. | Назначение объекта | Лыжная база |
| 11.3. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| 11.4. | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определяется проектом на основании инженерно-геологических изысканий. |
| 11.5. | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
| 11.6. | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Степень огнестойкости – II. (Уточнить этажность, вместимость – определить параметры по Таблице 6.15 СП 2.13130.2020) Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1. Высота здания не более 7м. Вместимостью не менее 450 человек. Согласно ст.27 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания классов Ф 2.1 по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. |
| 11.7. | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. |
| 11.8. | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5) | Нормальный. |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Объект не является опасным производственным объектом. |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующим нормативным документам РФ, в том числе: №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»; СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Класс энергоэффективности принять не ниже класса "C". Применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешенными для применения в спортивных учреждениях. |
| Перечень основных требований к проектным решениям |
| 14. | Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости): |
| 14.1. | Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |
| 14.1.1. | Водопровод | Систему водоснабжения запроектировать в соответствии с нормативными требованиями и техническими условиями (условиями подключения). Устройство систем ГВС и ХВС должно быть выполнено с возможностью альтернативного источника нагрева и автоматического поддержания давления равного давлению ХВС. Предусмотреть установку узлов учета потребления холодной и горячей воды установить с возможностью подключения к автоматизированной системе коммерческого учета. |
| 14.1.2. | Канализация | Коммуникации укладывать из высокопрочных труб с учетом действующих норм и правил РФ и технических условий (условий подключения). Предусмотреть систему ливневой канализации с возможностью включения ее в централизованную общегородскую ливневую сеть. На канализационных выпусках из здания предусмотреть обратные клапаны. При выводе на кровлю выпусков фановой системы учесть близость заборных и выпускных воздуховодов вентиляции и розу ветров. На внутренних системах хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть обратные клапаны с системой автоматического управления для исключения аварийных ситуаций, при подпорах наружных канализационных сетей. |
| 14.1.3. | Автоматизация и диспетчеризация | Диспетчеризацию и автоматизацию инженерных систем здания выполнить в необходимом объеме согласно требованиям нормативной документации РФ. Предусмотреть автоматизацию систем отопления, вентиляции, ГВС, ХВС, которая должна быть скомплектована на однотипных контроллерах и датчиках. Предусмотреть вывод на централизованные пульты поста охраны: систем охраны, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, пожарного мониторинга. В помещении охраны предусмотреть установку автоматизированного рабочего места для сбора информации с датчиков температуры, затопления, аварийного выхода из строя оборудования и управления контроллерами, управления инженерными системами (теплоснабжение и вентиляция), а также сбора информации с приборов учета энергоресурсов, с возможностью диспетчерского контроля и управления работой систем. |
| Иные требования к проектированию |
| 15. | Стадия проектирования | ПР |
| 16. | Раздел ПСД для проектирования | АВК |
| 17. | Исходные данные для проектирования | Раздел 2023.112977-ИОС1; Раздел 2023.112977-ИОС2; Раздел 2023.112977-ИОС3; Раздел 2023.112977-ИОС5. |

Задание подготовил:

| Должность: Главный инженер проекта |  | Тарчков В.В. |
| --- | --- | --- |