РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № | Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Норма на единицу (л/сут) | Кол-во единиц | Водопотребление | Водоотведение м3 /сут (мах.сут) тыс. м3/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во раб. дней в году |  |  | Хоз-бытовые нужды | Производственные нужды | В город- скую канали- зацию | На очист сооружения других предпри-ятий | Собственные о/с(в окр.природн среду) | Примечание (ливневая канализация, выгреба и др) |
|  |  |  |  |  | Ср. сут Мах. сут (м3) | Тыс. м3 в год | Ср. сут Мах. сут (м3) | Тыс. м3 в год |  |  | В водоем | На рельеф после о/с в пруд-накопитель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованными водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, оборудованные умывальником, ванной 1.5…1.7 м с душем, мойкой, унитазом | 1чел 365 | 230 | 3363 | 773,49 773,49 | 282,32 |  |  |  | 773,49 282,32 |  |  |  |
| 2 | Школа (2 смены) | 1чел 270 | 12 | 550 | 9,428 13,20 | 4,818 |  |  |  | 13,20 4,818 |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 1чел 365 | 21,5 | 140 | 3,01 3,01 | 1,10 |  |  |  | 3,01 1,10 |  |  |  |
| 4 | Торговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Почта | 1чел 365 | 11 | 5 | 0,055 0,055 | 0,02 |  |  |  | 0,055 0,02 |  |  |  |
| 4.2 | Банк | 1чел 365 | 11 | 10 | 0,110 0,110 | 0,040 |  |  |  | 0,110 0,04 |  |  |  |
| 4.3 | Продовольственный магазин | 1чел 365 | 250 | 20 | 5,000 5,000 | 1,825 |  |  |  | 5,000 1,825 |  |  |  |
| 4.4 | Магазин промтоварный | 1чел 365 | 11 | 5 | 0,055 0,055 | 0,02 |  |  |  | 0,055 0,02 |  |  |  |
| 4.5 | Кафе (на 50 мест) | 1усл.бл 365 | 12 | 1760 | 21,12 21,12 | 7,709 |  |  |  | 21,12 7,709 |  |  |  |
| 5 | Служба эксплуатации- Обслуживающий персонал | 1чел/см. 365 | 16 | 40 | 0,640 0,640 | 0,233 |  |  |  | 0,640 0,233 |  |  |  |
| 6 | Продовольственный Магазин – 3 шт. | 1чел 365 | 250 | 3х3 | 2,250 2,250 | 0,821 |  |  |  | 2,250 0,821 |  |  |  |
|  | ИТОГО по объекту: |  |  |  | 815,16 818,93 | 298,91 |  |  |  | 818,93 298,91 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 81,516 81,893 | 29,891 |  |  |  | 81,893 29,891 |  |  |  |
|  | ИТОГО (с неучтенными расходами) |  |  |  | 896,676 900,823 | 328,80 |  |  |  | 900,823 328,80 |  |  |  |

Общее водопотребление (хоз - бытовое и производственное) -900,823 м3/сут( макс.сут) , 896,676 м3/сут( сред.сут) , 328,80 тыс. м3/год.

Всего водоотведение 900,823 м3/сут( макс.сут) , 328,80 тыс. м3/год.