| «СОГЛАСОВАНО» | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО «Самолет проект» | ООО «» |
| ___________ / / | ___________ / / |
| «___» _________________2024 г. | «___» _________________2024 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На разработку рабочей, корректировку проектной документации по объекту:

«Многоэтажный жилой дом, корпус 13 по адресу: г. Москва, поселение

Сосенское, деревня Столбово, на земельном участке с кадастровым

номером 50:21:0130206:717.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|  | Наименование объекта (проекта) | Многоэтажный жилой дом, корпус 13; класс объекта Оптимум 3.5 |
|  | Адрес строительства | г. Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово, на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0130206:717 |
|  | Основание для проектирования | Договор № ___ от _____ |
|  | Заказчик | ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр-МИЦ» |
|  | Генпроектировщик | ООО «____» |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) Проектная документация (ПД) |
|  | Объем работ | Разработка рабочей документации на основании проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-091956-2022 от 23.12.2022, и настоящего Технического задания, Корректировка проектной документации для приведения ее в соответствие разрабатываемой Рабочей документации. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства застройщика |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Местоположение, границы объекта проектирования, особые условия строительства, сведения о планировочных ограничениях. | Территория разработки проекта расположена в границах земельного участка: - с кадастровым номером 50:21:0130206:717, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово; |
|  | Основные ТЭП | Принять по Проектной документации. Этажность жилого дома – до 21 этажей; Общая площадь квартир – 41 500 м2; Набор квартир и их планировки принять на основании утвержденной квартирографии. Парковочные места постоянного и временного хранения (гостевые и приобъектные) рассчитать согласно постановлению Правительства Москвы от 23.12.2015 N 945-ПП (ред. от 24.12.2019 №1809-ПП) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». Уровень автомобилизации на расчетный срок принять 380 ед. на 1000 жителей (таблица 4.4.2 п.11 Закона г. Москвы от 05.05.2010 №17 (ред. от 27.12.2017) "О Генеральном плане города Москвы"). Парковочные места постоянного и временного хранения рассчитать согласно постановлению Правительства МО от 17.08.2015г. №713/30 (ред. от12.10.2021) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 человек расчетного населения. Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта: - в границах квартала не менее 40 процентов; - в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - остальные 60 процентов, при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м. Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18 процентов от уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м. Парковочные места для нежилых помещений рассчитать согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.», Приложение Ж. Расчет площадок выполнить согласно ТСН 30-307-2002г. Москвы (МГСН 1.02-02), п. 4.12: Площадки для игр детей - 0,5-0,7 м2/чел.; площадки отдыха - 0,1-0,2 м2/чел. Расчет спортивных площадок выполнить согласно СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» табл. 8.1 п.2: площадки для занятия физкультурой - 0,5-0,7 м2/чел. Нормы накопления ТКО для жителей и нежилых помещений принять согласно распоряжения ДЖКХ г. Москвы от 27.11.2019 N 01-01-14-513/19 "Об утверждении нормативов накопления ТКО". Нормы накоплений ТКО смет с твердых покрытий принять согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение К.1. Расчет по раздельному накоплению ТКО принять согласно МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации», Таблица 1. Предусмотреть на площадке ТКО контейнер для раздельного сбора мусора Технико-экономические показатели уточняются на стадии рабочей документации. |
|  | Обеспечение условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: - Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - пункты СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815; - ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; - ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением №1); - ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»; - ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением»; - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.»; - ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности маломобильных групп населения»; - СП 137.13330.2012Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»; - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования». Жилые помещения: Квартиры для проживания МГН не предусматриваются, при этом обеспечивается доступность следующих помещений здания для лиц МГН в сопровождении: Вестибюль и лифтовый холл 1-го этажа; Поэтажного лифтового холла Поэтажных межквартирных коридоров Нежилые помещения: Обеспечить МГН безбарьерные пути доступа в нежилые помещения общественного назначения проектируемых зданий. Зоны оказания услуг должны соответствовать требованиям СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», п.6, в соответствии с назначением помещений. Решения генерального плана: При проектировании пешеходных путей и прогулочной сети обеспечить нормативные требования к уклонам и протяженности наклонных участков путей. Подъездные дороги проложить непосредственно к входам в проектируемые здания с наружной стороны дома. Вход во входную группу жилой части предусмотреть с уровня земли без ступеней и пандусов. Входную группу оборудовать тактильными полосами у входных дверей и лестниц. |
|  | Исходные материалы | Проектирование осуществить в соответствии со следующими документами: Проектная документация, получившая положительное заключение Экспертизы Градостроительный план земельного участка Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-геологические изыскания Инженерно-экологические изыскания Технические условия на подключение и вынос инженерных коммуникаций, договоры технологического присоединения Стандарты Оптимум 3.5 Каталоги Оптимум 3.5 Альбомы типовых решений Оптимум 3.5 Информационные требования Заказчика на разработку BIM модели. Перечень производителей материалов и оборудования внутренних инженерных сетей. |
|  | Геологические и гидрогеологические условия (уровень грунтовых вод и их характер) | По результатам технических отчётов «Инженерно-геологические изыскания» и «Инженерно-экологические изыскания» |
|  | Состояние окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, шумы, прочие загрязнения). | По результатам технических отчётов «Инженерно-геологические изыскания» и «Инженерно-экологические изыскания» |
|  | Продолжительность строительства | Продолжительность - ____ мес. |
|  | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
|  | Состав рабочей документации, выполняемый проектировщиком | При выпуске рабочей документации до начала выполнения строительно-монтажных работ руководствоваться составом разделов РД в соответствии с Приложением №7 При параллельном выпуске рабочей документации с выполнением строительно-монтажных работ руководствоваться составом и очередностью разделов РД в соответствии с Приложением №8 Перечень разделов уточняется составом проекта и ведомостью комплектов рабочих чертежей. Комплекты РД выполняются согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 и Приложения №9 «Требования к рабочей документации» |
|  | Категория сложности проектирования объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) II - нормальный, степень огнестойкости не ниже - II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
|  | АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ |
|  | В соответствии с требованиями нормативной документации. В соответствии с решениями согласованной стадии ПД, СТУ. |
|  | Особые требования |
|  | Кровля | Применить элементы кровли на летний (зимний период): 1. Унифлекс ЭКП (или аналог) 2. Унифлекс ЭПП (или аналог) 3. Грунтовка праймером ТН №1 (или аналог) 4. Цементно-песчаная стяжка, армирован - 40 мм 5. Разуклонка из керамзитового гравия -30-260 мм 6. Экструзионный пенополистерол (или аналог) -80 мм 7. Экструзионный пенополистерол (или аналог)-60 мм 8. Пароизоляция Биополь ЭПП (или аналог)-1 слой |
|  | Отделка |
|  | По Стандарту на отделку ГК «Самолет» |
|  | Лобби и МОП | Согласно стандарту отделки для проектируемого класса объекта, а также Концепции отделки внутренний помещений (МОП) |
|  | Квартиры | Согласно стандарту отделки для проектируемого класса объекта |
| 3.22. | Энергоэффективность здания |
| 3.22.1. | Класс энергосбережения | Класс А |
| 3.22.2. | Класс энергоэффективности | Класс А |
|  | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ |
|  | В соответствии с требованиями нормативной документации В соответствии с решениями согласованной стадии ПД |
|  | Целевые показатели: Бетоноемкость= общий объем бетона, куб. м / (общая площадь квартир, кв. м + общая площадь ПОН, кв. м) Арматуроемкость= общий объем арматуры кг / общий объем бетона, куб. м | Показатели по бетоноемкости на застройку (очередь строительства) не более: Меридиональность/ Этажность 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Башня 0,519 0,501 0,461 0,463 0,455 0,448 0,450 0,444 0,454 0,448 0,448 0,446 0,442 0,444 0,440 0,437 1 0,519 0,501 0,455 0,458 0,450 0,456 0,458 0,453 0,470 0,465 0,464 0,463 0,458 0,461 0,457 0,453 0,95 0,525 0,508 0,459 0,462 0,454 0,459 0,462 0,456 | 0,472 0,467 0,466 0,464 0,460 0,462 0,459 0,455 0,75 0,537 0,518 0,475 0,477 0,469 0,471 0,474 0,468 0,480 0,474 0,473 0,472 0,467 0,470 0,466 0,462 0,6 0,549 0,526 0,487 0,489 0,481 0,481 0,483 0,477 0,485 0,480 0,479 0,478 0,473 0,475 0,471 0,467 0,5 0,559 0,533 0,495 0,497 0,488 0,487 0,489 0,483 0,489 0,483 0,483 0,482 0,476 0,478 0,474 0,471 0,3 0,579 0,548 0,510 0,512 0,503 0,499 0,502 0,495 0,497 0,491 0,490 0,489 0,483 0,486 0,481 0,478 0 0,623 0,582 0,534 0,536 0,526 0,518 0,521 0,514 0,508 0,502 0,501 0,501 0,494 0,496 0,492 0,488 Арматуроемкоскость не более 110 кг/ куб.м. (Проверяется и уточняется расчетом) |
|  | Деформационные швы | Предусмотреть в соответствии с проектной документацией |
|  | Требования к качеству бетонных поверхностей | Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствие с табл.В1 и табл.В2 ГОСТ 13015-2012: - поверхности плит перекрытий – А6; - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3 - потолок плиты подвала – А4; - потолки лестничных маршей и площадок – А3; - колонны/ пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5; - прочие конструкции – А6. |
|  | Поперечное армирование горизонтальных плоских конструкций | Сварными каркасами заводского изготовления. Соединение стержней сваркой К1-Кт с нормируемой прочностью |
|  | Ограждение котлована | Котлованы, как правило, предусматривать в естественных откосах, при необходимости выполнять шпунтовое ограждение из стальных труб (диаметр трубы определить расчетом). По возможности крепление ограждения котлована запроектировать без раскрепления подкосами. Приоритетным вариантом ограждения котлована являются естественные откосы. |
|  | Фундаменты | Тип фундамента принять на основании согласованной стадии ПД Гидроизоляция подземной части (фундаменты, цокольный этаж) определяются по результатам инженерно-геологических изысканий и планируемому времени года производства работ. Применить класс бетона фундаментных плит B25F150W6 |
|  | Наружные и внутренние несущие стены, и пилоны. Перекрытия. | В пределах этажа предусмотреть несущие конструкции одного класса бетона, сечения унифицировать. Для рационального расхода материалов рекомендуется проектируемые секции в зависимости от этажности делить на уровни с унифицированными по высоте параметрами стен и пилонов. Уменьшить класс бетона вертикальных конструкций ниже нуля до 10-12эт - В25; 14-19эт -В30, 21эт-В35 Принять толщину стен ЛЛУ 180 мм. Принять толщину плит перекрытий типовых этажей 180 мм (Проверяется и уточняется расчетом) |
|  | Лестницы | Монолитные до второго этажа, выше - сборные |
|  | Ограждающие конструкции надземных этажей | Тип в соответствие с одним из вариантов, см. стандарт АПР. |
|  | Парапет | Парапет выполняется в монолитном исполнении. (толщину необходимо проверить расчетом). Изменение конструкции парапета возможно только при предоставлении расчетного обоснования. |
|  | ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
|  | В соответствии с требованиями нормативной документации В соответствии с альбомами типовых решений ГК «Самолет» В соответствии с решениями согласованной стадии ПД, СТУ |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ |
|  | Системы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения жилой части здания. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения. |
|  | Особые требования | Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водопровода для жилых и встраиваемых помещений принять из: - полипропиленовых труб SDR6 (ХВС); - полипропиленовых (армированных стекловолокном) труб SDR7,4 (ГВС). |
|  |  | Оптимизировать деление на зоны: - 1-ая зона (1-14 этажи); - 2-ая зона (15-21 этажи). Предложение позволит существенно сократить кол-во трубопроводов (стояков и магистралей в подвале) исключив в секциях этажностью 10, 12 и 14 этажей (7 секций) вторую зону. |
|  |  | Для обеспечения работы ВПВ предусмотреть одну группу насосных установок пожаротушения с установкой регуляторов давления на ответвлении в нижнюю зоны (с 1 по 14 этаж). |
|  | Система хозяйственно-бытовой канализации |
|  | Система хозяйственно-бытовой канализации жилой части | Отдельно от системы хозяйственно-бытовой канализации нежилой части. |
|  | Система хозяйственно-бытовой канализация нежилой части | Подключить к отдельному выпуску. |
|  | Особые требования | Принять материал трубопроводов для системы К1 в подвале: трубы полипропиленовые раструбные по ГОСТ 32414-2013 |
|  | Система ливневой и дренажной канализации |
|  | Отвод стоков | С кровли и приямков |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
|  | Тепломеханические решения ИТП (ИТП. ТМ) |
|  | Помещение ИТП | Для каждого отдельно стоящего здания предусматривать один ИТП. Большее количество ИТП обосновать. Разместить непосредственно на вводе тепловой сети у наружной стены, оптимально с точки зрения ввода тепловых сетей. Принять один теплообменник отопления |
|  | Система отопления |
|  | Отопление жилой части | Вертикальная двухтрубная с нижней разводкой магистралей. Прокладка стояков в квартирах. |
|  | Отопление нежилой части | Для арендных помещений 1 этажа предусмотреть самостоятельную систему отопления с прокладкой магистральных трубопроводов по -1 этажу. |
|  | Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов | Отдельными стояками от магистралей жилой части. |
|  | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |
|  | Система общеобменной вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | Системы вентиляции | Общеобменная вентиляция жилых квартир. Общеобменная вентиляция технических помещений. Общеобменная вентиляция ПОН. Общеобменная вентиляция подземной части здания, в т. ч. помещений кладовых. Общеобменная вентиляция подземной автостоянки (при наличии в проекте подземной автостоянки). Система противодымной вентиляции здания. Система противодымной вентиляции подземной автостоянки (при наличии в проекте подземной автостоянки). |
|  | Кондиционирование жилой части | Предусмотреть подготовку (электрика, отвод конденсата, фреонопроводы) под монтаж кондиционеров |
|  | Кондиционирование коммерческих помещений (ПОН) | Кондиционирование ПОН выполняется собственником или арендатором помещений. Места под установку внешних блоков предусмотреть в разделе АР. Внешние блоки размещаются в нише над тамбурами ПОН. Для ПОН площадью более 130 м2 предусмотреть дополнительное место размещения за декоративными экранами на внутридворовом фасаде. |
|  | Отвод конденсата от кондиционеров | Отвод конденсата от внутренних блоков квартир предусматривается в стояк бытовой канализации К1 с подключением через капельную воронку с запахозапипирающим затвором. |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|  | Общие |
|  | Источники электроэнергии | Электроснабжение потребителей жилой и нежилой частей здания предусмотреть от трансформаторной подстанции (ТП) по 2-х лучевой схеме отдельными кабельными линиями для каждого ВРУ. Помещение электрощитовой (ВРУ) разместить в техническом подполье жилого дома. Щиты этажные встраиваемого исполнения. |
|  | Жилые помещения |
|  | Электроснабжение и электрооборудование | Принять установленной мощность на квартиру – 10 кВт, удельную расчетную нагрузку квартир принять по таблице 7.1 СП256.1325800.2016 Плиты электрические, мощностью не более 8,5кВт. Ввод однофазный. Квартирные стояки выполнить одножильным кабелем из алюминиевых сплавов. ОСУП выполнить одножильным кабелем из алюминиевых сплавов. |
|  | Электроосвещение | По проектной документации и в соответствии с нормативными документами. |
|  | Заземление и защитные меры безопасности | Тип системы заземления TN-C-S. Молниезащита в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. |
|  | Встроенные нежилые помещения общественного назначения (ПОН) |
|  | Электроснабжение и электрооборудование | От самостоятельного ВРУ, расположенного в отдельной электрощитовой. |
|  | Внеквартирные кладовки |
|  | Электроснабжение и электрооборудование | От ВРУ жилого дома с устройством одного общего узла учета на секцию. |
|  | Электроосвещение | Предусмотреть в каждой кладовой. |
|  | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ |
|  | Канализация скрытой проводки сетей слаботочных систем (КСП) |
|  | Общее | Размещение слаботочного оборудования предусмотреть в слаботочной части этажных щитов. Прокладка кабельных линий связи и слаботочных в соответствии с требованиями нормативной документации В соответствии с решениями согласованной стадии ПД |
|  | Система радиофикации |
|  | Общее | В соответствии с ТУ оператора связи на внутренние инженерные сети |
|  | Система оповещения о чрезвычайных ситуациях ГО и ЧС. Этажное оповещение |
|  | Общее | В соответствии с ТУ на внутренние инженерные сети |
|  | Система коллективного приема телевидения |
|  | Функционал | В соответствии с ТУ оператора связи на внутренние инженерные сети |
|  | Этажные ниши и магистральные линии | Вертикальная прокладка распределительных сетей - в поэтажных слаботочных стояках. В этажных шкафах предусмотреть абонентские ответвительные устройства. |
|  | Телефонизация и СКС |
|  | Распределительные сети и абонентская разводка | В соответствии с ТУ оператора связи на внутренние инженерные сети |
|  | Пожарная сигнализация |
|  | Общее назначение | Обнаружение пожара. Выдача управляющих сигналов на запуск систем, выполняющих противопожарные мероприятия. Передача радиосигнала о пожаре на пульт «01» при отсутствии пожарного поста или условий СТУ и ТУ на сигнал 01 Контроль состояния противопожарных устройств. |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) |
|  | Назначение | Оповещение о пожаре. Указание направления эвакуации. Голосовая связь с пожарным постом |
|  | Противопожарная автоматика |
|  | Общее назначение | Управление: - противопожарными клапанами, - общеобменной и противодымной вентиляцией, - противопожарным водопроводом, - лифтами при пожаре (в части подачи сигнала тревоги). - системой контроля доступа в здание (разблокировка выходов) - системой оповещения и управления эвакуацией. Применить приборы приемно-контрольные "R3-Рубеж-2ОП" |
|  | Система охранного видеонаблюдения |
|  | Общее назначение | Наблюдение за обстановкой по периметру здания, а также в определенных внутренних зонах и помещениях Выполнить в соответствии с ТУ системы «Безопасный регион» (при наличии ТУ) на внутренние инженерные сети. |
|  | Система домофонной связи |
|  | Общее назначение | Контроль доступа в здание (подъезд); Связь посетителей (гостей) с жильцами; |
|  | Система контроля и управления доступом |
|  | Общее назначение | Контроль доступа, проход жителей и сотрудников сервисных служб. |
|  | Система обратной связи для МГН |
|  | Общее назначение | Двухсторонняя связь «зон безопасности МГН – диспетчерская», в том числе в лифтовом холле 1го этажа |
|  | Автоматизированная система управления диспетчеризации |
|  | Общее назначение | Контроль и управление автономно работающего технологического оборудования. Объединение технологического оборудования в единый инженерный комплекс. Вывод сигналов на АРМ в помещение ОДС. |
|  | Автоматизированная система коммерческого учета водопотребления |
|  | Общее назначение | Дистанционный поквартирный и общедомовой коммерческий учет горячей и холодной воды Вывод сигналов на АРМ в помещение ОДС. |
|  | Автоматизированная система коммерческого учета теплопотребления |
|  | Общее назначение | Дистанционный общедомовой коммерческий учет теплопотребления Дистанционный коммерческий учет теплопотребления ПОН Вывод сигналов на АРМ в помещение ОДС |
|  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии |
|  | Общее назначение | В соответствии с ТУ энергосбытовой организации. Дистанционный поквартирный коммерческий учет электроэнергии. Вывод сигналов на АРМ в помещение ОДС и на удаленный сервер поставщика электроэнергии. |
|  | Автоматизация и диспетчеризация тепломеханических систем |
|  | Общее назначение | Оснащение КИП, автоматизация и диспетчеризация тепломеханических систем (ИТП) Вывод сигналов на АРМ в помещение ОДС Соблюдение температурного графика в внутренних сетях и поддержание температуры обратной воды по температурному графику наружной сети. |
|  | НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |
|  | В соответствии с требованиями нормативной документации В соответствии с решениями согласованной стадии ПД |
|  | Наружные внутриплощадочные инженерные сети | Общие положения: 1. Обеспечить минимальное залегание сетей с целью уменьшения земляных работ 2. Обеспечить возможность использование единых траншей для закладки инженерных коммуникаций Подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями и действующими нормами. Теплоснабжение - от существующей (проектируемой) теплосети. Подключение систем отопления и ГВС объекта к теплосети осуществить через автоматизированный ИТП. Водоснабжение - от существующей (проектируемой) водопроводной сети жилой застройки. Отвод бытовых стоков предусмотреть в проектируемую (существующую) канализационную сеть жилой застройки. Сток поверхностных вод предусмотреть в проектируемую (существующую) ливневую канализацию участка. Сети связи – выполнить в соответствии с ТУ. Наружное освещение территории – выполнить в соответствии в соответствии с требованиями действующих норм. Наружный противопожарный водопровод принять по СП 8.13130.2020 Исключить прокладку сетей под территорией спортивных площадок. Точки подключения, трассу подающих трубопроводов и кабельных линий определить проектом с учетом требований технических условий, выданных энергоснабжающими организациями. Произвести выбор трасс сетей и согласовать в установленном порядке с энергоснабжающими организациями. Проектом предусмотреть использование современного эффективного российского оборудования и материалов. Применяемое оборудование, комплектующие изделия, материалы и фирмы-производители в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Документацию выполнить со спецификациями оборудования и материалов. В спецификациях указать типы, объемы и производителя применяемых в проекте материалов и оборудования. Исключить устройство колодцев на проезжей части и тротуарах. Расположить в зеленой зоне благоустройства. Точки присоединения предварительно согласовать с заказчиком |
|  | Особые условия | Проектировщик проверяет и согласовывает документацию, разрабатываемую подрядными монтажными организациями по: - Альбомы КМД фасадных решений; - альбомы КМД внутренних и наружных дверей; - альбомы КМД холодного остекления, окон и витражей; - альбомы КМД на металлические конструкции; - иную документацию. Проектировщик рассматривает полученные альбомы : - на предмет согласования внешнего вида изделия в контексте соответствия свидетельствам об согласовании/утверждении АГР, проектной и рабочей документации; - на предмет согласования узлов крепления к конструктивным элементам здания в части соблюдения требований, заложенных в рабочей документации, альбомов АТР и действующих норм и правил на территории РФ. |
|  | Требования к передаче документации | Проектирование выполнить в соответствии с информационными требованиями Заказчика на разработку BIM модели (Приложение № 4). Согласованные комплекты РД передать в 4-х экз. в бумажном виде и электронном виде (в формате PDF и редактируемом формате, в том числе rvt и dwg) |
|  | Требования по согласованию документации | Вся документация согласовывается с Заказчиком. Документация согласовывается с ресурсоснабжающими организациями, а также с ОПС МГГТ силами Подрядчика. Замечания от Экспертной организации при повторном прохождении экспертизы, замечания от Москомархитектуры при согласовании альбома АГР устраняются силами Подрядчика. |

Приложение № 1

Стандарты

П 1.1. Стандарт на архитектурно-планировочные решения

П 1.2. Стандарт на конструктивные решения

П 1.3. Стандарт на внутренние инженерные системы

П 1.4. Стандарты на благоустройство

П 1.4.1. Дорожные одежды и покрытия

П 1.4.2. Благоустройство дворовых территорий

П 1.4.3. Детские площадки

П 1.4.4. Благоустройство бульваров

П 1.4.5. Уличное освещение

П 1.4.6. Озеленение (включая каталог растений)

П 1.4.7. Благоустройство Playhub

П 1.4.8. Благоустройство Sporthub

П 1.4.9. Благоустройство Эко-парков

П 1.4.10. Озеленение стилобатов и зеленые кровли

П 1.4.11. Стандарт равные возможности МГН

П 1.5. Стандарты на отделку

П 1.5.1. Стандарт на отделку квартир (Оптимум, Стандарт, Комфорт)

П 1.5.2. Приложение к ТЗ Умный дом с расстановкой оконечных устройств (Оптимум, Стандарт, Комфорт)

П 1.5.3. Приложение к стандарту отделки с расстановкой оконечных устройств (Оптимум, Стандарт, Комфорт)

П 1.5.4. Стандарт на отделку МОП

П 1.5.5. Стандарт на отделку кладовых

П 1.5.6. Стандарт по навигации

П 1.5.7. Стандарт отделки лифта

П 1.6. Стандарт цифровой среды здания и подсистем умного жилого комплекса

П 1.6.1. ТЗ на проектирование системы «Умная квартира»

П 1.7. Стандарт Балконы

П 1.8. Стандарт Корзины под кондиционеры

П 1.9. Стандарт на открытые автостоянки

П 1.10. Стандарт на подземные автостоянки

П.1.11. Стандарт отделки открытого паркинга

П.1.12. Стандарт корзины по кондиционеры ПОН

Приложение № 2

Каталоги

П 2.1. Каталог квартир

П 2.2. Каталог типовых секций

П 2.3. Каталог оконных и балконных блоков

П 2.4. Каталоги по благоустройству

П 2.4.1. Каталог 1. Малые архитектурные формы. Детское игровое оборудование

П 2.4.2. Каталог 2. Малые архитектурные формы. Городская мебель

П 2.4.3. Каталог 3. Ограждение территории

П 2.5. Каталог планировочных решений МОП

П 2.6. Каталог витражей

Приложение № 3

Альбомы типовых решений (АТР)

П 3.1. АТР по архитектурно-планировочным решениям

П 3.2. АТР по конструктивным решениям

П 3.3 АТР по внутренним инженерным сетям

Приложение № 4

Требования по информационному моделированию

П 4.1. Информационное требование заказчика (EIR)

П 4.2. BIM Стандарт для площадных объектов

Приложение № 5

Перечень производителей материалов и оборудования внутренних инженерных сетей

Приложение № 6

Строительное задание на лифты

Приложение № 7

Состав разделов Рабочей документации при выпуске РД до начала выполнения строительно-монтажных работ

Приложение № 8

Состав и очередность разделов Рабочей документации при параллельном выпуске РД с выполнением строительно-монтажных работ

Приложение № 9

Требования к рабочей документации объекта