ЗАДАНИЕ

на проектирование сноса (демонтажа)

объектов на территории учебного полигона

4.Вид ремонтных работ:

снос (демонтаж) зданий.

5. Стадия проектирования – рабочий проект.

6. Основные технико-экономические показатели объектов:

Овощехранилище:

стены кирпичные - 18,1 м3

фундаменты железобетонные - 130 м3

кирпичные перегородки - 4,8 м3

ТП

стены кирпичные - 59,6 м3

фундаменты железобетонные - 14,5 м3

железобетонные конструкции перекрытий и покрытий - 64,4 м3

Караульное помещение

стены кирпичные - 82,6 м3

фундаменты железобетонные - 64 м3

Баня

фундаменты железобетонные - 64 м3

КТП

стены кирпичные - 64 м3

фундаменты железобетонные - 16 м3

7. Данные об особых условиях объекта: площадка характеризуется наличием просадочных грунтов 1 типа просадочности, залегающих под почвенными грунтами до глубины 2,5 – 4,0 м. Просадка грунтов от природного давления составляет 0,0 см.

8. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания: нет.

9. Основные требования к инженерным системам и технологическому оборудованию:

- провести оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

- подготовить описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей.

10. Основные требования к отделке здания:

- наружной – нет

- внутренней – нет

11. Требования к благоустройству территории и ограждению:

- подготовить перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка.

12. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций: нет.

- подготовить перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации.

13. Необходимость выполнения следующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований к объекту:

Выполнить в сСоответствии с действующим законодательством РФ.

14. Согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями:

- с Управлением Ростехнадзора по Ставропольскому краю;

- с подразделением Росгидромета по Ставропольскому краю;

- с управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

- с администрацией муниципального образования г. Ипатово;

- с органами архитектуры и градостроительства муниципального образования Ипатовского района.

15. Содержание проектно-сметной документации:

Проектно-сметная документация должна включать следующие разделы (основание Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

п. 24. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать:

в текстовой части

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;

м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

в графической части

п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.