Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта здания МБУ ДО Детская школа искусств № 4, расположенного   по адресу: проспект Гая, 6

- Общие сведения

1.1. Предмет договора: Оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы в 2026 году.

1.2. Основание – Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» п.2. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение ремонтных работ, обеспечение безопасности в учреждениях культуры, архивного дела и дополнительного образования».

1.3. Адрес объекта: г. Ульяновск, проспект Гая, 6

1.4. Срок выполнения услуги: с момента заключения контракта до 31.10.2024

- Общие требования

| № | Перечень основных данных и требований | Требования и виды работ |
| --- | --- | --- |
| I. | Основные данные и требования |  |
| 1.1 | Сведения о здании | 1. Назначение здания – здание детской школы искусств 2. Год постройки – 1961 3. Год ввода в эксплуатацию – 1961 4. Строительный объем здания - 4395 м3 5. Материал стен - кирпич 6. Вид и тип фундамента – бетонные блоки 7. Вид и тип кровли – мягкая (технониколь) 8. Число этажей - два 9. Общая площадь здания – 1017,36 м2 10. Наличие подвала (техническое подполье в помещении теплоузла) - нет 11. Наличие чердака (технического чердака) - нет 12. Наличие цокольного этажа - нет 13. Принадлежность к памятнику архитектуры – нет 14. Внутренние стены – штукатурка и гипсовая плитка 15. Перегородки – кирпич 16. Перекрытия – плиты 17. Потолки – побелка, армстронговая плитка 18. Полы – лаги, цемент, ДСП, линолеум 19. Оконные блоки – окна ПВХ 20. Двери – (внутренние – деревянные, МДФ, металлические противопожарные; наружные - металлические противопожарные) 21. Освещённость – энергосберегающие лампы, светодиодные светильники, проводка внутренняя и наружная, электрические розетки и выключатели 22. Отопление: центральное, регистры, чугунные радиаторы, металлические трубы; 23. Водоснабжение (ХВС): централизованное, металлопластиковые трубы; 24. Канализация: централизованная, чугунные трубы. |
| 1.2 | Оценка технического состояния | До начала проектных работ Исполнителю произвести в полном объёме обследование здания и территории в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 1.3 | Требования к проектной документации стадии «Р» | Разработать проектно-сметную документацию стадии «Р», согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических решений, содержащихся в проектной документации. Поделить сметный расчет на самостоятельные независимые Разделы по видам работ и итоговым затратам. Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии со сметно-нормативной базой ФСНБ (ред.2022г.) ресурсно-индексным методом. |
| 1.4 | Стадийность и сроки проектирования | Одностадийное. Стадия: рабочая документация («Р»). |
| 1.5 | Состав исходной документации | 1. Акт осмотра здания с перечнем необходимых ремонтных работ 2. План–характеристика объекта с описанием и поэтажными схемами 3. Границы эксплуатационной ответственности. |
| 2. | Основные требования к проектным решениям |  |
| 2.1 | Перечень разрабатываемых разделов рабочей документации на стадии «Р» | 1 – «Архитектурно-строительные решения» 2 – «Отопление и вентиляция» 3 – «Водоснабжение и водоотведение» 4 – «Пожарная сигнализация» 5 – «Охранная сигнализация» 6 – «Система оповещения людей при террористической угрозе» 7 – «Система видеонаблюдения» 8 – «Структурированные кабельные системы» 9 – «Мероприятия по пожарной безопасности» 10 – «Электроснабжение» (актуализация) |
| 2.2 | Архитектурно-строительные решения | В составе ремонта предусмотреть: 1. Крыша, кровля, наружняя лестница – требуется обследование специалиста для согласования ремонтных работ с Заказчиком 2. Цоколь - ремонт и обновление 3. Отмостка - ремонт и обновление 4. Крыльца – ремонт и обновление 5. Козырьки запасных выходов – ремонт и обновление 6. Наружные стены, фасад – требуется обследование специалиста для согласования отделочных материалов с Заказчиком, а так же утепление всех наружных стен. 7. Входная группа – обустройство входной группы (двери, крыльцо, козырек, демонтаж и монтаж подъёмного устройства для людей с ОВЗ) – согласовать с Заказчиком 8. Проемы (дверные) – увеличение дверных проемов для людей с ОВЗ, замена всех внутренних (кабинетных, тамбурных) дверей – согласовать с заказчиком. 9. Ремонт встроенных шкафов в кабинетах и коридорах – согласовать с Заказчиком. 10. Перекрытия (междуэтажные, чердачные, подвальные) – требуется укрепление лаг пола первого этажа, определение материалов для пола согласно требованиям безопасности 11. Полы – требуется устройство пола коридоров, туалетов, лестниц, классов, концертного зала, административных и подсобных помещений входной группы из плитки «керамогранит», линолеума по согласованию с Заказчиком 12. Потолки – обследование специалиста для согласования монтажа подвесного потолка с Заказчиком 13. Внутренние стены (все помещения) – снятие многослойной окраски стен, выравнивание, определение отделки стен классов, коридоров, складских помещений, концертного зала, административных и подсобных помещений, туалетов согласно рекомендациям и нормам СанПиН для детских образовательных учреждений и по согласованию с Заказчиком 14. Лестницы – обновление лестничных маршей и перил согласно нормам СНиП и ГОСТ для детских образовательных учреждений, согласовать с Заказчиком 15. Двери запасных выходов – замена на современные, согласно требованиям безопасности. 16. Окна – требуется обследование специалиста для согласования замены оконных блоков и стеклопакетов с Заказчиком. 17. Перепланировка холла (соединение холла с двумя помещениями для обустройства холла, гардеробной, вахты, охраны, маленького склада) - определить возможность перепланировки 18. Капитальный ремонт естественной вентиляции (на объекте имеются квадратные воздуховоды с выходом через кровлю) с обустройством приточно-вытяжной принудительной вентиляции – обследование специалиста для согласования ремонтных работ с Заказчиком. 19. Вывоз строительного мусора. |
| 2.3 | Внутренние инженерные сети зданий и сооружений | В составе ремонта предусмотреть и согласовать с Заказчиком: 1. Центральное отопление - замена труб, радиаторов, частично приборов учета 2. Холодное водоснабжение - замена водопроводных труб, запорной арматуры 3. Водоотведение – замена всех горизонтальных (стояков) и вертикальных трубопроводов канализации 4. Сантехника – замена унитазов в туалетах, раковин, смесителей, водонагревателей, в туалетных комнатах и классах отделения «Изобразительное искусство», бумага и полотенце держателей, электросушителей для рук Радиаторы отопления, запорную арматуру и трубопроводы предусмотреть Российского производства |
| 2.4 | Электроснабжение | Проектно-сметная документация имеется, необходимо использовать (актуализировать) её для общей проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания |
| 2.5 | Пожарная сигнализация | Пожарную сигнализацию разработать в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. Необходимо соблюдать следующие требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 6.13130 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 3.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Установить автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и интегрировать с существующим на объекте оборудованием. Световые табло «Выход» и все оборудование пожарной автоматики предусмотреть с напряжением питания -12 В. |
| 2.6 | Охранная сигнализация | Охранную сигнализацию (ОС) установить в месте согласно требованиям АТЗ. Установить стационарный металлоискатель, в коридорах предусмотреть светильники аварийного освещения. |
| 2.7 | Система видеонаблюдения | Демонтировать на время ремонта и вновь установить после ремонта действующие видеокамеры. |
| 2.8 | Система оповещения людей при террористической угрозе | Демонтировать на время ремонта и вновь установить после ремонта действующую систему. |
| 2.9 | Структурированные кабельные системы | По необходимости демонтировать на время ремонта и вновь установить после ремонта (по согласованию с Заказчиком свести в единую систему локальные сети – связь, интернет, системы безопасности и т.д.). |
| 3. | Требования к проектно-сметной документации |  |
| 3.1 | Состав и содержание документации | В состав документации должны входить: 1. Рабочий проект на капитальный ремонт 2. Сметная документация (локальные сметы, дефектные ведомости). |
| 3.2 | Виды работ | Сметы разработать в соответствии с СП в ТЕР с индексом Ульяновской области текущего квартала 2024 г. Поделить сметные расчеты на самостоятельные, независимые Разделы по видам работ и итоговым затратам (демонтаж, закупка материалов, монтаж). Сметы должны быть подтверждены положительным заключением государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости (в том числе и на электроснабжение) |
| 3.3 | Передача документации Заказчику | Документация передается Исполнителем по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Ульяновск, проспект Гая, 6. Комплект чертежей передаётся на бумажном носителе в 4-х экз. сброшюрованная в альбомы формата А3 и 1 экземпляр на электронном носителе, а также в формате PDF со всеми необходимыми подписями и печатями. Сметная документация передается на бумажном носителе в 4-х экз. и на электронном носителе, а также в формате PDF со всеми необходимыми подписями и печатями. |

__________________________________________

Директор МБУ ДО ДШИ № 4 					А.В. Никитина