Капитальный ремонт здания «Ревдской средней общеобразовательной школы» по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Победы, 16а, корп.1

2024-05-04

**Том ВК**

**подраздел «Система водоснабжения и пожаротушения»; стадия П – пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**подраздел «Система водоотведения»; стадия П пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**раздел «Внутренние системы водоснабжения и канализации»; стадия Р**

В помещение 14 вдоль длиной стены (где h 3,4) 6 рукомойников

Внутренняя вода и канализация - замена стояков, подводки и всех потребителей (умывальники и унитазы)

Фановые трубы канализации заменить на ПВХ, нарастить, с чердачного помещения вывести на кровлю, в чердачном помещении утеплить, над трубами установить зонты (колпаки);

**Том ОВ**

**подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; стадия П – пояснительная записка, план расстановки оборудования**

**раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; стадия Р**

Отопление - разводка и батареи все меняем до теплопункта.

Организовать вытяжную вентиляцию из помещения прививочной и медицинского кабинета. – раздел ОВ- с помещения 18а и 18 на фасад на верх под кровлю