Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию вертикальных стальных резервуаров (РВС-2000) №8 и №9 «Монтаж нижних стационарных пробоотборников».

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные и требования |  |
| 1.4 | Вид проектирования | Реконструкция |
| 1.9 | Требования к составу разделов документации, выдаваемых Заказчику | Документацию на реконструкцию разработать в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 2. Технологические решения. Раздел 3. Сметный расчет. |
| 1.10 | Основные задачи | Элементы опасного производственного объекта должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ и ТУ и, иметь разрешение Ростехнадзора на их применение. |
| 2. | Дополнительные требования к проектированию |  |
| 2.2 | Основные требования к исходно-разрешительной документации | Исходно-разрешительную документацию для проектирования предоставляет Заказчик. Перечень основных документов, предъявляемых Заказчиком для проектирования: 1.Градостроительный план земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке (при необходимости). 2.Выписку из ЕГРН на земельный участок (при необходимости); 3.Выписку из ЕГРН на здания и сооружения, расположенные на ОПО (при необходимости); 4.Копию свидетельства о регистрации ОПО; 5.Копию сведений, характеризующих ОПО. Иные исходно-разрешительные документы, не предусмотренные данным перечнем, но установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами, предоставляются Заказчиком по требованию подрядчика. |
| 2.4 | Дополнительные требования к документации | Разработать и согласовать с Заказчиком ведомости объемов работ и перечни оборудования и материалов, учтенных в сметных расчетах, структурированные по разделам проектной документации. |

Технические данные резервуаров типа РВС

| № п/п | Тип резервуара | Номер резервуара по технологической схеме | Геометрический диаметр, м | Геометрическая высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-2000м3 | 8 | 15,385 | 11,920 |
| 2 | РВСп-2000м3 | 9 | 15,185 | 11,900 |