ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| 1. Основание для проектирования | Служебная записка в связи с выделенными субсидиями Санкт-Петербурга на 2013 год |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | СПб ГБУ ПЦ «Альбатрос» |
| 3. Адрес объекта в отношении которого выполняются проектные работы | г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 51, корп. 1, лит. А, пом. 82-83Н |
| 4. Исполнитель | По итогу конкурсной процедуры размещения государственного заказа. |
| 5. Источник финансирования | Субсидии выделенные СПб ГБУ ПЦ «Альбатрос» на 2013 год |
| 6. Стадийность проектирования | 1 этап: Рабочий проект |
| 7. Назначение и основные показатели объекта | Подростковый клуб «Юпитер» СПб ГБУ ПЦ «Альбатрос» Общая площадь 276м2 |
| 8. Состав и содержание проекта | Рабочий проект в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87. - общая пояснительная записка (ОПЗ) - архитектурные решения (текстовая и графическая часть) - конструктивные и объемно-планировочные решения (текстовая и графическая часть): Уточнение инвентаризационных планов; разработка планировки в масштабе 1:100; подсчет площадей, спецификаций элементов; Составление технико-экономических показателей, составление ведомости материалов для производства работ, ведомостей внутренней отделки. - Перепланировку помещений, их состав и площади предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов. При перепланировке сохранить существующую конструктивную схему здания с учетом несущей способности конструкций. Все конструктивные решения согласовать с заказчиком; Проектирование вести с учетом технического состояния основных несущих конструкций в увязке с существующим фасадом здания. Архитектурное задание (архитектурные решения, отделочный материал, колеровку отделочного материала) согласовать с Заказчиком и в КГА. - защита рабочего проекта на основании Архитектурного задания в утверждающей инстанции (КГА), внесение изменений в паспорт фасада. - Отопление и вентиляция Обследование помещений предусмотреть устройство системы вентиляции с учетом существующей выполнить замеры ,расчет воздухообмена, воздуховодов; вычерчивание планов и схем вентиляции; Составление спецификаций; составление расчетно-пояснительной записки; составление сметы. Предусмотреть автоматику систем вентиляции и пожаротушения. Предусмотреть систему отопления, вычерчивание планов и схем, составление спецификаций (с учетом перепланировки помещений), расчетно-пояснительной записки. Водоснабжение, канализация Обследование помещений, выезд на объект, разработка, с вычерчиванием планов, схем водопровода и канализации с учетом перепланировки помещений; определение расходов воды, стоков. Гидравлический расчет сетей, определение отметок и напоров; Предусмотреть врезку в общую систему водоснабжения и канализации дома с установкой приборов учета потребления воды. составление спецификации, пояснительной записки, листа «Общие данные»; составление сметы. - Электрооборудование и электроснабжение Состав подготовительных работ по внутреннему освещению: Получение, согласование и подбор исходных данных; уточнение инвентаризационных планов; обследование технического состояния существующей электросети, увязка ее частей и осветительного оборудования; обмеры существующей электросети и подсчет осветительного оборудования; решение на месте схемы и трассы проектируемой электросети. Состав проектных работ на внутреннее освещение: предусмотреть решения по электроснабжению и по принципиальной схеме; выбор осветительной арматуры и оборудования (в зависимости от назначения помещения); Светотехнический расчет; Вычерчивание магистральной и групповой сети с нанесением на планы групповых щитков, осветительной арматуры, величин освещенности и назначения помещения; Подсчет нагрузки и расчет групповых сетей; Составление расчетной схемы; определение расчетной мощности; расчет магистральных и питающих сетей; Составление спецификаций на оборудование и основные материалы; Составление сметы. - электроснабжение (ЭС) Предусмотреть электроснабжение от существующего ГРЩ дома по согласованию с УК «Сервис Недвижимость» с установкой приборов учета электроэнергии. Предусмотреть контур заземления и прокладку заземляющих линий ко всем электрощитам и розеткам. Структурированная кабельная сеть; Система телевизионного вещания; Система внутренней связи; - Интернет (выделенный канал) - Предусмотреть защитное заземление электрооборудования для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. - пожарная сигнализация, - система оповещения людей о пожаре - охранно-тревожная сигнализация с установкой тревожной кнопки; Выезд на объект обследование планировки здания. Разработать проект системы пожарной сигнализации АПС, предусмотреть систему оповещения людей о пожаре, охранно-тревожную сигнализацию. - В качестве системы автоматической охранно-пожарной сигнализации должна применяться адресно-аналоговая система с передачей информации от извещателей пожарной сигнализации по проводным или радио каналам связи, с выводом информации ЛУ СМО ГМЦ через каналы ЕМТС – основной, и любой сети GSM CDMA или WIMAX-резервный. - В качестве системы оповещения о пожаре , согласно классификации НПБ 77-98 и НПБ 104-03 должна использоваться система многозонного оповещения 3 типа с созданием единого комплекса оповещения при пожаре, ГО и ЧС и управления эвакуацией. Включение речевого оповещения при пожаре осуществляется от ППК (прибора приемно-контрольного) пожарной сигнализации. Сигнал «ПОЖАР» имеет высший приоритет. В составе системы оповещения должны проектироваться выносные уличные речевые оповещатели на фасаде учреждения. Также в составе системы оповещения должны быть спроектированы как минимум два выносных пульта управления системой (на рабочем месте директора школы и посту охраны (вахте)). - В проекте предусмотреть сопряжение автоматической пожарной сигнализации с каналообразующим оборудованием Системы экстренного вызова милиции, автоматизированную передачу информации о пожарных извещениях от учреждения в Локальный Узел систем мониторинга объектов СПб ГУ «Городской мониторинговый центр». - Проектирование должно осуществляться в строгом соответствии с действующим Законодательством, а информационное взаимодействие с ЛУ СМО ГУ «ГМЦ» должно осуществляется с учетом «Специальные технические требования к Комплексной Системе обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на информационное взаимодействие и подключение к системе мониторинга объектов (СМО) Санкт-Петербурга». Тревожное сообщение от охранной или пожарной сигнализации должно передаваться в локальный узел системы мониторинга объектов (ЛУ СМО) городского мониторингового центра в рамках АИС ОБЖ, с учетом требований, изложенных в документе «Специальные технические требования к Комплексной Системе обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на информационное взаимодействие и подключение к системе мониторинга объектов (СМО) Санкт-Петербурга». (приложение) В проекте учесть Узел подключения( модуль интеграции). Узел Подключения предназначен для обеспечения подключения к инфраструктуре Автоматизированной Информационной Системы Обеспечения Безопасности Жизнедеятельности (АИС ОБЖ) и отвечает за полное соответствие регламентам подключения к Единому Информационному Пространству (ЕИП) и АИС ОБЖ. Для организации взаимодействия Узла Подключения и СМО ГУ ГМЦ необходимо использовать ресурсы ЕМТС. В качестве основной сети передачи данных использовать ЕМТС, в качестве резервной и дублирующей сети необходимо использовать сеть GSM или WiMAX. Технические Условия на организацию каналов связи и передачи данных в среде ЕМТС проектировщик КСОБ получает в организациях, эксплуатирующих ЕМТС. Проектировщик КСОБ предусматривает организацию каналов связи от Узла Подключения КСОБ до ближайшего сооружения ЕМТС по существующим или проектируемым линиям связи. Системы питания: Электропитание охранной, тревожной сигнализации выполнить от не отключаемых источников с переходом на питание от аккумуляторных батарей, которые должны обеспечить работу в соответствии со следующими требованиями: - Охранная сигнализация – в течение не менее 24 часов в дежурном режиме, и в течение не менее 1 часа в режиме «Тревога», но не менее времени, необходимого для принятия оперативных мер. - Предусмотреть защитное заземление электрооборудования для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. - Составление сметы. |
| 9. Основные требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений. - СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - ГОСТ 2.119-73. «Единая система конструкторской документации. Эскизный проект» - СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений, Строительные нормы и правила Российской Федерации». -- ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Постановление Госстроя СССР от 25.03.88 г. № 48); - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающий конструкции»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» -СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; - СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; - Национальный стандарт Российской федерации «Кабельные изделия, требования пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009г. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009г. дата введения 01 января 2010г. - Национальный стандарт Российской Федерации безопасность в чрезвычайных ситуациях структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений «Общие требования» ГОСТ Р 22.1.12-2005 Утвержден Приказом Ростехрегулирования от 28 марта 2005 г. № 65-ст - Национальный стандарт Российской Федерации Приборы приемно-контрольные и управления пожарные «Общие технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 51089-97 Проектируемые пожарные сигнализации должны соответствовать положениям НПБ 77-98; НПБ-104-03 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТР-КСОБ.ОСИ «Оснащение (дооснащение) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга средствами комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ). Эксплуатация комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КСОБ.ОСИ)» Применить оборудование отечественного производства. Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным письмом. |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | В соответствии с требованиями ГО и ЧС. |
| 11. Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами | Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами в соответствии с распоряжением администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 г. №1112-ра. |
| 12. Требования к разработке сметной документации | 1. Сметную документацию разработать по всем разделам в соответствии МДС 81-35.2004, на основе новой территориальной сметно-нормативной базы «Госэталон 2012» ТЕРм-2001 СПб, ТЕР-2001 СПб и ТЕРр-2001 СПб, ТЕРп-2011 утвержденной КЭРППиТ (Письмо № 11/19232 от 28.11.2011г.). 2. Расчет стоимости в текущие цены осуществлять в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. 3. Стоимость материалов применять в соответствии со сборником сметных цен (ТССЦ) на момент выполнения работ. На материалы, отсутствующие в ТССЦ, произвести на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. 4. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить согласно МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 скорректированных согласно Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 декабря 2010 № 41099-кк/08 |
| 13. Указания о необходимости согласования проектных решений | 1. Сбор исходных данных выполняет Исполнитель совместно с Заказчиком. 2. Согласования с КГА, Госпожнадзор, Комитетом по информатизации и связи (КИС), ООО «Энергохолдинг», кабельные сети, ООО «Центр экспертизы и сертификации объектов энергетики», УК «Сервис Недвижимость», а также согласование с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем в объеме требований нормативного документа «О Порядке проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Постановлением Правительства СПб от 27.07.2004 г. № 1322. |
| 14. Дополнительные требования | 1. Выдать проектно-сметную документацию в четырех экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. |