Задание на проектирование объекта:

«Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях» Жилые дома №2, 3.

II и III этапы.

| № п/п | Перечень основных требований | Требования к проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик проекта | Фонд «Жилище» |
| 2 | Проектная организация | ООО «Порфир» |
| 3 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Земельный участок расположен в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях |
| 4 | Наименование проектируемого объекта | 1. «Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях. Жилой дом №2» - II этап строительства. 2. «Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях. Жилой дом №3» - III этап строительства. |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, расширение) | Новое |
| 6 | Строительная организация | Определяется заказчиком |
| 7 | Источник финансирования строительства (вид бюджета) | Собственные средства заказчика |
| 8 | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация; 2. Рабочая документация. |
| 9 | Категория сложности проектирования объекта (справочник базовых цен) | Категория сложности – определить проектом |
| 10 | Уровень ответственности сооружения (приложение 7 к СНиП 2.01.07-85) | Определить проектом |
| 11 | Исходные данные для проектирования (предоставляются Заказчиком) | 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, ГПЗУ. 2. Отчет об инженерных рекогносцировочных изысканиях. 3. Технические условия на присоединение объекта к городским сетям инженерно-технического обеспечения. 4. Эскизный проект |
| 12 | Основные требования к проектным решениям | Основные технические решения и материалы согласовать с Заказчиком отдельным техническим заданием в процессе проектирования стадии «П». |
| 13 | Состав и содержание проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел II и действующего законодательства РФ. 1. Раздел 1. «Пояснительная записка». 2. Раздел 2. «Схема планировочной организации рельефа». 3. Раздел 3. «Архитектурные решения». 4. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». - 5. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов: - а) подраздел «Система электроснабжения»; - б) подраздел «Система водоснабжения»; - в) подраздел «Система водоотведения»; - г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; - д) подраздел «Сети связи»; - е) подраздел «Система газоснабжения»; - ж) подраздел «Технологические решения». - 6. Раздел 6. «Проект организации строительства». - 7. Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды". - 8. Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; - 9. Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"; - 10. Раздел 10(1). "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"; - 11. Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства»; - 12. Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами": - а) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. - б) Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС. в) Паспорт отделки фасадов. |
| 14 | Состав и содержание рабочей документации | Рабочую документацию (рабочие чертежи, прилагаемые документы) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений. Состав Рабочей документации определить по согласованию с Заказчиком после разработки Проектной документации. |
| 15 | Сроки проектирования (с момента подписания договора) | Согласно календарного плана (приложение №2 к договору). |
| 16 | Ориентировочные технико-экономические показатели | Количество этажей – 9; Количество квартир: 1-2-комнатных (18-36м2; 36-40м2) – 53% 2-комнатных (40-60м2) – 20% 3-комнатных (72-74м2) – 19% 4-комнатных (90-95м2) – 8% Жилой дом №2 Общая площадь квартир - 12880 м2; Встроенные нежилые помещения – 778 м2; Жилой дом №3 Общая площадь квартир - 15937 м2. Количество машиномест на придомовых и гостевых стоянках – в соответствии с правилами землепользования застройки города Пыть-Яха и местными нормативными актами. |
| 17 | Конструктив здания | Каркас – монолитный Наружные стены – кирпич или газоблок, утеплитель, вентилируемые фасады Кровля плоская, теплый чердак (см. техническое задание). |
| 18 | Требования к объему и срокам предоставления гарантий качества работ | Проектировщик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим заданием, согласно действующих на территории Российской Федерации СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, сборников цен и других нормативных документов в объеме и в сроки, предусмотренные договором. Все отступления от действующих норм и правил, обнаруженные в результате приемки документации, в ходе проведения (не)государственной экспертизы проектной документации, а также впоследствии в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной проектной документации, устраняются Проектировщиком за свой счет. |
| 19 | Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации | 1. Проектную документацию выдать в трех экземплярах, кроме того один экземпляр в электронном виде в составе: - Рабочие чертежи всех разделов проектной документации - Acrobat Reader и AutoCad (*.dwg); - сметная документация в формате Гранд смета и Excel; 2. Рабочая документация в пяти экземплярах в бумажном виде и один экземпляр на электроном носителе в программе «AutoCAD» и «Гранд-смета» |
| 20 | Основные исходные данные для составления сметной документации и проекта организации строительства | Сметная документация составляется в ТЕР-2001г. по Тюменской области для 3 куста по ХМАО в соответствии с МДС 81-35.2004г., МДС 81-34.2004г., МДС 81-25.2001г., ГСН 81-05-01-2001г., ГСН 81-05-02-2001г., письмо Госстроя РФ № ВБ-20-409/12 от 10.12.1996г. и № НЗ2189/7 от 27.04.2002г. Сметную документацию предоставить в ценах 2001г., а также сводный сметный расчет в текущих ценах, путем применения индексов к полной стоимости СМР по отраслям. |
| 21 | (Не)государственная экспертиза проектной документации | В установленном порядке получить положительное заключение (не)государственной экспертизы проектной документации (счет оплачивает Заказчик). |
| 22 | Согласование проекта | В установленном порядке выполнить согласования проекта с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и выдавшими технические условия на проектирование |
| 23 | Планируемая стоимость конструктива здания | Стоимость 1 м2 в ценах 2001 г. – 9 200 рублей (с учетом благоустройства и инженерных сетей до 1-го колодца). |