|  |
| --- |
| **Задание на выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию территории социально-культурного парка в пос.им.Воровского Ногинского района Московской области** |
| 1. Основание для проектирования | 1.1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение им.Воровского Московской области» от 07.11.2013 г.№89/2013-рс2. Утвержденный титульный список на проектные работы 2013 г. |
| 2. Стадийность | 2.1. Эскизный проект; рабочий проект. |
| 3. Особые условия | 3.1. Территория проектируемого парка расположена в центральной части пос. им Воровского, примыкает к ул.Воровского и ул.Сергеева.3.2. Территория проектируемого парка находится на установленных границах земельного участка, площадь 3,1га.  |
| 4. Основные требования к функциональному содержанию парка | 4.1. Возложить на парк специализированную функцию социально-культурного и рекреационного объекта, соответствующую градостроительной ситуации, как в морально-этическом аспекте, так и в функциональном.4.2. Разработать функциональное содержание парка, обеспечивающее организованно-социальные мероприятия, физкультурно-оздоровительный отдых и развлекательные мероприятия неорганизованных посетителей поселка. |
| 5. Основные требования к архитектурно-планировочному решению | 5.1. Разработать генеральный план парка, увязав его планировку с примыкающим к нему Домом Культуры и жилым микрорайоном. 5.2. Генеральный план парка должен включать в себя следующие функциональные зоны:а) зрелищную, включающую площадку аттракционов для детей и взрослых;б) физкультурно-оздоровительного отдыха с велосипедными дорожками для взрослых и детей;в) тихого отдыха и прогулок;г) культурно-историческуюд) хозяйственную.5.3. В генеральном плане предусмотреть возможность размещения необходимых сооружений и объектов обслуживания, а именно:а) детский игровой комплекс;б) аттракционы для взрослых;в) шахматно-шашечный павильон;г) парковый хозяйственный блок;д) торговые киоски;е) малые архитектурные формы;ж) спортивные площадки, терренкуры, велодорожка и лыжная трасса ;з) декоративные фонтаны .5.4. В озеленении парка учесть наличие и сохранность существующих зеленых насаждений. 5.5. Предусмотреть декоративное металлическое ограждение по периметру территории парка с воротами (калитками)на входах. Ограждение не разрабатывать. |
| 6. Характеристика инженерного оборудования территории | 6.1. Проектом предусмотреть поливочный водопровод с устройством механического полива .6.2. Предусмотреть водоотвод в соответствии с техническими условиями (или в существующие и дополнительные канавы)6.3. Наружное освещение территории со стороны ул.Сергеева, ул.Административная вдоль парковых аллей и дорожек выполнить парковыми светильниками. У существующего обелиска и часовни предусмотреть вечернюю подсветку. Подключение осуществить от существующей ТП на территории парка по техническим условиям. |
| 7. Указания о необходимости согласования проекта | 7.1. Генплан в эскизном варианте согласовать с отделом архитектуры и Главой администрации пос. Воровского; рабочий вариант в части электроснабжения согласовать с эксплуатационной службой. |
| 8. Указания о составе проекта  | 8.1. В составе проекта выполнить:а) пояснительную записку;б) ситуационный план;в) генплан, озеленение в М 1 : 500;г) разбивочный чертеж планировки в М 1 : 500;д) посадочный и разбивочный чертеж озеленения в М 1 : 500;е) вертикальную планировку: план дорожных покрытий в М 1 : 500;ж) инженерное оборудование территории (поливочный водопровод ), наружное освещение, водостоки);з) малые формы;и) сводную смету . |
| 9. Требования к организации ландшафта | 9.1. Существующий ландшафт сохранить. |
| 10. Проектная организация | 10.1. На основе конкурса |
| 11. Заказчик | 11.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение им.Воровского Московской области» |
| 12. Требования к смете  | 12.1. Стоимость строительства должна соответствовать утвержденной сметной стоимости строительства. |
|  |  |