Техническое задание.

Наименование, выполняемых работ, оказываемых услуг: - выполнение проектных работ системы противопожарной защиты в ГБУЗ «ГП №134 ДЗМ».

Основное здание - Проектирование установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями; проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами противопожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки).

Здание архива - Проектирование установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями; проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами противопожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки).

Проектирование линейной части системы местного радиовещания или пожарного оповещения.

**Место оказания услуг.**

ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ», г. Москва, Новоясеневский проспект дом 24, корп.2.

**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности услуг**

Выполнение проекта проводить с условиями современных требований и стандартов, высокой отказоустойчивостью и простатой обслуживания, учесть возможность интегрирования в существующие и планируемые системы безопасности.

Оказание услуг проводить без остановки основного технологического процесса.

**Условия оплаты товара:**

Без аванса, оплата после подписания акта выполненных работ согласно выставленным счетам**.**