Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений базы ГДЗС 29 пожарной части

ФГКУ «1 ОФПС по Московской области»

Общие данные.

1.1.Наименование работ: выполнение работ по капитальному ремонту помещений базы ГДЗС 29 пожарной части (инв.№46:204:003:000003250:0001) ФГКУ «1 ОФПС по Московской области», г. Балашиха.

Здание СВПЧ-29: нежилое здание, год  ввода в эксплуатацию - 1936 года. Этажность здания – 2 этажа.  Площадь застройки – 2015,4 м2, строительный объём – 1546 м3, общая площадь – 1585,5 м2, высота помещений – 3,95м. Материал стен и перегородок – кирпич, полы – цементная стяжка, дощатые; перекрытия – деревянные, окна и двери – деревянные, крыша – мягкая, рулонная.

1.2. Виды и объемы работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат, а так же конкретные показатели используемого товара и торговый знак (его словесное обозначение) при его наличии | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ГДЗС |  |  |
|  | Демонтаж облицовки стен | м2 покрытия | 320.4 |
|  | Шпатлёвка и выравнивание стен | м2 покрытия | 320.4 |
|  | Окраска стен воднодисперстными составами | м2 покрытия | 303,7 |
|  | Демонтаж облицовки подвесного потолка | м2 покрытия | 70,5 |
|  | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 покрытия | 70,5 |
|  | Окраска труб и радиаторов отопления и холодного водоснабжения | м2 покрытия | 9 |
|  | Демонтаж розеток Эл. | шт | 7.0 |
|  | Монтаж розеток Эл. | шт | 7.0 |
| 9 | Демонтаж выключателей эл | шт | 7.0 |
| 10 | Монтаж выключателей эл | шт | 7.0 |
| 11 | Демонтаж деревянных межкомнатных дверей с коробками | комплект | 5 |
| 12 | Установка деревянных межкомнатных дверей с коробками, наличниками и фурнитурой | комплект | 5 |
| 13 | Устройство откосов дверных ( штукатурка) | шт | 5 |
| 14 | Окраска масл красками откосов дверных | шт | 5 |
| 15 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 покрытия | 70,5 |
| 16 | Устройство выравнивающей стяжки полов | М2 | 70.5 |
| 17 | Отделка напольной керамической плиткой ( и плинтуса) | м2 покрытия | 70,5 |
| 18 | Демонтаж стеновой керамической плитки | м2 покрытия | 19,75 |
| 19 | Отделка стеновой керамической плиткой | м2 покрытия | 19,75 |
| 20 | Демонтаж электрических светильников | штук | 9 |
| 21 | Монтаж электрической проводки | м | 70 |
| 22 | Укладка кабель-канала | м | 70 |
| 23 | Монтаж электрических светильников под подвесной потолок «Армстронг» | штук | 13 |
| 24 | Производство дверного проёма из помещения воздухонаполнительного пункта на улицу | м2 | 2 |
| 25 | Установка металлической двери с коробкой и устройством самозакрывания двери | комплект | 1 |
| 26 | Монтаж принудительной вентиляции воздуха в помещении воздухонаполнительного пункта | комплект | 1 |
| 27 | Очистка мет .поверхностей лестниц и площадок от ржавчины и старой краски мет .щетками | М2 | 56.0 |
| 28 | Окраска мет. поверхностей лестниц и площадок масл. Красками. | М2 | 56.0 |
|  | Рукавная база |  |  |
| 1 | Демонтаж перекрытия второго этажа из брусков и досок | М2 | 10.1 |
| 2 | Устройство перекрытия из брусков 100х100 мм и досок 40х75 мм | М2 | 20.1 |
| 3 | Покраска перекрытия масляными красками | М2 | 22.0 |
| 4 | Штукатурка откосов оконных рам | шт | 4.0 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутри здания местами до 1м2 | М2 | 56.0 |
| 6 | Покраска стен внутри рукавной базы | М2 | 306.0 |
| 7 | Снятие изоляции перекрытия кровли до 5 слоев | М2 | 16.0 |
| 8 | Выранивающая стяжка перекрытия до 10 мм | М2 | 16.0 |
| 9 | Устройство отливов перекрытия из оцинкованной стали 0.5 мм | пм | 22.0 |
| 10 | Устройство изоляционного ковра в 2 слоя ( Техноэласт) | М2 | 16.0 |
| 11 | Снятие изоляции перекрытия кровли надстройки до 5 слоев | М2 | 16.0 |
| 12 | Выранивающая стяжка перекрытия до 10 мм | М2 | 16.0 |
| 13 | Устройство отливов перекрытия из оцинкованной стали 0.5 мм | М2 | 22.0 |
| 14 | Устройство изоляционного ковра в 2 слоя ( Техноэласт) | М2 | 16.0 |
|  | Фасады внутренняя сторона |  |  |
| 1 | Отбивка старой штукатурки толщиной до 30.мм | М2 | 456.0 |
| 2 | Штукатурка фасадов под покраску | М2 | 456.0 |
| 3 | Покраска фасадов красками с колером за 2 раза | М2 | 1388.2 |
| 4 | Устройство отливов | мп | 156.0 |
| 5 | Работа автовышки до 15м | м/смен | 12.0 |
| 6 | Вывоз мусора |  |  |
|  | Учебная база |  |  |
| 1 | Обработка деревянных поверхностей пинотексом за 2 раза 4х4х12м | М2 | 192.0 |
| 2 | Демонтаж кровельного покрытия шифер | М2 | 12.0 |
| 3 | Частичный ремонт обрешетки доска 25х50 | М2 | 6.0 |
| 4 | Устройство кровли из мет.черепицы | М2 | 12.0 |
| 5 | Устройство подоконников ( подоконная доска 50х 300х 1500 | шт | 6.0 |

Смета в ФЕРАХ без повышающих коэф.