Дефектная ведомость по объекту: Капитальный ремонт помещения цокольного этажа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №  | Наименования работ | Ед. изм. | Кол-во |
|   | **1. Демонтажные работы** |   |   |
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок | м² | 118 |
| 2 | Демонтаж Ж/Б перемычек | шт | 18 |
| 3 | Снятие линолеума с пола | м² | 340 |
| 4 | Демонтаж кафеля | м² | 43 |
| 5 | Разборка бетоных полов | м² | 340 |
| 6 | Выемка грунта на глубину до 20 см | м3 | 70 |
| 7 | очистка помещения от стоительного мусора | тн | 400 |
| 8 | погрузка мусора в машину | тн | 400 |
| 9 | вывоз мусора | рейс | 200 |
|   | **2. Полы** |   |   |
| 1 | Устройство щебеночного основания пола | м3 | 34 |
| 2 | Устройство мелкощитовой опалубки | п/м | 123 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки пола с армированием | м2 | 340 |
| 4 | Устройство стяжки под керамогранит | м2 | 340 |
|   | **3. Системы отопления, водоснабжения (ХВС, ГВС) и канализации** |   |   |
| 1 | Монтажные работы |   |   |
| 2 | Монтажные разработки |   |   |
| 3 | Пробивка отверстий 24шт. |   | 24 |
| 4 | Демонтаж стальных труб Г,ХВС (336м) |   | 336 |
| 5 | Демонтаж чугунных труб канализации (100м) |   | 100 |
| 6 | Транспортные расходы, доставка оборудования | рейс | 16 |
|   | **4. Внутренняя отделка** |   |   |
| 1 | Устройство металлокаркаса перегородок | м2 | 118 |
| 2 | Устройство звукоизоляции | м2 | 118 |
| 3 | Зашивка каркаса листами ГКЛ с 2-х сторон | м2 | 236 |
| 4 | Облицовка стен ГКЛ с устройством металлокаркаса | м2 | 733 |
| 5 | Праймеровка стен за 2 раза | м2 | 969 |
| 6 | Подготовка стен под окраску | м2 | 969 |
| 7 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 969 |
| 8 | Установка дверных коробок | шт | 22 |
| 9 | Устройство потолков типа "Армстронг" | м2 | 292 |
| 10 | Устройство натяжных потолков | м2 | 48 |
| 11 | Установка обналички | комп | 22 |
| 12 | Устройство полов из керамогранита | м2 | 340 |
| 13 | Установка плинтусов | п/м | 563 |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 104 |
| 15 | Устройство откосов из ГКЛ | п/м | 184 |
| 16 | Установка декоративных уголков на откосы | п/м | 184 |
| 17 | Сверление отверстий в кирпичной стене | шт | 18 |
| 18 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт | 120 |
| 19 | Устроство сантехкоробов | м2 | 8,6 |
|   | **5. Электромонтажные работы** |   |   |
| 1 | Установка электрощитов | шт | 4 |
| 2 | Сборка щитов до24 модулей | шт | 4 |
| 3 | Устройство отверстий в кирпичной стене | шт | 26 |
| 4 | Установка подрозетников | шт | 106 |
| 5 | Монтаж выключателей и розеток | шт | 106 |
| 6 | Прокладка гофры | п/м | 2560 |
| 7 | Затягивание провода в гофру | п/м | 2560 |
| 8 | Установка распредкоробок | шт | 74 |
| 9 | Распайка распредкоробок | шт | 74 |
| 10 | Установка светильников люминисцентных | шт | 76 |
|  | **6. Двери (металлические)** |   |   |
| 1 | Монтаж двери (включая материал) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж двери противопожарной (включая материал) | шт | 1 |
|   | **7. Вспомогательные работы** |   |   |
| 1 | Перенос материалов | тн | 124 |
| 2 | Разгрузка материалов | тн | 124 |
| 3 | Приготовление бетона и раствора вручную | м3 | 70 |
| 4 | Укрытие окон, дверей пленкой | м2 | 200 |
| **Перечень материалов по разделу 3** |
| №  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Счетчик ГВС 1/2" | шт. | 2 |
| 2 | Труба PPR 40 PN25 армированная | м.п. | 32 |
| 3 | Труба PPR 40 PN20 | м.п. | 32 |
| 4 | Труба PPR 32 PN25 армированная | м.п. | 20 |
| 5 | Труба PPR 32 PN20 | м.п. | 20 |
| 6 | Труба PPR 25 PN25 армированная | м.п. | 54 |
| 7 | Труба PPR 25 PN20 | м.п. | 54 |
| 8 | Труба PPR 20 PN25 армированная | м.п. | 86 |
| 9 | Труба PPR 20 PN20 | м.п. | 86 |
| 10 | Обратный клапан ВР-ВР 1/2" | шт. | 2 |
| 11 | Кран шаровой PPR 25 для гвс | шт. | 8 |
| 12 | Кран шаровой PPR 25 для хвс (до 60гр) | шт. | 8 |
| 13 | Кран шаровой ВР-ВР 1/2"(бабочка) | шт. | 22 |
| 14 | Кран шаровой ВР-ВР 1/2" | шт. | 4 |
| 15 | Кран шаровой PPR 32 для гвс | шт. | 1 |
| 16 | Кран шаровой PPR 32 для хвс (до 60гр) | шт. | 1 |
| 17 | Кран шаровой PPR 40 для гвс | шт. | 1 |
| 18 | Кран шаровой PPR 40 для хвс (до 60гр) | шт. | 1 |
| 19 | Тройник переходной PPR 40х25х40 | шт. | 8 |
| 20 | Тройник переходной PPR 25х20х25 | шт. | 15 |
| 21 | Тройник переходной PPR 40х32х40 | шт. | 2 |
| 22 | Муфта переходная PPR 40-32 | шт. | 2 |
| 23 | Муфта переходная PPR 25-20 | шт. | 2 |
| 24 | Муфта PPR 40 | шт. | 20 |
| 25 | Муфта PPR 32 | шт. | 10 |
| 26 | Муфта PPR 25 | шт. | 20 |
| 27 | Муфта PPR 20 | шт. | 20 |
| 28 | Угольник PPR 40х90 градусов | шт. | 14 |
| 29 | Угольник PPR 32х90 градусов | шт. | 24 |
| 30 | Угольник PPR 25х90 градусов | шт. | 15 |
| 31 | Угольник PPR 20х90 градусов | шт. | 60 |
| 32 | Тройник PPR25 | шт. | 12 |
| 33 | Тройник PPR20 | шт. | 26 |
| 34 | Грязевик 1/2" | шт. | 2 |
| 35 | Угольник PPR 25х45 градусов | шт. | 10 |
| 36 | Угольник PPR 20х45 градусов | шт. | 10 |
| 37 | Муфта комб. разьемная ВР 32х1" | шт. | 4 |
| 38 | Муфта комб. разьемная ВР 25х3/4" | шт. | 8 |
| 39 | Муфта комб. разьемная ВР 40х1 1/4" | шт. | 4 |
| 40 | Муфта комб. НР 25х1/2" | шт. | 8 |
| 41 | Муфта комб. ВР 20х1/2" | шт. | 22 |
| 42 | Фиттинг метапол НР 26х3/4" | шт. | 8 |
| 43 | Ниппель 1/2" | шт. | 6 |
| 44 | Заглушка 1/2" НР | шт. | 22 |
| 45 | Труба раструбная PPH 110  | м.п. | 34 |
| 46 | Труба раструбная PPH 50  | м.п. | 78 |
| 47 | Отвод PPH 50x45град. | шт. | 27 |
| 48 | Отвод PPH 50x90град. | шт. | 8 |
| 49 | Тройник РРН 50х50\*45град | шт. | 16 |
| 50 | Тройник РРН 50х50\*90град | шт. | 6 |
| 51 | Крестовина РРН 110х50х50\*90град | шт. | 1 |
| 52 | Шланг напорный гофрированный *Ф32* | м.п. | 20 |
| 53 | Манжет резиновый *Ф*32-50 | шт. | 2 |
| 54 | Насос дренажный | шт. | 1 |
| 55 | Насос санитарный SFA | шт. | 1 |
| 56 | Силикон белый 280мл | шт. | 1 |
| 57 | Нить Tangit 160m | шт. | 1 |
| 58 | Крепеж PPR 20 | шт. | 70 |
| 59 | Хомут с шурупом *Ф*50 | шт. | 80 |
| 60 | Хомут с шурупом *Ф*110 | шт. | 25 |
| 61 | Хомут *Ф32* | шт. | 6 |
| 62 | Круг отрезной d150 | шт. | 15 |
| **Перечень материалов по разделам 2, 4** |
| №  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Двери | шт | 22 |
| 2 | Коробка дверная  | шт | 22 |
| 3 | Навесы дверные | шт | 44 |
| 4 | Наличник | шт | 44 |
| 5 | Ручки дверные | шт | 22 |
| 6 | Потолок "Армстронг" | м2 | 292 |
| 7 | Металлопрофиль | шт | 2200 |
| 8 | Ротбанд | меш | 50 |
| 9 | Р-праймер | бан | 20 |
| 10 | Паутинка | м2 | 100 |
| 11 | Шпаклевка Террако Н.С. | вед | 90 |
| 12 | Плинтус с комплектующими | шт | 563 |
| 13 | Щебень | м3 | 49 |
| 14 | Песок | м3 | 22 |
| 15 | Цемент | меш | 90 |
| 16 | Сетка армировочная | м2 | 350 |
| 17 | ПСБС | лист | 118 |
| 18 | Краска в/эмульсионная | гал | 80 |
| 19 | Керамогранит | м2 | 350 |
| 20 | Клей К-11 | меш | 245 |
| 21 | Пиломатериал | м3 | 1 |
| 22 | ГКЛ-ламинированный | лист | 17 |
| 23 | Уголок декоративный | шт | 35 |
| 24 | Клей Хомакол | бан | 1 |
| 25 | Пена монтажная | бал | 30 |
| 26 | Молдинг пластиковый | шт | 35 |
| 27 | Затирка для кафеля | пач | 12 |
| 28 | Расходные и крепежные материалы |   |   |
| **Перечень материалов по разделу 5** |
| №  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Выключатель | шт | 26 |
| 2 | Гофра-труба | м | 2560 |
| 3 | Зажим | шт | 27 |
| 4 | Изолента | шт | 20 |
| 5 | Кабель ВВГ 3\*1,5 | м | 1050 |
| 6 | Кабель ВВГ 3\*2,5 | м | 1510 |
| 7 | Кабель ВВГ 3\*6 | м | 10 |
| 8 | Коробка распаячная | шт | 74 |
| 9 | Подрозетник под г/к | шт | 106 |
| 10 | Розетка | шт | 80 |
| 11 | Светильник люминисцентный с лампами | шт | 76 |
| 12 | Автомат 100А | шт | 1 |
| 13 | Автомат 63А | шт | 4 |
| 14 | Автомат ЭКФ ВА 47-100 4л 100А С | шт | 1 |
| 15 | Автомат ВА 101 1р 25А | шт | 48 |
| 16 | Колпачек Е3 | шт | 400 |
| 17 | Хомут 4\*150мм нейлоновый | упак | 8 |
| 18 | Шинка гребенчатая 80А | шт | 4 |
| 19 | Щит ЩРВ-13 модулей | шт | 4 |
| 20 | Щит ЩРВ-РZ 6 модулей | шт | 1 |
| 21 | ГКЛ 1200\*2500\*9,5мм | шт | 363 |
|  |  |  |  |  |  |
| №  | Наименования работ | Ед. изм. | Кол-во |
|   | **1. Демонтажные работы** |   |   |
| 1 | Устройство мелкощитовой опалубки | п/м | 161 |
| 2 | Пробивка штроб | м² | 48 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки с армированием | м² | 48 |
| 4 | Обработка поверхности гидроизоляционными материалами | м² | 48 |
| 5 | Перенос материалов | тн | 124 |
| 6 | Разгрузка материалов | тн | 124 |
| 7 | Приготовление бетона и раствора вручную | м3 | 70 |
| **Перечень материалов**  |
| №  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Щебень | м3 | 3 |
| 2 | Песок | м3 | 2 |
| 3 | Цемент | меш | 20 |
| 4 | Пиломатериал | м3 | 1 |
| 5 | Гидротекс | меш | 10 |

Обмерочный план. Розовым показаны сантехприборы.