| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт системы вентиляции |
| 5. | Стадийность проектирования | Проектная документация с графической частью в объеме рабочей документации. |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям, техническим решениям | Разработать проектно-сметную документацию на приточно-вытяжную вентиляцию в помещениях административного здания УФССП России по Мурманской области в соответствии с современными требованиями: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормативными документами действующими на территории РФ и Мурманской области (ГСН, СНиП, СанПиН, ПУЭ, ГОСТ и т.д.). Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Проектом предусмотреть полный комплекс внутреннего инженерного обеспечения высокой эффективности вентиляции в помещениях на современном уровне с применением отечественного и зарубежного производства. |
| 7 | Изыскательские работы | Не требуются |
| 8 | Требования по разработке вариантов | Разработать один вариант, согласовать с заказчиком |
| 9 | Состав и вид выполняемых работ | Разработать проектно-сметную документацию в следующем объеме: комплексно 1. Общая пояснительная записка (ОПЗ); Разделы: - Отопление и вентиляция (ОВ); - Архитектурно-строительная часть (АС); - Электрооборудование (ЭМ); |
| 10 | Основные источники инженерного обеспечения: 1. теплоснабжение 2. бытовая канализация 3. электроснабжение 4. телефонизация 5. водоснабжение 6. горячее водоснабжение | От существующих сетей |
| 11 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуются |
| 12 | Требования по охране окружающей среды | Не требуются |

Требования к составу и техническим характеристикам работ

4.1. При разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации для системы вентиляции следует предусмотреть следующие виды работ: установка вентиляционной системы, технические испытания вентиляционной системы для проверки ее соответствия проекту и определения качества монтажа с составлением технического паспорта вентиляционной системы, проведение восстановительных работ поврежденных при монтаже системы вентиляции частей объекта. Уточнение (замена) видов работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в процессе разработки проектно-сметной документации, при этом увеличение (уменьшение) объемов работ для полноценной эксплуатации помещений не влечет за собой изменения цены договора.