Техническое задание:

Про приложенным опросным листам (однолинейным схемам) и техническому заданию необходимо подготовить:

1. Подобрать состав оборудование РЗА (лампы, кнопки, реле, переключатели, клеммы и т.п.) для осуществления работы схемы.

2. Разработать схемы принципиальные.

3. Подготовить монтажные схемы.

4. Указать сроки и стоимость работ по каждому варианту задания (173-14 обычная РТП, 131-14 - НКУ – в качестве задания только одна секция, таких секций разной сложности в заказе более десятка).

5. Пример оформления схем и объем схем который должен получиться на выходе прикладывается.