| №№ п/п | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт помещений |
| 2. | Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 3. | Состав проекта | Выполнить проект в составе разделов: Пояснительная записка с материалами обследования (ПЗ), Архитектурно-строительные решения (АС), Технологические решения (ТХ), Водоснабжение и канализация (ВК), Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ), Электроосвещение (ЭО), Силовое электрооборудование (ЭМ), Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), Автоматизация (АОВ), Пожарная безопасность (ПБ), Сметная документация (СМ). |
| 4. | Требования к пусковому комплексу | Не требуется |
| 5. | Основные технико-экономические показатели | Площадь помещений – 92,1 м2 |