ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение многостороннего автомобильного пункта пропуска Нехотеевка, Белгородской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Государственный оборонный заказ |
| 1.2 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета Российской Федерации (ФЦП «Государственная граница 2012- 2020 г.). |
| 1.3 | Наименование объекта | Многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка, Белгородская область (далее МАПП Нехотеевка) |
| 1.4 | Адрес объекта | Белгородская область, Белгородский район, 705 километр автодороги Москва-Симферополь |
| 1.5 | Государственный заказчик | Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». |
| 1.6 | Заказчик-застройщик | Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». |
| 1.7 | - Генеральная проектная организация | Определяется по результатам конкурса на размещение заказа на проектные работы для государственных нужд. |
| 1.8 | - Генеральная подрядная - организация | Определяется по результатам конкурса на размещение заказа на строительные работы для государственных нужд. |
| 1.9 | Вид работ | Техническое перевооружение (увеличение пропускной способности) |
| 1.10 | Стадийность и этапы проектирования | Проектирование пункта пропуска разделяется на следующие этапы: Этап 1: - сбор исходно-разрешительной документации; - проведение инженерно-геологических изысканий; - сбор и анализ технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям; - разработка принципиальных решений по генеральному плану, увеличение количества полос движения автотранспортных средств, плану инженерных сетей, технологического оснащения; - согласование разработанных принципиальных решений по генеральному плану, плану инженерных сетей, архитектурно-планировочных и технологических решений с государственным заказчиком и государственными контрольными органами; - разработка проектной документации на техническое перевооружение - увеличение пропускной способности пункта пропуска; - согласование проектной документации на техническое перевооружение пункта пропуска с государственным заказчиком и государственными контрольными органами; - подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы. - сопровождение разработанной проектной документации на техническое перевооружение пункта пропуска с получением положительного заключения государственной экспертизы; - передача проектной документации на техническое перевооружение пункта пропуска государственному заказчику. Этап 2: - разработка рабочей документации на техническое перевооружение пункта пропуска; - передача рабочей документации на техническое перевооружение пункта пропуска государственному заказчику. Каждый этап разрабатывается в соответствии с графиком выполнения работ. |
| 1.11 | Данные об инженерно-геологических условиях | В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. |
| 1.12 | Сведения об участке | Участок расположен в Белгородском районе, в Белгородской области на российско-украинской границе, на территории действующего многостороннего автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка». Земельные участки оформлены в порядке установленным действующим законодательством. С правоустанавливающими документами, победитель торгов, может ознакомиться у Государственного заказчика - ФГКУ Росгранстрой. |
| 1.13 | Назначение объекта | Проведение государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных при пересечении государственной границы Российской Федерации. |
| 1.14 | Мощность и состав пункта пропуска | Пропускная способность в сутки: Фактическая: - Автотранспортные средства – 2000 ед.; - Физические лица – 11136 чел. |
| 1.15 | Указания о выделении пусковых комплексов (этапов), их состав | Не требуется |
| 1.16 | Режим работы | Круглосуточный режим работы (365 дней в году) |
| 1.17 | Сроки начала и окончания технического перевооружения | Продолжительность технического перевооружения определить в разделе «Проект организации строительства». |
| 1.18 | Сметная стоимость, предельная сметная стоимость технического перевооружения | - Сметная документация должна быть составлена в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». - Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом в базе ТЕР-2001 Белгородской области в редакции 2009 г. Пересчет из базисного уровня цен в текущий уровень цен для региона строительства выполнять по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства на основании официальных данных Министерства регионального развития Российской Федерации, публикуемых в ежеквартальном журнале «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации». - Стоимость оборудования в локальных сметных расчетах определять в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся к стоимости оборудования, в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». - В обязательном порядке включить в сводный сметный расчет следующие затраты: - авторский надзор; - проведение экспертизы проектной документации; - паспортизация объекта; - получение технических условий; - Предельная сметная стоимость технического перевооружения объекта составляет 26,00 млн. рублей (в том числе ПИР – 1,5 млн. рублей) в ценах соответствующих лет. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство | Обеспечить: - единство градостроительных и технологических решений в увязке с существующей средой; - удобное и беспрепятственное движение транспорта в зоне въезда в пункт пропуска; - соответствие архитектурного решения генплана технологическим требованиям контроля и движения автобусов и грузовых автомобилей; Решениями генерального плана технического перевооружения предусмотреть в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (предельной стоимости технического перевооружения) выполнение следующих работ: - обустройство модуля КПП на дополнительном въезде (аналогично существующего) с расстановкой оборудования согласно технологии пересечения; - обустройство над автомобильными весами «Рубеж» навеса; - обустройство над зоной таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств на въезд в Россию навеса; - обустройство 10 модульных автоматизированных рабочих мест в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств, здания под навесом; - обустройство 6 автоматизированных рабочих мест в здании; - благоустройство, ограждение территории МАПП и устройство малых архитектурных форм в соответствии с требованиями строительных и ведомственных норм. |
| 2.2 | Объемно-планировочные решения | Объемно-планировочные решения служебных и вспомогательных помещений выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Обеспечить требования Постановления Правительства РФ от 25.12.2007 № 930. Определить площади для каждой государственной службы, осуществляющей свою деятельность на территории АПП. Наружную отделку принять в соответствии с требованиями строительных норм с учетом сложившихся принципов окружающей застройки. Внутреннюю отделку принять в соответствии с требованиями строительных норм, санитарных и эстетических требований, обеспечивающих долговечность, надежность и противопожарную безопасность. |
| 2.3 | Технологические решения | Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных актов и приказов: - Решение комиссии таможенного союза от 22.06.2011 № 688 «О единых типовых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу государств – членов таможенного союза»; - Общие требования к реконструкции, оборудованию и техническому оснащению сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.12.2007 № 930); - Правила установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 № 482; - Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 08.05.2008 № 231 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 701н «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2008 № 142 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2009 № 247 «Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских. речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 31.10.2008 № 1349 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2011 №424-ФЗ); - Распоряжения Президента Российской Федерации от 04.06.2011 № 357-рп; - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2005 № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 963 «О порядке установления режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2008 № 26 «О порядке создания зон таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; - Правилами осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 872. |
| 2.4 | Конструктивные решения | Для обустройства модульных сооружений пункта пропуска на стадии проектирования предусмотреть: - использование быстровозводимых конструкций заводского изготовления; - соответствие технологическим требованиям; - надежность и долговечность сооружения; - нормативные сроки строительства; -возможность использования местных строительных материалов. Фундамент - по итогам проведения инженерно-геологических изысканий; |
| 2.5 | Инженерные решения | Разработать схемы оснащения МАПП Нехотеевка системами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами и техническими условиями на подключение объектов к существующим инженерным коммуникациям. В случае отсутствия возможности подключения к существующим инженерным сетям – проектом предусмотреть наиболее экономически выгодный вариант обеспечения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением с объекта с учетом местных условий. Сооружения оборудуются скрытой электропроводкой, локальной и слаботочной сетью по всему контуру сооружения с размещением розеток ЛВС и силовых розеток в каждом служебном помещении, отоплением, вентиляцией и системами (оборудованием) обеспечивающим безопасную эксплуатацию. Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок предусмотреть отопление помещений электрообогревателями. Подключить возводимые сооружения к сетям постоянного электроснабжения МАПП. Перевооружение инженерных систем и комплекса системы безопасности пункта пропуска предусмотреть в пределах ЛБО (предельной сметной стоимости технического перевооружения) и должно включать в себя следующие средства и системы: - обустройство автоматизированного комплекса технических средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами на дополнительный въезд автобусов и грузового транспорта; - обустройство автомобильных дорожных средств принудительной остановки на дополнительный въезд автобусов и грузового транспорта; - обустройство комплексной системы безопасности (КСБ): - средства обнаружения вибрационного принципа «Дельфин» после проведения работ по устройству дополнительного въезда для автобусов и грузового транспорта; - дополнительные видеокамеры (произвести расчет) необходимых для наблюдения за дополнительным въездом. - обустройство дополнительных шлагбаумов на полосы движения автобусов и грузового транспорта; - обустройство ворот для перекрытия движения в пункт пропуска; - обустройство системы наружного освещения для дополнительного въезда автобусов и грузовых автомобилей и освещения площадки под проектируемым навесом в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств; - оснащение современным системами инженерного обеспечения, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, на подключение объекта к инженерным коммуникациям; - обустройство линий связи для проектируемых зданий КПП (въезд) и модульного здания в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных средств; - обустройство системы электроснабжения для проектируемых: модульного здания КПП (въезд) и модульных зданий в зоне таможенного оформления и таможенного контроля грузовых транспортных; - предусмотреть в проектируемых модульных зданиях необходимое количество точек электроснабжения; - предусмотреть систему отопления и кондиционирования модульных зданий; - предусмотреть оснащение рабочих мест проектируемых модульных зданий офисной мебелью; - предусмотреть в проектируемых модульных зданиях устройство локальной вычислительной сети. При выполнении разделов проекта по оснащению возводимых сооружений техническими средствами связи, охранной и пожарной сигнализацией, локально-вычислительной сетью руководствоваться приказами: - ФСБ России от 08.05.2008 № 231; - ФТС России от 31.10.2008 № 1349; - Министерства здравоохранения и социального разви-тия Российской Федерации от 09.12.2008 № 701н; - Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2008 № 270 и № 271. |
| 2.6 | Организация строительства | Согласно разделу «Проект организации строительства». На период технического перевооружения обеспечить бесперебойность работы многостороннего автомобильного пункта пропуска. |
| 2.7 | Природоохранные мероприятия | Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и требованиями СНиП. |
| - 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Требования к проектной документации | - Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, положениями данного задания и подготавливается для представления на государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. - В соответствии с техническими условиями ГО и ЧС разработать раздел мероприятий по ГО и ЧС. - В соответствии с действующими нормами разработать раздел «Охрана труда». - Разработать раздел «Охрана окружающей среды». - Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 № 31); - приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2009 № 13577). - Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования (по группам инженерных систем). - Выполнить отдельным томом «Сводную ведомость объемов работ». - Материалы для согласований и проведения экспертизы оформить отдельными книгами в необходимом объеме. |
| 3.2 | Особые условия | Проектная организация обязана: - быть членом СРО и для осуществления проектной деятельности должна иметь свидетельство о допуске к работам в области архитектурно-строительного проектирования; - иметь лицензию ФСБ России для осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - гарантийный срок на выполненные работы по Контракту не менее 24 месяцев. |
| 3.3 | Согласование проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации | Генеральным проектировщиком при содействии Заказчика осуществляется согласование проектной документации с федеральными органами исполнительной власти (включая их территориальные подразделения), уполномоченными осуществлять контроль в пункте пропуска: - Принципиальные решения по генеральному плану, плану инженерных сетей, объемно-планировочные, технические и технологические решения перед разработкой основных разделов проектной документации в обязательном порядке согласовать с: - Белгородским филиалом ФГКУ Росгранстрой; - Пограничным управлением ЦТУ ФСБ РФ; - Белгородской таможней; - Территориальным подразделением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России (Россельхознадзор) по Белгородской области; - Территориальным подразделением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Минсоцздравразвития России (Роспотребнадзор) по Белгородской области; - Разработанную проектную документацию согласовывать с государственным заказчиком и с государственными контрольными органами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 N 482: - Росграницей; - ФГКУ Росгранстрой; - ПС ФСБ России; - ФТС России. - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России; - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Минсоцздравразвития России; - Устранение замечаний по проектной документации по итогам согласований с государственным заказчиком, заказчиком-застройщиком, государственными контрольными органами и по заключению государственной экспертизы. |
| 3.4 | Порядок приемки работ | - 3.4.1. Исполнитель сдает результаты выполненных работ, в сроки которые определены графиком выполнения работ. - 3.4.2. Приемка ФГКУ Росгранстрой выполненных Исполнителем работ осуществляется только при наличии положительного заключения государственной экспертизы. 3.4.3. Количество передаваемой документации: Проектная и рабочая документация оформляется и передается государственному заказчику в 6-и экземплярах, в 5-и экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (текстовая часть документации - в формате Microsoft Word, графическая часть документации – чертежи в формате DWG или PDF, выполненные в местной системе координат). |
| 3.5 | Сроки выполнения работ | До 25.12.2014 г. |
| 3.6 | Приложения | Приложение 1. План въезда в МАПП «Нехотеевка». |

Приложение 1 к Техническому заданию