ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по проектированию эвакуационных выходов Медицинского колледжа ГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»Минздрава России, расположенного в г. Уфа, ул. Беломорская 28.в соответствии с требованиями 6.13* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

| 1. Наименование объекта | Проект устройство противопожарных лестниц (эвакуационного выхода) в здании Медицинского колледжа |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Предписание МЧС России по Республике Башкортостан № 190 1/187 от 12 февраля 2014 г. |
| 3. Заказчик |  |
| 4. Сроки проектирования | 30 календарных дней |
| 5. Место проектирования |  |
| 6. Перечень зданий. | Медицинский колледж. |
| 7. Основные требования | Проектом предусмотреть: Проектирование эвакуационного выхода в соответствии с требованиями 6.13* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной базы и Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Проектно-сметная документация должна бытьвыполнена в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В том числе Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с безусловным выполнением требований к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса): 1) механической безопасности; 2) пожарной безопасности; 3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; 4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; 5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 7) энергетической эффективности зданий и сооружений; 8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. 8.2. Предусмотреть в проекте: - установку пожарных лестниц (эвакуационного выхода) 8.3. Включить в сметную документацию испытание пожарных лестниц после монтажа, согласно действующего законодательства |
| 8. Исходные данные представляемые Заказчиком | Технические паспорта БТИ. |
| 9. Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС: | 9.1. В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Республике Башкортостан и Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10. Рабочий проект | 10.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» |
| 11. Требования к разработке сметной документации | 12.1. Формирование сметной стоимости строительства осуществлять в соответствии с «Методикой определения строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 на основе ГЭСН-2001 и территориальных единичных расценок Республики Башкортостан 12.2. Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: - в текущем уровне цен; - в базисном уровне цен. 12.3. При формировании сметной стоимости строительства базисно-индексным способом пересчет в текущий уровень цен осуществлять с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства.. 12.3. Проектно-сметную документацию передать заказчику по накладной в 4-хэкземплярах в сброшюрованном виде, 1 экземпляр в электронном виде (текстовую часть в среде «Word», сметную документацию в формате программы «Сметный калькулятор», графическую часть – в среде «AutoCAD»). 12.4. Принятые в расчетах сметной документации физические объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренных в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009 г.). |
| 12. Особые условия | 13.1. Безвозмездное устранение дефектов документации, выявленных в процессе согласования и строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, в течение 2 лет со дня приемки объекта по акту. |
| 13. Сроки и очерёдность строительства | 14.1. Сроки проектирования - в соответствии с гражданско-правовым договором |