# Вологодский государственный университет

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

## ЗАДАНИЕ

на курсовой проект  “ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ”

студентам групп ЗСТ-31, ЗСТ-32

- Исходные данные

1.1. В курсовом проекте необходимо разработать отопление и вентиляцию производственного здания в заданном районе строительства.

- 1.2. Источник теплоснабжения – ТЭЦ, характеристика теплоносителя задана индивидуально.

- 1.3. Необходимыми данными, отсутствующими в задании, студент задается самостоятельно.

- 2. Содержание расчетно-пояснительной записки

- 2.1. Введение.

- 2.2. Краткое описание технологических процессов, производственных вредностей в помещениях здания и характера их выделения [3, глава 12].

- 2.3. Характеристика принятых в проекте схем распределения и удаления воздуха, конструктивного выполнения систем приточной и вытяжной вентиляции и отопления в помещениях здания.

- 2.4. Расчет производительности местных вытяжных вентиляционных устройств [4].

- 2.5. Расчет воздушных душей и определение производительности местной приточной вентиляции [2,4].

- 2.6. Определение расчетных воздухообменов общеобменной приточной и вытяжной вентиляции для разбавления вредностей и составление сводных воздушных балансов для теплого и холодного периодов года [1].

- 2.7. Аэродинамический расчет воздуховодов одной - двух приточных и вытяжных систем вентиляции (системы назначаются консультантом проекта). Подбор для данных систем оборудования типовых приточных камер (калориферов, устройств для забора и очистки наружного воздуха, вентиляторов производства ООО «Завод Вентилятор» Северо-Западного Электромеханического объединения), устройств для очистки удаляемого воздуха и выброса его в атмосферу [1,5,8,12].

- 2.8. Подбор по ориентировочным значениям потерь давления в воздуховодах (без расчета) отопительно-вентиляционного оборудования производства ООО «Завод Вентилятор» для остальных запроектированных приточных и вытяжных вентиляционных систем здания [5,12].

- 2.9. Расчет аэрации производственного помещения [4].

- Количество страниц в расчетно-пояснительной записке не должно превышать 30-35.

- Графическая часть проекта

Графическая часть курсового проекта - 2 листа чертежей формата А1 (594х841 мм).

- Графическая часть курсового проекта должна включать:

- 3.1. Планы и разрезы здания в масштабе 1:100 с нанесением оборудования, выделяющего вредности, запроектированных систем вентиляции и отопления, отопительного и вентиляционного оборудования.

- 3.2. Аксонометрические схемы рассчитанных систем приточной и вытяжной вентиляции в масштабе 1:100.

- 3.3. Установочные чертежи нетиповой приточной камеры и вытяжного вентиляторного агрегата (планы, продольный и поперечный разрезы) с привязкой к строительным конструкциям здания в масштабе 1:50 или 1:20 и спецификацией изображенных отопительно-вентиляционных установок.

- 3.4. Детальные изображения отдельных узлов вентиляционных систем (планы, продольный и поперечный разрезы) в масштабе 1:20 или 1:10 (по указанию консультанта) ________________________________________________

- __________________________________________________________________

- Рекомендуемая литература

- Гительман Е.Б. Вентиляция производственного здания. Методические ука-

зания к курсовому проекту для студентов специальности 270109 (290700)

- Вологда: ВоГТУ, 2010.- 47 с.

- Строительные нормы и правила Российской Федерации: СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Введ. 01.01.2004. - М.: Госстрой России.-М.: ФГУП ЦПП, 2004.- 54 с.

- Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий / В.П.Титов, Э.В.Сазонов, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. - М.: Стройиздат, 1985.- 208 с.

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.1 / В.Н. Богословский, А.И. Пирумов, В.Н. Посохин и др.; Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат,1992.- 319 с.: ил.-(Справочник проектировщика).

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.2 / Б.В. Баркалов, Н.Н. Павлов, С.С. Амирджанов и др.; Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат,1992.- 416 с.: ил.-(Справочник проектировщика).

- Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. - Киев: Будивельник, 1983. - 256 с.

- Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного здания: Учеб. пособие. - Харьков: ”Выща школа”, 1989. - 239 с.

- Сазонов Э.В. Вентиляция общественных зданий: Учеб. пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. - 188 с.

- Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов / Гримитлин М.И., Тимофеева О.Н., Эльтерман В.М., и др.- М.: Машиностроение, 1978. -272 с.

- Монтаж вентиляционных систем: Справочник монтажника / Под ред. И.Г. Староверова. - М.: Стройиздат, 1978.- 591 с.

- Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Система проектной документации для строительства. ГОСТ 21.602-2003.- М.: Госстрой России, 2003. - 29 с.

- Вентиляторы: Каталог продукции / ООО «Завод Вентилятор» Северо-Западного Электромеханического объединения, 2009. – 76с.

Срок сдачи расчетно-пояснительной записки

к курсовому проекту ”    ”                 февраля             2015 г.

#### Срок окончания и сдачи

курсового проекта ”    ”                     февраля             2015 г.

Дата выдачи задания “   6   ”                 октября             2014 г.

Консультант по курсовому проекту										Монаркин Н.Н.