**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по капитальному устройству наружных и внутренних сетей водопровода в муниципальной квартире №2 жилого дома №119 по улице Садовая города Димитровграда Ульяновской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Основание для проектирования | Перечень объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции или модернизации за счет средств, поступивших за пользование жилыми помещениями, платы за наем (внесение изменений в Постановление Администрации города от 28.08.2014 №2654) |
| 2. | Вид строительства | Реконструкция, капитальный ремонт |
| 3. | Характеристика объекта | Одноэтажный, двухквартирный брусчатый дом, расположенный по адресу: улица Садовая, дом №119, квартира №2. |
| 4. | Стадийности проектирования | Проектная документация, сметный расчет |
| 5. | Объем работ | Проектную и сметную документацию представить:- на бумажном носителе в 2 экз.;- в электронном виде в 1 экз. |
| 6. | Общие требования | 1.Работы выполняются в условиях застроенных (заселенных) домов;2.Авансирование работ не предусмотрено. |
| 7. | Требования к сдаче рабочей документации | Срок изготовления проектно-сметной документации – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| 8. | Особые условия | Технические условия выданы ООО «Ульяновский областной водоканал» на проектирование и подключение к водопроводу. |
| 9. | Дополнительные требования | Рабочая документация и сметный расчет конструкций должны отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным согласно Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», также с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

12627835@mail.ru

skype: arn55555