Приложение №1 к договору № ___ от «___» _________ 2015г

| Исполнитель: | Генподрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________________ «____»______________2015г. | Генеральный директор ООО “БизнесСтройПроект” _______________Говорухина Г.Ф. «___»____________ 2015г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение рабочей документации по объекту:

«Перепрофилирование здания бытового корпуса под размещение сотрудников ИТР ОАО "СНПЗ" численностью 150 человек»

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Перепрофилирование здания бытового корпуса под размещение сотрудников ИТР ОАО "СНПЗ" численностью 150 человек |
| 2 | Основания для проектирования | Договор субподряда. |
| 3 | Заказчик | ОАО «СНПЗ» |
| 4 | Источник финансирования | Бюджетные средства |
| 5 | Генеральный проектировщик | ООО “БизнесСтройПроект” |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация Проектную документацию разработать в соответствии с действующими СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, Технических регламентов в т.ч. с: - Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; - Федеральный закон от 30.12.2009г. N384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к разработке проектной и рабочей документации»; |
| 8 | Уровень ответственности зданий и сооружений | II уровень ответственности (нормальный) |
| 9 | Очередность строительства | Одна очередь |
| 10 | Состав объекта | Здание бытового корпуса под перевооружение. |
| 11 | Основные объемно-планировочные показатели | Согласно ранее выполненного проекта, переданного ОАО «СНПЗ» |
| 12 | Состав и требование к разделам проектной документации | Разработать документацию марки ОВиК (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), на основании выполненного подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» проектной документации. В составе раздела предусмотреть разработку систем отопления, вентиляции, кондиционирования помещений, а также систем противодымной защиты (в случае необходимости) |
| 13 | Требование к разделам по наружным инженерным сетям и коммуникациям | Согласно ТУ |
| 14 | Исходные данные, предоставляемые Генеральным проектировщиком | Проектная документация в составе разделов АР, ТХ. Ранее выполненная документация по разделу. |
| 15 | Особые условия | В составе документации разработать спецификации оборудования и материалов. При проектировании учесть применение материалов, использованных в предыдущем проекте. |
| 16 | Требования к сдаче проекта Заказчику | Документацию передать в электронном виде (в формате doc, dwg): |
| 17 | Сроки выполнения работ | 21 календарных дней с момента подписания договора |
| 18 | Соглашение сторон | В момент подписания технического задания, исходные данные согласно п.14 настоящего документа Субподрядчиком получены в полном объеме |

Составил и утвердил:

Главный инженер проекта

ООО “ГлавРосСтрой”______________________________________ Затуловский И.Е.