**Состав проектной документации**

1 этап: Предпроектные работы

1.1 Архитектурные обмеры:

- Поэтажные планы с высотными отметками дверных и оконных проемов;

- Обмеры внутренних несущих и ограждающих конструкций.

1.3 Эскизное предложение:

- Три варианта планировочных решений первого, второго, третьего и цокольного этажа. Визуализация 2х основных помещений к каждому из 3х вариантов (направление стилистического решения интерьеров)

 2 этап: Эскизный проект

Выполняется на основании одного из планировочных вариантов эскизного предложения.

- Выполнение окончательных поэтажных планов с расстановкой мебели и оборудования;

- Подбор внутренних отделочных материалов (керамическая плитка, напольные покрытия, стеновые материалы, потолки);

- Комплектация осветительным оборудованием (светильники);

- Подбор сантехнического оборудования;

- Двери и перегородки;

- Подбор кухонного оборудования;

- Компьютерная визуализация помещений.

3 этап: Рабочая документация

**Архитектурно-строительная часть.**

1. Поэтажные планы и иллюстративный материал.
2. Планы с обозначением встраиваемых мебельных и интерьерных элементов.
3. Эскизная проработка встраиваемых мебельных элементов.
4. Спецификация встраиваемых мебельных и интерьерных элементов.
5. Планы с обозначением Дверей и перегородок.
6. Спецификация Дверей и перегородок.

7. Планы привязок стен и перегородок;

8. узлы детали стены и перегородки.

9. Развертки стен по жилым помещениям (необходимые)

10. Спецификация применяемых стеновых материалов.

11. Развертки по санузлам.

12. Спецификация керамической плитки , применяемые напольные, стеновые, потолочные материалы.

13. Спецификация применяемого сантехнического оборудования.

14. План привязок напольных покрытий;

15Узлы детали (напольных покрытий).

16.Спецификация напольных покрытий.

17.План привязок потолков

 18.Узлы детали (потолки)

19.Планы с обозначением осветительного оборудования.

20.Планы привязки осветительного оборудования

21.Спецификация осветительного оборудования.

22.План с устанавливаемой электрофурнитурой (розетки, выключатели);

23. Спецификации:

- розетки;

 - выключатели;

24.Общая сводная спецификация по всем разделам.