Техническое задание

На одностадийную (стадия «Рабочая документация») разработку проектной документации «Наружные сети водопровода и канализации" для строений по адресу:

1. Объект – наружные сети водопровода и канализации.

2. Адрес – Московская область, Волоколамский р-н, д.Шульгино

3. Номер абонента – б/н

4.  Вид строительства – новое строительство

7. Основание для проектирования:

-Техническое задание на разработку проектной документации

8.Стадийность проектирования - стадия «Рабочая документация»)

9. Материалы представленные Заказчиком:

- Проект Внутренний Водопровод и Канализация строений.

- Инженерно-топографический план с посадкой  М 1:500

10. Исходные данные по материалам, представленным Заказчиком:

- Фактический напор в водопроводе:

- макс. -  35 м вод.ст.     мин. – 20 м вод. ст.

- Потребный напор на вводе – 26,4 м вод. ст.

- Общий расход  воды на строения – принять согласно предоставленной документации (0,72+1,22 м3/сут);

11. Виды работ  (стадия Р):

- произвести выбор трассы водопровода,

- выполнить проект наружного  водопровода закрытым способом прокладки ,

- произвести выбор трассы   канализации,

- выполнить    проект  наружных сети канализации, способ прокладки -закрытый,

- сброс фекальных стоков предусмотреть в ЛОС (локальные очистные сооружения).

12. Состав разрабатываемой проектной документации

- пояснительная записка с расчетами (общие данные);

-  План сетей водопровода и канализации на геоподоснове

-  деталировка сети водопровода с колодцами,  врезками и вводами

- профили водопровода с таблицами колодцев;

- профили   канализации таблицами  колодцев;

- схема промывки сети водопровода;

- спецификация оборудования и материалов

13. Основные требования к проектной документации

- при проектировании руководствоваться действующими СНиП и другими нормативными документами;

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
| " " ____________2015г | " " ____________2015г |