**Задание на электроснабжение.**

1. Выполнить электроснабжение всех электропотребляющих устройств котельной согласно спецификации поз. К1, К2, К5-К8, 15.
2. Внутри помещения котельной предусмотреть вводно-распределительное устройство, в котором предусмотреть узел учета электроэнергии, распределение по группам электропотребляющих устройств.
3. Выполнить освещение котельной.
4. Основной ввод электроснабжения выполнить в углу здания котельной в осях А-2